**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/9/2018/11** Kraków dnia: 2018-02-27

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-5

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa opatrunków jałowych**”, o następującej treści:

1. Pakiet 1 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny jałowy wykonany z włókniny typu SMS?

**Odpowiedź: Nie.**

2. Pakiet 1 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny o długości 125cm?

**Odpowiedź: Nie.**

3. Pakiet 1 poz. 1-2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny o długości 140cm?

**Odpowiedź: Pozycja 1-dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ, pozycja 2-NIE.**

4. Pakiet 1 poz. 3-4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny jałowy, nieprzemakalny w części przedniej i rękawach, wykonany z włókniny typu SMS?

**Odpowiedź: Nie.**

5. Pakiet 1 poz. 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny o długości 125cm?

**Odpowiedź: Nie.**

6. Pakiet 1 poz. 3-4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania fartuch chirurgiczny o długości 140cm?

**Odpowiedź: Pozycja 3-dopuszcza się, Pozycja 4-Nie.**

7. Pakiet 5 poz. 1-3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania elastyczną siatkę opatrunkową wykonaną z przędzy poliuretanowej (15%) i przędzy poliamidowej (85%) bez zawartości bawełny?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

8. Pakiet 6 poz. 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania serwetę jałową samoprzylepną z włókniny 3-warstwowej w rozmiarze 45x75 cm z otworem 8cm?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

9. Pakiet 8 poz. 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania setony niejałowe pakowane a 200 szt., cena zostanie podana za szt.?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

10. Pakiet 8 poz. 6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania setony niejałowe pakowane a 120 szt., cena zostanie podana za szt.?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

dot. umowy:

11. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara w § 12 ust.2 była naliczana nie od kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, ale od niezrealizowanej wartości umowy?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmiany w zakresie naliczania kar umownych.**

12. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara w § 12 ust.3 była naliczana nie od kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, ale od niezrealizowanej wartości umowy?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmiany w zakresie naliczania kar umownych.**

13. Czy Zamawiający zgadza się, aby kara w § 12 ust.4 była naliczana nie nie od kwoty maksymalnego wynagrodzenia brutto, lecz od wartości partii niedostarczonej partii produktu w terminie?

**Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody na zmiany w zakresie naliczania kar umownych.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel