**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/9/2018/13** Kraków dnia: 2018-02-27

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-7

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-02-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa opatrunków jałowych**”, o następującej treści:

PAKIET 1

1) Poz. nr 1, 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych zgodnych z wymaganiami SIWZ w rozmiarze 125 cm (L)?

**Odpowiedź: Nie.**

2) Poz. nr 2, 4 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania fartuchów chirurgicznych zgodnych z wymaganiami SIWZ w rozmiarze 140 cm (XL)?

**Odpowiedź: Nie.**

PAKIET 6

3) Poz. nr 1 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej spełniającej wymagania SIWZ wykonanej z włókniny 2-warstwowej o chłonności 285% ?

**Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.**

4) Poz. nr 3 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwety jałowej spełniającej wymagania SIWZ wykonanej z włókniny 2-warstwowej z dodatkową warstwą chłonną (wzmocnieniem) w obszarze krytycznym (3 warstwy na wzmocnieniu)?

**Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych warunków SIWZ.**

PAKIET 7

5) Poz. nr 5 - czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku jałowego do ran wymagających aktywnego oczyszczenia przez 72 godz. w rozmiarze 7,5 cm x 7,5 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości tj. 3 opakowań a' 10 szt.?

Naszą prośbę motywujemy tym, że opatrunki okrągłe 24 godzinne zostały wycofane z produkcji.

**Odpowiedź: Dopuszcza się opatrunek do aktywnego oczyszczania przez 72 h o rozmiarze 7,5 cm x7,5 cm. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel