Znak: ZP-271-14/18 Kraków, dnia 2018-03-06

**Wykonawcy, którym przekazano specyfikacje oraz strona internetowa postępowania**

**Wyjaśnienia treści specyfikacji**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na „**Usługi serwisowe aparatury do radioterapii firmy Varian Medical Systems wraz z wyposażeniem.” (ZP-271-14/18**) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

1. **SIWZ –pkt 6.2 Warunki udziału w postępowaniu – pkt 3 tabeli – Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.**

Ponieważ zgodnie z ustawą Prawo Atomowe, Prezes Państwowej Agencji Atomistyki nie udziela zezwolenia na „serwisowanie”, a jedynie na uruchamianie urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące, Zamawiający proszony jest o zmianę treści pkt 6.2 SIWZ pkt 3 tabeli, poprzez skorygowanie wymogu w sposób następujący:

„Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie posiadał aktualne zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie uruchamiania aparatury firmy Varian Medical Systmes wymienionej w załączniku nr 1 do SIWZ.”

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ –pkt 6.2 Warunki udziału w postępowaniu – pkt 3 tabeli – Zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki.**

W związku z faktem, że realizacja przedmiotu zamówienia nie wymaga obrotu źródłami izotopowymi, prosimy Zamawiającego o wykreślenie z **SIWZ rozdział 6, pkt 6.2**, Warunki udziału w postępowaniu – pkt 3 tabeli, wymogu posiadania zezwolenia Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót źródłami izotopowymi.

Powyższe argumentujemy tym, iż tak szeroki zakres wymaganego zezwolenia prowadzi do naruszenia art. 22 ust. 1a, zgodnie z którym Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki w zakresie obrotu źródłami izotopowymi jest zbędne z punktu widzenia należytego wykonania przedmiotowego zamówienia, tak więc Zamawiający narusza zasadę proporcjonalności, a poniekąd również art. 25 ust. 1, w myśl którego w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 1 do SIWZ, umowa (...) VIII. Opis planowanych usług konserwacyjnych.**

Celem zapewnienia Zamawiającemu realizacji planowanych usług konserwacyjnych zgodnie z aktualnymi (na dzień wykonywania faktycznego przeglądu) wytycznymi producenta wyrobu medycznego, prosimy o odstąpienie od szczegółowego opisu zakresu planowanych usług konserwacyjnych.

Prosimy o zmianę pkt VIII. na poniższy:

„VIII. Opis planowanych usług konserwacyjnych.

Planowane usługi konserwacyjne zostaną przeprowadzone zgodnie z aktualnymi na dzień wykonywania usługi wytycznymi producenta Sprzętu”.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 2 pkt 9).**

Z uwagi na fakt, że opis planowanych usług konserwacyjnych określony jest w części VIII Załącznika nr 1, a ilość tych usług określona jest w części II Załącznika nr 1, Zamawiający proszony jest o zmianę treści zdania drugiego w § 2 pkt 9 poprzez nadanie mu brzmienia:

„**Planowane usługi konserwacyjne** – planowane przeglądy zapobiegawcze wykonywane zgodnie z aktualnymi wytycznymi producenta w celu ograniczenia ryzyka awarii oraz zachowania sprawności Sprzętu na standardowym poziomie. Ilość planowanych czynności konserwacyjnych określa części II Załącznika nr 1 do Umowy.”.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 2 pkt 20) oraz załącznik nr 1 do umowy.**

W § 2 pkt 20) projektu umowy zawarto definicję pojęcia First Line Support, która stanowi, że jest to: *osoba fizyczna zatrudniona u Zamawiającego na podstawie umowy o pracę lub świadcząca na jego rzecz usługi na podstawie zlecenia bądź umowy o dzieło realizująca zadania określone w załączniku nr 1 część XI Umowy, przeszkolona przez Wykonawcę*. Treść definicji wraz z treścią części XI Załącznika nr 1 do Umowy wskazuje, że czynności, o których mowa w część XI Załącznika nr 1 do umowy wykonywać będzie we własnym zakresie Zamawiający (uprawnione będą do tego wyłącznie osoby uprzednio przeszkolone przez Wykonawcę), analogicznie jak czynności konserwacyjne wskazane w treści początkowej części XI Załącznika nr 1 do Umowy, które również wykonywane są we własnym zakresie przez Zamawiającego (uprawniony do ich wykonania jest personel serwisu technicznego Zamawiającego/ pracowników serwisu Zamawiającego).

W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o:

 a) Załącznik nr 1 do umowy część XI:

- podział tekstu na dwie jednostki redakcyjne tak aby czynności konserwacyjne zawarte zostały w punkcie 1 części XI, a czynności wykonywane przez First Line Support w punkcie 2 części XI,

- zastąpienie obecnych punktów w części XI literami,

- doprecyzowanie czynności które wykonywać będzie First Line Support na poniższe:

1. Asysta przy pracach serwisowych.

2. Wymiana silniczków MLC.

3. Kalibracja MLC.

4. Wymiana kabla pendanta.

5. Wymiana pendanta.

6. Kalibracja PVI.

7. Kontrola akceleratorów

7.1 Morning CHECKOUT.

7.2 Sprawdzanie Event Log.

7.3 Test licznika awaryjnego dawki w konsoli.

7.4 Czyszczenie filtrów powietrza.

7.5 Sprawdzenie działania wentylatorów chłodzących konsole i modulator.

7.6 Sprawdzenie filtrów sprężonego powietrza.

7.7 Uzupełnianie gazu SF6

7.8 Sprawdzenie poziomu oleju w tanku klistronu.

7.9 Sprawdzenie naciągu łańcucha napędu głównego.

7.10 Sprawdzenie aplika torów elektronowych.

7.11 Sprawdzenie filtrów klinowych.

7.12 Sprawdzenie funkcjonalności: pendant, side panel, hamulce LAT i LONG.

7.13 Sprawdzenie podstawowych parametrów geometrycznych akceleratora.

7.14 Sprawdzenie pola świetlnego 40 x 40.

7.15 Sprawdzenie laserów.

8. Kalibracja geometrii OBI.

9. Przełączanie chłodzenia układu schładzacza na wodę miejską.

10. Wsparcie/pomoc w połączeniach SmartConnect (jeśli jest możliwe).

11. Uzupełnianie wody w układzie chłodzenia wewnętrznego akceleratorów.

12. Odwadnianie sprężarek powietrza.

13. Monitorowanie działania systemu informatycznego OIS ARIA/ECLIPSE.

14. Nadzór nad stanem części zamiennych na stanie magazynu części Zamawiającego

15. dokonywanie wstępnej oceny diagnozy awarii sprzętu objętego umową

- dodanie punktu zawierającego listę osób stanowiących personel serwisu technicznego Zamawiającego/ pracowników serwisu Zamawiającego uprawniony do wykonywania czynności konserwacyjnych,

- dodanie punktu zwierającego listę osób First Line Support,

b) zmianę treści § 2 pkt 20 poprzez nadanie mu brzmienia:

„20. First Line Support – osoba fizyczna wskazana w Załączniku nr 1 do Umowy, zatrudniona u Zamawiającego albo świadcząca na jego rzecz usługi na podstawie innej umowy, dopuszczona przez Wykonawcę do realizacji zadań First Line Support, posiadająca wymagane przez Wykonawcę przeszkolenie, wykonująca czynności wskazane w Załączniku nr 1 do Umowy.”;

**Odpowiedź: Nie dla 7.4,7.5,7.8,7.9; Tak dla pozostałych punktów.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 4 ust. 3 w zw. z pkt II załącznika nr 1 do umowy.**

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że Sprzęt udostępniany będzie Wykonawcy 24 godziny na dobę nie tylko w przypadku Usługi serwisowej w nagłym przypadku oraz również w przypadku Planowanych usług serwisowych oraz Usług serwisowych.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 4 ust. 1**

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że konsultacje telefoniczne mają odbywać się w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w terminach:

- do czterech godzin od momentu zgłoszenia dla zgłoszeń dokonanych w dniu roboczym pomiędzy godz. 9:00 a 17:00,

- do godz. 13:00 następnego dnia roboczego dla zgłoszeń dokonanych w dniu roboczym po godzinie 17:00,

a przystąpienie do naprawy ma nastąpić w ciągu 24 godzin roboczych (liczonych w godzinach od 6:00 do 22:00 w dniach poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Liczenie terminu przystąpienia do naprawy w godzinach roboczych, znajduje uzasadnienie w § 4 ust. 2 stanowiącym, że: Usługi serwisowe w nagłych przypadkach wykonywane będę 24h/dobę w dni robocze oraz w § 4 ust. 3 stanowiącym, że: Zamawiający udostępni aparaturę w celu jej naprawy 24h/dobę, w dni robocze.

W przypadku potwierdzenia powyższego, Zamawiający proszony jest o zmianę treści § 4 ust. 1 wzoru umowy nadając mu następujące brzmienie:

„1. W przypadku zgłoszenia awarii wymagającej Usługi serwisowej w nagłym przypadku, Wykonawca zobowiązany jest do:

a) konsultacji telefonicznej awarii:

- do czterech godzin od chwili zgłoszenia dla zgłoszeń Zamawiającego wykonanych w dniu roboczym w godzinach od 9:00 do 17:00,

- do godz. 13 następnego dnia roboczego dla zgłoszeń Zamawiającego wykonanych w dniu roboczym po godzinie 17:00

b) przystąpienia do naprawy w ciągu 24 godzin roboczych (liczonych w godzinach od 6:00 do 22:00 w dniach poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili zgłoszenia i udostępnienia Sprzętu Wykonawcy.”.

W przypadku braku potwierdzenia Zamawiający proszony jest o jasne i spójne określenie:

- godzin, w których Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia konsultacji telefonicznych oraz przystąpienia do naprawy,

- godzin i dni, w których Zamawiający oczekuje przystąpienia oraz wykonywania napraw w ramach Usług serwisowych w nagłych przypadkach (postanowienie § 4 ust. 2),

- terminów, w których Zamawiający zobowiązany jest do udostępnia aparatury w celu świadczenia przez Wykonawcę tych usług (postanowienie § 4 ust. 3).

**Odpowiedź: Zapis zał. Nr 3 pozostaje bez zmian.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 6 ust. 1.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę sposobu oczekiwanego przesyłania zgłoszeń na poniższy:

„1. Awarie Sprzętu wymagające Usługi serwisowej oraz Usługi serwisowej w nagłym przypadku będą zgłaszane Wykonawcy, pisemnie za pośrednictwem emaila: ………………………….. w dniach od poniedziałku do piątku, całodobowo. Zgłoszenie zawierać będzie informację o terminie i godzinie udostępnienia Sprzętu Wykonawcy celem dokonania Usługi serwisowej oraz Usługi serwisowej w nagłym przypadku.”

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 6**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dodanie dodatkowego ust. § 6 o poniższej treści:

„W przypadku zakończenia Usługi poprzez użycie SmartConnect Zamawiający upoważnia Wykonawcę do jednostronnego podpisania Raportu Serwisowego i uznania jako terminu zakończenia Usługi, daty i godziny wskazanej w Raporcie Serwisowym.”

Jednocześnie prosimy Zamawiającego o dodanie dodatkowej definicji w **§ 2 o poniższej treści:**

„SmartConnect – zdalny dostęp do narzędzi informatycznych producenta Sprzętu wykorzystujący istniejącą infrastrukturę sieciową Zamawiającego przy jednoczesnym zachowaniu wysokich standardów bezpieczeństwa i identyfikowalności.”

**Odpowiedź: Nie.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 6 ust. 5.**

Definicja Przestoju zawarta w § 2 pkt 10) Umowy stanowi m. in., że: „Czas przestoju liczony jest w godzinach roboczych pracy Zakładu (…), od chwili zgłoszenia awarii do Wykonawcy i udostępnienia Sprzętu przez Zamawiającego (…)”. Wobec powyższego Zamawiający proszony jest o wykreślenie w § 6 ust. 5 treść w brzmieniu „przestój liczy się od daty i godziny zgłoszenia awarii” jako treść sprzecznej z definicją Przestoju.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 6 ust. 6.**

Postanowienie § 6 ust. 6 stanowi, że: „okres od daty podpisania raportu serwisowego do daty ponownego wystąpienia identycznej awarii tzn. tego samego elementu urządzenia zostanie liczony jako Przestój”. Postanowienie to zawarte jest w części Umowy dot. Usług (zdefiniowanych w § 2 pkt 14) i nie uwzględnia, że zgodnie z def. Przestoju zawartą w § 2 pkt 10, Przestojem jest brak możliwości użycia urządzenia do leczenia, które spowodowane jest awarią.

Ponowne wystąpienie identycznej awarii tego samego elementu urządzenia może więc uprawniać do liczenia okresu Przestoju na zasadach jak określone w § 6 ust. 6 Umowy jedynie w sytuacji, gdy na skutek awarii nie jest możliwe wykorzystanie urządzenia do leczenia.

W związku z powyższym Zamawiający proszony jest o zmianę treści § 6 ust. 6 nadając mu brzmienie:

„6. Naprawę uznaje się nie zakończoną, jeżeli w okresie 3 dni roboczych od daty podpisania raportu serwisowego wystąpi ponownie identyczna awaria (tzn. tego samego elementu urządzenia). Jeżeli na skutek awarii, o których mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, urządzenie nie mogło być używane do leczenia, do okresu Przestoju zalicza się okres od daty podpisania raportu serwisowego do daty ponownego wystąpienia identycznej awarii (tzn. tego samego elementu urządzenia).”.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 6 ust. 7.**

W związku ze zdefiniowaniem w § 2 pkt 5) dni roboczych jako dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, oraz zdefiniowaniem na potrzeby Przestoju godzin roboczych jako godzin pracy Zakładu od poniedziałku do piątku w godzinach od 6 do 22, przy jednoczesnym uprawnieniu Wykonawcy, określonym w pkt II Załącznika nr 1 do Umowy do świadczenia czynności stanowiących przedmiot Umowy przez 24 godziny na dobę, Zamawiający proszony jest zmianę treści ust. 7 w ten sposób, że zostanie jej nadane brzmienie :

„7. Wykonawca dołoży wszelkich starań, żeby każda usługa, o której mowa w § 4 oraz § 5 niniejszej Umowy była wykonywana w możliwie najkrótszym terminie, jednakże nie dłuższym niż 240 godziny roboczych od zgłoszenia awarii, dokonanego w trybie zgodnym z niniejszą Umową, z zastrzeżeniem obowiązku Zamawiającego udostepnienia Sprzętu Wykonawcy przez 24 godz. na dobę we wszystkie dni tygodnia, wskazane w pkt II załącznika nr 1 do Umowy, począwszy od momentu zgłoszenia i prawa Wykonawcy do wykonywania Usług przez 24 godziny na dobę przez wszystkie dni tygodnia, wskazane w pkt II załącznika nr 1 do Umowy. Za godziny robocze Strony uznają godziny pracy Zakładu tj. od poniedziałku do piątku od godz. 6:00 do godz. 22:00.”.

**Odpowiedź: Nie.**

1. **SIWZ, Załącznik nr 3, Umowa nr ZP-272-../2018, § 6 ust 8.**

Z uwagi na to, iż przedmiotem postępowania jest serwis aparatury medycznej, a dodatkowe szkolenia dla techników i fizyków powinny być przedmiotem oddzielnego postępowania zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę zapisu na poniższy:

„Wykonawca w cenie umowy gwarantuje niezbędne szkolenia dla First Line Support przez cały okres trwania umowy. Wykonawca dodatkowo zapewnia Konsultacje 4 x 10h na każdy z systemów objętych przedmiotem umowy.”

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 7 ust. 2.**

Zgodnie z treścią § 7 ust. 2 Wykonawca zobowiązany jest do zagwarantowania 95% sprawności Sprzętu w okresie każdego roku obowiązywania Umowy, co oznacza, jak stanowi Umowa, że czas Przestoju nie przekroczy 268 godzin w tym 20 godzin na konieczne pomiary dozymetryczne.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o skorygowanie ilości godzin w odniesieniu do podanego poziomu sprawności 95%.

Przy założeniu 365 dni roku kalendarzowego, 95% stanowi 347 dni – co przekłada się na 18 dni czasu przestoju.

1. 18 dni przestoju licząc w układzie 24h/dzień stanowi – 432 godziny
2. 18 dni przestoju licząc w układzie 16h/dzień (czas pracy Zakładu, od 06:00 do 22:00) – 288 godzin.

**Odpowiedź: Nie.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 7 ust. 2.**

W nawiązaniu do powyższego pytania, prosimy o wykluczenie czasu pomiaru dozymetrycznych (wykonywanych przez Zamawiającego) z ogólnej ilości godzin czasu przestoju. Wykonawca nie wykonuje pomiarów dozymetrycznych, ich wykonanie należy do Zamawiającego. Brak jest więc uzasadnienia dla wliczenia 20 godzin pomiarów dozymetrycznych (w każdym roku obowiązywania Umowy) do czasu Przestoju. Wykonawca nie ma też żadnego wpływu na sposób, a więc i czas wykonywania pomiarów dozymetrycznych przez Zamawiającego. Istotne pozostaje również i to, że wykonywanie pomiarów dozymetrycznych nie jest w żaden sposób ewidencjonowane, w tym nie będzie znana godzina przystąpienia przez Zamawiającego do wykonywania pomiarów, czas ich wykonania oraz godzina zakończenia ich wykonywania oraz okoliczności ich wykonania.

Zamawiający proszony jest zmianę treści ust. 2 § 7 w ten sposób, że zostanie mu nadane następujące brzmienie:

„Sprawność Sprzętu w 95% oznacza, że czas Przestoju zdefiniowanego w **§2 ust. 10**, każdego urządzenia wchodzącego w skład Sprzętu określonego w załączniku nr 1, część I, w okresie każdego roku realizacji Umowy wynoszącego 365 dni, liczonego od dnia zawarcia Umowy, nie przekroczy 288 godzin.”

**Odpowiedź: Nie.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 9 ust. 1-4.**

W związku z tym, iż Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a nie określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz zakresu czynności w ramach przedmiotu zamówienia polegających na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy kodeks pracy. Zgodnie z treścią art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający przeprowadza analizę oraz identyfikuje czynności stanowiące przedmiot zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kp. Gdy takie występują Zamawiający je wskazuje, określa sposób dokumentowania zatrudnienia oraz określa swoje uprawnienia w zakresie kontroli spełnienia tego wymogu. Urząd Zamówień Publicznych w opinii dot. art. 29 ust. 3a wskazał przykładowo jakie czynności w jego ocenie polegają na świadczeniu pracy a jakie nie. Pracowniczy charakter, w ocenie UZP, mają czynności sprzątania, czynności ochrony, czynności wykonywane w ramach help-desku. W ocenie UZP czynności wykonywane przez kierowników budów, inspektorów nadzoru, programistów, integratorów systemów zasadniczo nie polegają na wykonywaniu umowy pracy w rozumieniu Kodeksu pracy bowiem są czynnościami samodzielnymi, osoby je wykonujące same wyznaczają sobie zadania i same je realizują, czynności te wymagają dużego stopnia kompetencji, specyficznej wiedzy, rzadkiej specjalizacji. W ocenie Wykonawcy zakres czynności określony w opisie przedmiotu zamówienia świadczony przez inżynierów serwisu porównywalny jest z czynnościami wykonywanymi przez kierownika budowy. Czynności wykonywane przez inżyniera serwisu wymagają wysokospecjalistycznej wiedzy, doświadczenia, wykonywane są samodzielnie, a osoba je wykonująca musi być w pełni dyspozycyjna. Tym samym czynności te nie spełniają cech stosunku pracy, o którym mowa w art. 22 § 1 kp. W związku z powyższym prosimy o wykreślenie zapisów § 9 ust. 1-4 umowy.

**Odpowiedź: Nie. Samodzielność nie dotyczy zakresu wykonywanych zadań, ten wynika z umowy. Sposób organizacji pracy determinuje stosunek pracy. Specjalista nie wyklucza umowy o pracę.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 10 ust. 1 Wzoru umowy**

W związku z czynnościami First Line Support wykonywanymi przez Zamawiającego, Zamawiający proszony jest o dodanie w § 10 ust. 1 po pkt 3) pkt 3a) w brzmieniu:

„3a) obowiązany jest wykonywać czynności wskazane w części XI załącznika nr 1 do Umowy w tym czynności w ramach First Line Support,”.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 10 ust. 1 pkt 4).**

W związku z czynnościami First Line Support wykonywanymi przez Zamawiającego oraz błędnym odesłaniem w obecnej treści § 10 ust. 1 pkt 4) Zamawiający proszony jest o zmianę treści § 10 ust. 1 pkt 4) poprzez nadanie mu brzmienia:

„4) gwarantuje, że serwis techniczny Zamawiającego w tym First Line Support, ani osoby trzecie nie będą bez porozumienia z Wykonawcą wykonywać jakichkolwiek napraw ani też czynności, z wyłączeniem czynności wskazanych w części XI załącznika nr 1 do Umowy,”.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 11 ust. 1 pkt 3).**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie ilości godzin z pkt 3), treść po zmianie:

„wykonania pomiarów dozymetrycznych Sprzętu, dopuszczających urządzenia tworzące Sprzęt do eksploatacji klinicznej.”

**Odpowiedź: Nie.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 11 ust. 1 pkt 4) lit. b).**

Zamawiający, m in w związku z czynnościami First Line Support, proszony jest o skorygowanie treści § 11 ust. 1 pkt 4) lit. b) w ten sposób, aby nadać jej brzmienie:

„b) wykonania, przez Zamawiającego lub osoby trzecie, bez pisemnego porozumienia z Wykonawcą jakichkolwiek czynności naprawczych, konserwacyjnych lub konfiguracyjnych, innych niż wskazane w części XI załącznika nr 1 do Umowy lub nieprawidłowego wykonania czynności, o których mowa w części XI załącznika nr 1 do Umowy,”.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 12 ust. 2.**

Zamawiający proszony jest w § 12 ust. 2 po wyrazach: „również Użytkownik: o dodanie treści w brzmieniu: „ani osoba trzecia.”.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 14 ust. 1- 3.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o ograniczenie możliwych kar umownych tylko do przypadku przekroczenia gwarantowanego czas maksymalnego przestoju, wynoszącego 95%. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie ust 2 i 3. Wykonawca dołoży wszelkich starań, aby naprawy były wykonywane w najkrótszym terminie w celu uniknięcie kar wynikających z ust 1 § 14.

**Odpowiedź: Nie.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 14 ust. 1- 3.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmniejszania wymiaru kary wynikającej z zapisów § 14 ust. 1-3 z 5000,00 zł do 2 500,00 zł.

**Odpowiedź: Nie.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 14 ust. 1.**

Z uwagi na nieprecyzyjną treść § 14 ust. 1 Zamawiający proszony jest o zmianę treści § 14 ust. 1 poprzez nadanie mu brzmienia:

„1. Jeżeli liczba godzin Przestoju przekroczy ilość godzin wskazanych w § 7 ust. 2 Umowy, Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej w wysokości [*wartość kary umownej zgodnie z odp. na powyższe pytanie*] zł (słownie: [ ] złotych) za każdą rozpoczętą dodatkową godzinę ponad limit godzin wskazany w § 7 ust. 2 Umowy.”.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ, umowa (...) § 14 ust. 4.**

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie możliwości zmniejszania wymiaru kary wynikającej z zapisów § 14 ust. 4 z 0,5% do 0,3%.

**Odpowiedź: Nie.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy, § 14.**

Prosimy o uzupełnienie postanowień umowy § 14 o zapis nowego ustępu o następującym brzmieniu:
„Całkowita wartość kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej umowy nie przekroczy 10% ceny brutto, określonej w § 17 ust. 1 umowy."

Wskazanie maksymalnej wysokości kar pozwala Wykonawcom na oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z karami. Warunki umowy poprzez niedookreślenie górnej granicy wysokości kar umownych naruszają zasady współżycia społecznego, a przecież w świetle art. 5 kc „nie można czynić ze swego prawa użytku, który by był sprzeczny ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub zasadami współżycia społecznego”. Zgodnie z art. 5 kc takie działanie uprawnionego nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony, co potwierdza zasadę art. 58 § 2 kc, który stanowi, że „nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”. Tak więc uzasadnionym się wydaje fakt określenia górnej granicy możliwości naliczania kar.

**Odpowiedź: Nie.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy, § 14.**

Zamawiający proszony jest o potwierdzenie, że Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zgodnie z § 14 umowy, jeżeli jest ono następstwem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialność. Zgodnie z art. 476 kodeksu cywilnego z odpowiedzialności wykonawcy wyklucza się okoliczności, gdy opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest następstwem okoliczności, za które wykonawca odpowiedzialności nie ponosi.

**Odpowiedź: Nie.**

1. **SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ – projekt umowy, § 15 ust. 3 oraz 4.**

W związku z tym, iż w ramach niniejszego przedmiotu zamówienia nie będą realizowane dostawy żadnych licencji oraz oprogramowania komputerowego, a jedynie świadczenie usług na poosiadanych już przez Zamawiającego licencjach i oprogramowaniu, w związku z czym prosimy o wykreślenie zapisu § 15 ust. 3 i 4 w całości.

**Odpowiedź: Nie.**

1. **SIWZ – pkt 22.1 „zmiany umowy” w zw. z załącznik nr 3 umowa §17 ust. 4 i 7 oraz § 19 ust. 4.**

W związku z zapisami SIWZ pkt 22.1 „zmiany umowy” oraz zapisami załącznik nr 3 umowa § 17 ust. 4 i 7 oraz § 19 ust. 4, Zamawiający proszony jest o jednoznaczne wskazanie przypadków, w których dopuszczalna jest zmiana treści umowy.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – Załącznik nr 1** **część IV pkt 2 w zw. z pkt 3.**

Zamawiający, z uwagi na powielenie regulacji zawartych w część IV pkt 2 w zw. z pkt 3 Załącznika nr 1, proszony jest o wykreślenie pkt 2 w części IV Załącznika nr 1.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ – załącznik nr 1 część V.**

W związku z treścią § 17 ust. 6 Umowy stanowiącym, że: „*Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 60 dni od daty doręczenie faktury w wersji papierowej*.” Zamawiający proszony jest o wykreślenie części V Załącznika nr 1 ewentualnie zmianę treści części V Załącznika nr 1 poprzez nadanie mu brzmienia:

„Raty z tytułu wynagrodzenia płatne będą Wykonawcy przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę w terminie 60 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT w wersji papierowej.”.

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ, Załącznik nr 1, XIII Specyfikacja Systemów Objętych Umową Serwisową**

Z uwagi na to iż wyposażeniem akceleratora Clinac 2300CD Silhouette sn:943 jest system PortalVision aS500 II, a nie PortalVisionaS1000, Zwracamy się do Zamawiającego o zmianę zapisu na poniższy:

„PortalVision aS500II – specjalistyczny system wizualizacji w wiązce promieniowania PortalVision dla akceleratora Clinac 2300CD Silhouette obejmujący:

 - Detektor obrazu aS500II - 1szt

 - System zbierania obrazów IAS – 1 szt

 - Specjalne ramię detektora typu Exact Arm – 1 szt

 - Backpointer laserowy – 1szt

|  |
| --- |
| - Oprogramowanie specjalistyczne systemu Aria dla akceleratora Clinac 2300 CD Silhouette, kolimatora wielolistkowego MLC120 oraz systemu wizualizacji PortalVision aS500II: - Tryb procedur specjalnych- Program rozszerzonego klina dynamicznego - System Automatycznego Sekwencjonowania Pól- Specjalistyczne oprogramowanie do poszczególnych trybów radioterapii dla kolimatora wielolistkowego MLC- Opcja konformalnej terapii obrotowej z wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego MLC - Opcja terapii dynamicznej z wykorzystaniem kolimatora wielolistkowego MLC - Oprogramowanie specjalistyczne systemu zarządzania radioterapią Aria Treat – 4D Integrated Treatment Console, integrującego akcelerator Clinac 2300CD Silhouette z pozostałymi urządzeniami radioterapeutycznymi wykorzystywanej Linii Radioterapeutycznej, obejmujące:- Program „Napromienianie” (Aria Treat) |
|  - Specjalistyczne oprogramowanie do poszczególnych trybów radioterapii dla systemu wizualizacji PV - Program sterujący zbieraniem obrazu - Program do obróbki obrazów - Program zarządzający  - Oprogramowanie obrazowej stacji roboczej systemu Aria.” |

**Odpowiedź: Tak.**

1. **SIWZ, Załącznik nr 1, XIII Specyfikacja Systemów Objętych Umową Serwisową**

Z uwagi na to, iż akcesoria stanowią dodatkowy osprzęt jednakże nie stanowią wyposażenia w ramach pakietu serwisowego akceleratora Clinac 2300CD Silhouette, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z poz 01 zapisu**:**

Zestaw akcesoriów, składających się z:

* Czterech kodowanych filtrów klinowych
* Tac do osłon o nośności 25 kg – 10 szt.
* Sześciu aplikatorów elektronowych o maksymalnym wymiarze pola:
 6 x 6 cm, 10x6cm, 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm i 25 x 25 cm
* Zestawu do kształtowania pola elektronów - 30 ramek

Kompletu mechanicznych wskaźników (front-pointer)

**Odpowiedź: Tak za wyjątkiem aplikatorów szt. 5.**

1. **SIWZ, Załącznik nr 1, XIII Specyfikacja Systemów Objętych Umową Serwisową**

Z uwagi na to iż akcesoria stanowią dodatkowy osprzęt jednakże nie stanowią wyposażenia w ramach pakietu serwisowego akceleratora Unique sn:2048, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z poz 02 zapisu:

 Zestaw akcesoriów składających się z:

- Czterech kodowanych filtrów klinowych

- Tac do osłon

- Kompletu mechanicznych wskaźników (front-pointer)

**Odpowiedź: TAK.**

1. **SIWZ, Załącznik nr 1, XIII Specyfikacja Systemów Objętych Umową Serwisową**

Z uwagi na to iż akcesoria stanowią dodatkowy osprzęt jednakże nie stanowią wyposażenia w ramach pakietu serwisowego akceleratora Clinac 2300CD sn:4899, zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wykreślenie z poz 03 zapisu:

Zestaw akcesoriów, składających się z:

* Czterech kodowanych filtrów klinowych
* Tac do osłon o nośności 25 kg – 10 szt.
* Pięciu aplikatorów elektronowych o maksymalnym wymiarze pola:
 6 x 6 cm, 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm i 25 x 25 cm
* Zestawu do kształtowania pola elektronów - 30 ramek
* Zestawu dodatkowych ramek elektronowych: 20x20cm – 50 szt. oraz 10x6cm – 30 szt.
* Kompletu mechanicznych wskaźników (front-pointer).

**Odpowiedź: Tak. za wyjątkiem aplikatorów szt. 5**

**Udzielone odpowiedzi są obowiązujące.**

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.