**,,Eko Drwinia,, sp. z o.o.**

**Drwinia 57**

**32-709 Drwinia**

**Pismo: ZP.ED.271.2.2018/3** Drwinia dnia: 2018-04-17

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-04-16 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, pn: **SANITACJA OTULINY PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ NA TERENIE GMINY DRWINIA**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

PYTANIE 1:

W związku z warunkiem dotyczącym zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy określonym w roz. 6 pkt 6.2 dla zadania 1 tj.:

*2. Wykonawca, w okresie ostatnich:*

*1) pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał:*

*a) co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę lub przebudowę, lub rozbudowę sieci kanalizacyjnej o długości nie mniejszej niż 10 km każda, w tym*

*- co najmniej jedno zamówienie obejmujące budowę co najmniej 2 sieciowych przepompowni ścieków*

*- co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie co najmniej 10 przydomowych przepompowni ścieków*

*- co najmniej jedno zamówienie obejmujące wykonanie co najmniej 10 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej*

zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza wykazanie przez Wykonawcę posiadania doświadczenia w wykonaniu:

- o najmniej jednego zamówienia obejmującego budowę co najmniej 2 sieciowych przepompowni ścieków,

- co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie co najmniej 10 przydomowych przepompowni ścieków,

- co najmniej jednego zamówienia obejmującego wykonanie co najmniej 10 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej,

w ramach oddzielnych realizacji, z których każda obejmowała budowę lub przebudowę lub rozbudowę co najmniej 10 km sieci kanalizacyjnej.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuszcza wskazanie na stanowisko Kierownika Budowy części 1 osoby, która posiada:

- uprawnienia budowlane wydane przed 1994 r. upoważniające do wykonywania samodzielnych funkcji kierownika budowy i robót w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci sanitarnych - obejmujących sieci sanitarne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe,

oraz

- doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy przy realizacji:

a) co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę kanalizacji sanitarnej o długości nie mniejszej niż 10 km każda, zakończonych przed upływem terminu składania ofert

co najmniej jednej zakończonej inwestycji obejmującej budowę lub przebudowę lub rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr. = 200 m3/d, zakończonej przed upływem terminu składania ofert

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Ad. 1) Tak

Ad. 2) Zamawiający uzna uprawnienia odpowiadające uprawnieniom wymaganym tj; *uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych* **tylko w przypadku udokumentowania** (w szczególności interpretacja Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa), że posiadane uprawnienia przez wykazane przez Wykonawcę osoby odpowiadają wymaganym uprawnieniom.

Według wiedzy Zamawiającego Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa wydaje indywidulane interpretacje potwierdzające zakres uprawień zgodny z obowiązująca ustawą Prawo Budowlane.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

…………………………