**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**ul. Juraszów 7/19**

**60-479 Poznań**

**Pismo: SZW/SZP/32/2018/5** Poznań dnia: 2018-04-20

**Do Wykonawców**

#  II O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-04-19 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie **przetargu nieograniczonego**, w przedmiocie:

**Dostawa zestawów odczynnikowych do oznaczeń immunochemicznych parametrów niezbędnych do kwalifikacji przeszczepu (dawcy i biorcy) oraz oznaczeń leków immunosupresyjnych i niektórych innych badań immunochemicznych wraz z dzierżawą dwóch analizatorów**

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonywanie testów PSA i NGAL w moczu na analizatorze dodatkowym?

Uzasadnienie: W związku z pierwotnie nieczytelną wersją podziału testów na analizator głównym i dodatkowy w załączniku nr 2 oferent przyjął, iż testy te należy wykonać na analizatorze dodatkowym, a nie głównym.

**Odpowiedź:** Tak, Zamawiający wyraża zgodę.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.