**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/11/2018/26** Kraków dnia: 2018-05-14

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-23

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I**”, o następującej treści:

PAKIET 22 - Maski anestetyczne

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji nr 1 masek twarzowych wielorazowego użytku w rozmiarach: 3, 4, 5, 6, które są alternatywą do podanych w SIWZ (2, 3/4, 4/5, 6)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

PAKIET 46 - Maska anestetyczna jednorazowego użytku

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający w pozycji 1 nie popełnił omyłki pisarskiej i miał na myśli oraz wymaga maski twarzowe nie zawierające lateksu i ftalanów oraz wymaga potwierdzenia od producenta, dołączonego do oferty na czas składania ofert.

**Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska, winno być: maski twarzowe nie zawierające lateksu i ftalanów. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zaktualizowany załącznik w zakresie Pakietu 46.**

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie dla jakich rozmiarów masek, Zamawiający wymaga próbek w ilości po 2 szt. na dany rozmiar.

**Odpowiedź: Dopuszcza się próbki w dowolnym rozmiarze 2 szt.**

 Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek - Purol