**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/11/2018/30** Kraków dnia: 2018-05-14

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-27

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-04 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa różnych materiałów medycznych I**”, o następującej treści:

Pakiet 7 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra noworodkowego o objętości wypełnienia 0,6 ml.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 7 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o filtra noworodkowego o objętości wypełnienia 0,5 ml.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 10

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki o pojemności 3ml i 5ml.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu niesterylnego bez opakowania jednostkowego, dostarczanego w opakowaniu zbiorczym po 100szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3/Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy strzykawki do podawania leków doustnych mają być ze specjalnym koreczkiem - kapturkiem ochronnym, wykonanym z polipropylenu - przy jego użyciu zamyka się strzykawkę i można ją bezpiecznie przenosić, bez ryzyka utraty przygotowanego leku czy płynu.

**Odpowiedź: Tak.**

Pakiet 11 poz. 3

1. Czy Zamawiający ma na myśli kaniule do wkłuć dotętniczych wykonane z PTFE widoczne w aparacie USG?

**Odpowiedź: Nie.**

1. Czy kaniule dotętnicze mają być wyposażone w zamknięcie kulowo-suwakowe, które eliminuje ryzyko powstania zatoru powietrznego i zapobiega niebezpieczeństwu wynikającemu z ekspozycji personelu szpitalnego na kontakt z krwią?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

1. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje zaoferowania kaniuli do dostępu naczyniowego z zatrzaskiem typu Flow Switch z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR - min. 1500g/m?/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 2 piankowymi podkładkami pod skrzydełka kaniuli i z dodatkowym piankowym paskiem do prowadzenia linii?

**Odpowiedź: Nie.**

Pakiet 13

Poz. 1

Zwracamy się o dopuszczenie maski do podawanie tlenu typu Venturi, otwarta, wydłużona pod brodę, wykonana z miękkiego PVC, z aluminiowym zaciskiem na nos, gumką do mocowania z możliwością regulacji długości, 6 dysz do niskiej i średniej koncentracji tlenu, kodowane kolorystycznie (24%, 28%, 31%, 35%, 40% i 50%), w zestawie adapter do podłączenia nawilżacza o wysokiej wydajności, z pierścieniem zapewniającym ciągłość przepływu, przestrzeń martwa o dł. 15 cm, dren o dł. 2,1m i przekroju gwiazdkowym, bez lateksu, biologicznie czysta, jednorazowego użytku

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie maski tracheostomijnej, jednorazowego użytku do aerozoloterapii u pacjentów po zabiegu tracheostomii, wykonana z miękkiego PVC, atraumatyczny mankiet maski, dopasowanie do anatomii pacjenta, elastyczna gumka na szyje nie powodująca podrażnień skóry, obrotowy łącznik maski dopasowuje maskę do pozycji pacjenta, możliwość połączenia z rurą karbowaną ID 22mm, specjalne zaciski paska umożliwiają zdjęcie maski w komfortowy dla pacjenta sposób, biologicznie czysta, nie zawiera lateksu.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Pakiet 33

Poz.1

Prosimy Zamawiającego od odstąpienie od wymogu informacji na opakowaniu jednostkowym dotyczących numeru katalogowego i nazwy producenta, informacje te są zawarte na opakowaniu zbiorczym.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Poz. 2

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników o objętości wypełnienia max. 0,23 ml.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje aby w opakowaniu z kranikiem znajdował się czerwony i niebieski znacznik pozwalający na oznaczenie linii tętniczej lub żylnej?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

3/ Czy Zamawiający ma na myśli kranik wyposażony w trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę umożliwiająca wizualizację przepływu oraz ułatwiającą użytkowanie ww. produktu ?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

4/ Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne wykonane były z poliwęglanu, odpornego na pęknięcia, kompatybilnego z cytostatykami, lekami drażniącymi i silnie działającymi.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

5. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy kraniki mają posiadać niezależnie obracającą się w pełni przeźroczystą nakrętkę Luer-Lock umożliwiającą pełną wizualizację toru przepływu płynu z dwoma stopniami swobody (osiowo i promieniście), w celu łatwego podłączenia do wkłucia?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Poz. 4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kraników z przedłużaczem o objętości wypełnienia 0,8 ml.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2/ Czy Zamawiający ma na myśli kranik wyposażony w trójramienne białe pokrętło, przezroczystą obudowę umożliwiająca wizualizację przepływu oraz ułatwiającą użytkowanie ww. produktu ?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

3/ Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby kraniki trójdrożne wykonane były z poliwęglanu, odpornego na pęknięcia, kompatybilnego z cytostatykami, lekami drażniącymi i silnie działającymi.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

4/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje aby przedłużacz nie zawierał DEHP, który to związek został umieszczony przez Europejską Agencję do spraw Chemikaliów (REACH) na liście substancji toksycznych z przeznaczeniem do wycofania ich w wyrobach medycznych.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Pakiet 45

1/Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rurki intubacyjnej zbrojonej z medycznego PVC, bez DEHP, bez lateksu, z mankietem, z jednym znacznikiem głębokości intubacji nad mankietem dla rozmiarów do 5,5; dwoma znacznikami od rozmiaru 6,0; oznaczenie rozmiaru rurki na korpusie, na łączniku ISO 15 mm oraz na baloniku kontrolnym z podaniem średnicy mankietu od rozmiaru 5,0; atraumatyczna, końcówka rurki zaokrąglona, linia RTG, rurka skalowana jednostronnie co 1 cm, z otworem Murphy, dren i balonik kontrolny w kolorze innym niż korpus rurki, zmniejszony niskoprofilowy balonik kontrolny dla rozmiarów rurki od 3,0-4,5; łącznik ISO 15 mm kodowany kolorem, sterylna, do intubacji przez usta i nos, w rozmiarach od 3,0 do 9,5 co pół, spirala metalowa całkowicie wtopiona w ściankę rurki na całej jej długości, opakowanie papier-folia. Wraz z prowadnicą sterylną , prowadnica do rurek intubacyjnych, z możliwością ukształtowania, metalowa, pokryta przezroczystym PVC, z miękką końcówką pozbawioną rdzenia metalowego, bez lateksu, DEHP długość od 305 mm do 385 mm w zależności od rozmiaru rurki, rozmiary 6CH, 10CH, 12CH, 14CH

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Pakiet 46

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetycznej jednorazowego użytku z nadmuchiwaną poduszką twarzową z PCV, bez DEHP, w rozmiarach wiekowych od 1-7 odpowiednio: noworodek / niemowlę / małe dziecko / dziecko / dorosły mały /dorosły średni / dorosły duży, rozmiary kodowane kolorem pierścienia, produkt mikrobiologicznie czysty

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymagana maska anestetyczna z nadmuchiwanym mankietem ma posiadać konstrukcję zapewniającą bezpieczeństwo pracy w środowisku MRI - informacja potwierdzona na opakowaniu jednostkowym i zbiorczym.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek - Purol