Znak: ZP-271-43/18 Kraków, dnia 2018-05-25

**Wykonawca, którym przekazano specyfikacje oraz strona internetowa postępowania**

**Wyjaśnienia treści specyfikacji**

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.) Dyrektor Centrum Onkologii Instytut Marii Skłodowskiej – Curie Oddział w Krakowie, ul. Garncarska 11, 31-115 Kraków, uprzejmie informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie: „przetarg nieograniczony na „**Przeglądy aparatury medycznej” (ZP-271-43/18**) zostały udzielone wyjaśnienia na zapytania wykonawców:

**Pytanie 1: Dotyczy pakietu: 14 – Pompy Infuzyjne BBRAUN:** W wymaganiach dotyczących przeglądu pomp infuzyjnych z części 14 (Załącznik nr. 1a do specyfikacji) Zamawiający podaje że:

„przegląd ma obejmować wymianę akumulatorów w 3 pompach i wymianę zasilaczy w 8 pompach Space”.

**Prosimy o podanie numerów seryjnych pomp, w których mają być wymienione akumulatory i zasilacze.**

Niniejsza prośba podyktowana jest faktem, że na usługę przeglądów oraz na akumulatory i zasilacze obowiązują różne stawki podatku VAT. (Przeglądy techniczne 23%, a akumulatory i zasilacze 8%).

Alternatywnie rozwiązaniem tego problemu mogłaby być modyfikacja Arkusza cenowego (Załącznik nr. 1a do specyfikacji) w części nr. 14 w taki sposób żeby istniała możliwość wyszczególnienia akumulatorów i zasilaczy w osobnych pozycjach. Wówczas nie będzie problemu z wyodrębnieniem różnych stawek podatku VAT.

**Odpowiedź:** Pompy, w których należy wymienić akumulatory: nr 5 do 7, pompy, w których należy wymienić zasilacze: nr 5 do 12. Numery seryjne podane są w opisie (zał. Nr 1a)

Udzielone odpowiedzi są obowiązujące.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść odwołanie w terminach i formie określonej w Dziale VI rozdział 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.