**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/20/2018/5** Kraków dnia: 2018-05-28

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-1

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-05-17 do Zamawiającego wpłynęła prośba
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Dostosowanie pomieszczeń Oddziału Dziecięcego wraz z zakupem wyposażenia w SMS im. G. Narutowicza w Krakowie.**”,
o następującej treści:

Dotyczy Pakietu 2.13 - myjnia-dezynfektor do kaczek i basenów - 1 sztuka:

1. Dot. pkt. 14 - Czy Zamawiający poprzez możliwość odtworzenia zarchiwizowanych cykli mycia i dezynfekcji rozumie odczyt danych na wyświetlaczu czy wydruk ? Prosimy także o doprecyzowanie, czy w przypadku odpowiedzi twierdzącej należy dostarczyć również drukarkę?

**Odpowiedź: Zamawiający oczekuje aby odtworzenie danych zarchiwizowanych cykli mycia było możliwe poprzez przeniesienie danych na pamięć zewnętrzną (pendrive) i późniejszy dostęp do nich na komputerze. Zamawiający dopuszcza również odtworzenie cykli z archiwum w postaci wydruku (w tym przypadku należy dostarczyć kompatybilną drukarkę).**

2. Dot. pkt. 24 - Czy Zamawiający dopuści urządzenie z otwieranymi drzwiami za pomocą pedału nożnego ? Proponowane przez nas rozwiązanie jest równoważne do wymaganego pozwalające na bezdotykowe otwieranie drzwi komory myjni.

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza otwierania drzwi za pomocą pedału nożnego.**

Pytania do wzoru umowy

1. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 6 ust. 11 poprzez nadanie mu brzmienia:

"Wykonawca zobligowany jest do pisemnej odpowiedzi na wniesioną przez Zamawiającego reklamację w terminie 5 dni roboczych od daty jej otrzymania. Brak odpowiedzi w ciągu
5 dni roboczych jest uważany za uznanie przez Wykonawcę reklamacji i tym samym dokonanie odpowiednio naprawy lub wymiany wadliwego towaru lub elementu na wolny od wad, w terminie do 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji."

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

2. Czy Zamawiający widzi możliwość zmiany § 10 ust. 3 poprzez wskazanie konkretnej wysokości kary umownej i wskazanie za jakiego rodzaju naruszenia będzie naliczana ?

W ocenie Wykonawcy, tak ogólnie sformułowany i uznaniowy zapis jest niedopuszczalny.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

3. Czy Zamawiający widzi możliwość zastąpienia w § 10 ust. 4 i 5 użytego określenia "opóźnienia" określeniem "zwłoki"?

**Odpowiedź: Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek