FORMULARZ CENOWY

| Lp. (1) | Asortyment (2) | Charakterystyka (3) | Ilość (4) | Cena jednostkowa netto (5) | Vat (6) | Cena jednostkowa brutto (7) | Wartość brutto (wartość z kolumny 4 pomnożona przez wartość z kolumny 7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Bagietki szklane | średnica 4÷ 5 mm, długość 200 ÷250 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 7 ÷8 mm, długość 250 ÷300 mm | 7 |  |  |  |  |
|  | Beczki z pokrywą; objętość 30 dm3 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Beczki z pokrywą; objętość 50 dm3 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Bibuła filtracyjna jakościowa średnia; arkusze min. 450 mm × 560 m zawartość opakowania 100 szt. |  | 20 |  |  |  |  |
|  | Bibuła chromatograficzna Whatman 1; arkusze 46 cm×57 cm zawartość opakowania 100 szt. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Bibuła chromatograficzna Whatman 17; arkusze 46 cm×57 cm zawartość opakowania 25 szt. |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Bibułki Jose´go do mikroskopu wymiary 10 cm ×8 cm, zawartość opakowania 50 szt. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Biureta automatyczna , wzór Schillinga, szkło boro krzemowe, kurek PE-LD, pojemność 50 ml , butla 1000 ml |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta, skala niebieska, z paskiem Schellbacha szkło jasne klasa A, kranik prosty szklano-teflonowy; pojemność 50 ml |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Biureta prosta, skala niebieska, z paskiem Schellbacha szkło jasne klasa A, kranik prosty szklano-teflonowy; pojemność 25 ml, dokładność 0,05 ml |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Biureta Pelleta, klasa A, z butelką i gruszką, przezroczysta, krany teflonowe | pojemność 25 ml | 4 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50 ml | 3 |  |  |  |  |
|  | Bufory Hamilton Duracal, pojemność 500 ml | pH=1,68 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | pH=4,01 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | pH=5,00 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | pH = 7,00 | 4 |  |  |  |  |
|  |  | pH=9, 21 | 4 |  |  |  |  |
|  | Bufory z dokładnością co najmniej 0,05; zawartość opakowania 100 ml | pH=1,68 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | pH=4,00 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | pH = 7,00 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | pH = 10,00 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | pH = 14,00 | 1 |  |  |  |  |
|  | Butelki laboratoryjne do autoklawu, gwint GL 45 z pierścieniem, szkło borokrzemowe, możliwość sterylizacji do 140 ° C | pojemność 100 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml | 50 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 50 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml | 40 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 2000 ml | 15 |  |  |  |  |
|  | Butelki do autoklawu ze szkła Duran z zakrętką | pojemność 50 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 25 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Ciemne butelki ze szkła Duran z zakrętką | pojemność 50 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Butelki laboratoryjne z ciemnego szkła, z nakrętką i uszczelką, gwint GL 45 | pojemność 250 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 1 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Butelki z ciemnego szkła, z gwintem GL 32, nakrętką i uszczelką PP (niebieskie) z polimerową powłoką ochronną | pojemność 100 ml | 8 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Butelki szklane z ciemnego szkła, ze szlifem, z korkiem szklanym, wąska szyja | pojemność 250 ml | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Butelka szklana z jasnego szkła, z korkiem szklanym, wąską szyja | pojemność 100 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml | 4 |  |  |  |  |
|  | Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 0,1 l |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 0,25 l |  | 14 |  |  |  |  |
|  | Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 0,5l |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 0,75l |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyjką 1l |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Butelki apteczne z ciemnego szkła z uszczelką i zakrętką | pojemność 10 ml | 50 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 20 ml | 50 |  |  |  |  |
|  | Butelki z tworzywa sztucznego z szeroką szyją, zakrętką i uszczelką | pojemność 500 ml | 50 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 750 ml | 50 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml | 50 |  |  |  |  |
|  | Chwytak do probówek | drewniany Średnica próbówek ok. 12-20 mm | 10 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany, z podziałką, wysoki, z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa A, stopa szklana | pojemność 100 ml | 11 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany, z podziałką, niski, z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa B, stopa szklana | pojemność 25 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml | 22 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 18 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany, z podziałką, wysoki, z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa B, stopa szklana | pojemność 10 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50 ml | 35 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml | 22 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy szklany, z wylewem, szkło borokrzemowe, klasa B, stopa plastikowa | pojemność 10 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Cylinder miarowy z PP, z wylewem, skala niebieska tłoczona | pojemność 100 ml | 22 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml | 12 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 2000 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 300 mm |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 180 mm |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Eksykator szklany bez tubusa z wkładem porcelanowym; średnica 210 mm |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Czujnik do pomiaru przewodnictwa (konduktometryczny), wtyczka BNC |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Elektoda do pomiaru pH kombinowana, przeznaczona do pomiaru pH wody i ścieków, wtyczka BNC, obudowa plastikowa |  | 7 |  |  |  |  |
|  | Elektroda do pomiaru pH kombinowana, chlorosrebrowa, przeznaczona do pomiaru ph w roztworach wodnych |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Elektroda odniesienia kalomelowa |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Elektroda do pomiaru pH; materiał korpusu – tworzywo epoksydowe; materiał oprawki – polipropylen, długośc kabla ok. 1 m, wtyczka BNC |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Elektroda kombinowana do pomiaru pH, średnica części roboczej nie większa niż 6 mm, z kable, zakończonym wtykiem BNC |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Etykiety papierowe samoprzylepne na rolce 1000 szt.; wielkość ok. 38 ×25 mm |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Etykiety papierowe samoprzylepne na rolce 1000 szt.; wielkość ok. 60 ×40 mm |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Eza bakteriologiczna platynowa, średnica oczka 5 mm |  | 3 |  |  |  |  |
|  | Oprawka do ezy platynowej, długość ok. 200 mm |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Ezy jednorazowe 10 µl, pakowane po 20 szt.; zawartość opakowania 1000 szt. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Ezy jednorazowe 10 µl sterylna; indywidualnie pakowane |  | 10 |  |  |  |  |
|  | fiolki na proszki 100 ml opakowanie 20 szt. |  | 30 |  |  |  |  |
|  | fiolki na proszki 50 ml opakowanie 50 szt. |  | 3 |  |  |  |  |
|  | fiolki na proszki 20 ml opakowanie 100 szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | fiolki na proszki 10 ml opakowanie 100 szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | fiolki na proszki 5 ml opakowanie 100 szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | fiolki na proszki 2 - 3 ml opakowanie 100 szt. |  | 5 |  |  |  |  |
|  | zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 100ml opakowanie 20 szt. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 50ml opakowanie 50 szt. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 20ml opakowanie 100 szt. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 10ml opakowanie 100 szt. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 5ml opakowanie 100 szt. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | zatyczki plastikowe do fiolek na proszki 2-3ml opakowanie 100 szt. |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Folia uszczelniająca PARAFILM; 100 mm × 38 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Folia uszczelniająca PARAFILM; 100 mm × 76 mm |  | 8 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik na parafilm serokość100 mm |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Głaszczki szklane w całości autoklawane; długość ok. 200 mm, część głaszczkowa 25-30 mm |  | 40 |  |  |  |  |
|  | Gruszka do pipet trójdrożna | pojemność 25 ml | 30 |  |  |  |  |
|  | Karnistry z tworzywa sztucznego, szeroka szyja, z kranikiem | pojemność 5 l | 8 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 10 l | 6 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 10 l | 4 |  |  |  |  |
|  | Karnistry z tworzywa sztucznego, szeroka szyja, bez kranikiem | pojemność 5 l | 6 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 10 l | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 20 l | 4 |  |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmayera szklane, szkło boro krzemowe, szeroka szyja | pojemność 50 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml | 14 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 300 ml | 12 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmayera szklane, szkło boro krzemowe, wąska szyja | pojemność 250 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 300 ml | 12 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 5 000 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmayera szklana, ze szlifem, z korkiem PP, szkło borokrzemowe | pojemność 25 ml, szlif 14/23 | 45 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 25 ml, szlif 19/26 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50 ml, szlif 14/23 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50 ml, szlif 19/26 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml, szlif 14/23 | 45 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml, szlif 19/26 | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml, szlif 29/32 | 50 |  |  |  |  |
|  | Kolby Erlenmayera z tworzywa z nakrętką | pojemność 250 ml | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera szklana, szkło boro krzemowe, szeroka szyja , z tubusem bocznym, pojemność 500 ml |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba Erlenmayera szklana, szkło boro krzemowe, szeroka szyja , z tubusem bocznym, pojemność 250 ml |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem, z korkiem PP, szkło borokrzemowe jasne, klasa A | pojemność 10 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 25 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml | 20 |  |  |  |  |
|  | Kolba miarowa ze szlifem, z korkiem PP, szkło boro krzemowe, klasa B | pojemność 10 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 25 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50 ml | 48 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml | 55 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml | 35 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorf | pojemność 1000-5000 µl; opakowanie zawiera 24 końcówek | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50-1000 µl; opakowanie zawiera 5 ×96 końcówek | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 µl (niebieskie); opakowanie 1000 szt. | 1 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 2-20 µl (żółte); opakowanie zawiera 5 ×96 końcówek | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 200 µl (żółte); opakowanie 1000 szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Końcówki do pipet automatycznych kompatybilne z pipetami HTL | pojemność 5000 µl; zawartość opakowania 250 szt. | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność 1000 µl; zawartość opakowania 1000 szt. | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność 200 µl; zawartość opakowania 1000 szt. | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność 10 µl; zawartość opakowania 1000 szt. | 15 |  |  |  |  |
|  | kolba kuliste okrągłodenna ze szlifowaną szyjką 100 ml |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Korki gumowe z otworem na rurkę fermentacyjną | Średnica dolna 29 mm, średnica górna 33 mm | 60 |  |  |  |  |
| - K | Korki gumowe z otworem | Średnica dolna 21 mm, średnica górna 27 mm otwór 5 mm wysokość 30 mm | 15 |  |  |  |  |
|  | Korek z gumy naturalnej | średnica górna 70-65 mm średnica dolna 56-50 mm wysokość 45 mm | 15 |  |  |  |  |
|  | Korek gumowy | Średnica 16×12 mm, wysokość 20 mm | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Średnica 20×14 mm, wysokość 24 mm | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Średnica 23×16 mm, wysokość 26 mm | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Średnica 32×25 mm, wysokość 34 mm | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Średnica 37×28 mm, wysokość 37 mm | 15 |  |  |  |  |
|  | Korki z tworzywa sztucznego do szlifów NS | 10/19 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 12/21 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 14/23 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 19/26 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 24/29 | 50 |  |  |  |  |
|  |  | 29/32 | 50 |  |  |  |  |
|  | Koszyk do sterylizacji | 180 × 180 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | 270 ×180×200 | 2 |  |  |  |  |
|  | Kran przelotowy prosty, szklany, kurek PTFE | Przelot 4 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Przelot 6 mm | 8 |  |  |  |  |
|  | Kroplomierze z tworzywa z pipetką i gumowym smoczkiem | pojemność ok. 50 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Krystalizator szklany z wylewem | pojemność 500 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 900 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 2000 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Kuwety laboratoryjne z PP | ok 240 mm × 300 mm | 10 |  |  |  |  |
|  |  | ok 300 mm × 400 mm | 10 |  |  |  |  |
|  |  | ok 420 mm × 500 mm | 10 |  |  |  |  |
|  | Lej Imhoffa z zaworem odcinającym | Objętość 1000 ml, podziałka szwajcarska | 1 |  |  |  |  |
|  | lejek filtracyjny ze spiekiem 150 ml gradacja 2 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką) |  | 7 |  |  |  |  |
|  | lejek filtracyjny ze spiekiem 250 ml gradacja 2 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką) |  | 2 |  |  |  |  |
|  | lejek filtracyjny ze spiekiem 150 ml gradacja 3 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką) |  | 7 |  |  |  |  |
|  | lejek filtracyjny ze spiekiem 250 ml gradacja 3 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką) |  | 2 |  |  |  |  |
|  | lejek filtracyjny ze spiekiem 150 ml gradacja 4 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką) |  | 7 |  |  |  |  |
|  | lejek filtracyjny ze spiekiem 250 ml gradacja 4 - spiek odporny na ścieranie (możliwe zbieranie osadu szpatułką) |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Lejek analityczny do szybkiej filtracji | Średnica lejka 75 mm, średnica nóżki 8 mm, długość nóżki 150 mm | 15 |  |  |  |  |
|  | Lejek szklany z krotką nogą | średnica ok. 35÷40 mm | 15 |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 50÷55 mm | 15 |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 70÷80 mm | 29 |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 100÷110 mm | 15 |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 150 mm | 15 |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 200 mm | 15 |  |  |  |  |
| - 1 | Lejek do materiałów sypkich; średnica ok. 80 mm |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejek z PP; średnica ok. 100 mm |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejek z PP; średnica ok. 200 mm -250 mm |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Lejek Bűchnera z tworzywa PP | średnica płytki filtracyjnej 90 mm | 10 |  |  |  |  |
|  |  | średnica płytki filtracyjnej 110 mm | 8 |  |  |  |  |
|  |  | średnica płytki filtracyjnej 240 mm | 8 |  |  |  |  |
|  | Lejek Bűchnera porcelanowy | średnica płytki filtracyjnej 47 mm | 12 |  |  |  |  |
|  |  | średnica płytki filtracyjnej 320 mm | 8 |  |  |  |  |
|  | Łapki silikonowe do trzymania gorących naczyń laboratoryjnych |  | 6 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczka laboratoryjna metalowa | długość 150 mm | 15 |  |  |  |  |
|  |  | długość 210 mm | 14 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczko-szpatułka metalowa | długość 150 mm | 14 |  |  |  |  |
|  |  | długość 210 mm | 12 |  |  |  |  |
|  | Łyżeczko – szpatułka porcelanowa | długość ok. 150 mm | 12 |  |  |  |  |
|  | Mieszadełka magnetyczne cylindryczne | długość 10 mm, średnica 3 mm | 20 |  |  |  |  |
|  |  | długość 40 mm, średnica 7 mm | 27 |  |  |  |  |
|  |  | długość 30 mm, średnica 7 mm | 20 |  |  |  |  |
|  |  | długość 20 mm, średnica 6 mm | 28 |  |  |  |  |
|  |  | długość 20 mm, średnica 4 mm | 20 |  |  |  |  |
|  | Moździerz agatowy z tłuczkiem | średnica ok. 50 mm | 2 |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 70 mm | 2 |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 90 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | Moździerz ceramiczny gładki z tłuczkiem | średnica ok. 30 mm | 2 |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 50 mm | 2 |  |  |  |  |
|  |  | średnica ok. 70 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | Moździerz ceramiczny, szorstki, z wylewem | pojemność ok. 30 ml | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność ok. 70 ml | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność ok. 110 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Naczyńka wagowe szklane z przykrywką | Ø 20 × 20 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 30 × 30 mm | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 30 × 40 mm | 59 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 40 × 60 mm | 8 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 60 × 30 mm | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 40 × 100 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 80 × 40 mm | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 100 × 50 mm | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 50 × 50 mm | 20 |  |  |  |  |
|  |  | Ø 50 × 30 mm | 45 |  |  |  |  |
|  | Nasadki zębatkowe na pipety | pojemność 2 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 10 ml | 12 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 25 ml | 12 |  |  |  |  |
|  | Nożyki do mikrotomonu stalowe-jednorazowe, zawartość opakowania 50 szt. | Do cięcia tworzyw sztucznych Wymiary: 80 ×8 ×0,25 mm Kąt ostrza 34 ° | 4 |  |  |  |  |
|  | Nożyki do mikrotomonu stalowe-jednorazowe z powłoką teflonową na ostrzu, zawartośc opakowania 50 szt. | Do cięcia tworzyw sztucznych Wymiary: 80 ×8 ×0,25 mm Kąt ostrza 34 ° | 4 |  |  |  |  |
|  | Palnik spirytusowy szklany, z kołpakiem metalowym | pojemność ok. 120 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Papierki wskaxnikowe na rolce, 5 mb, pH= 1÷14 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Papierki wskaźnikowe ph-fix, zawartość opakowania 100 szt. | pH= 1÷14 | 17 |  |  |  |  |
|  |  | pH= 4,5÷10 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pH= 0÷6 | 1 |  |  |  |  |
|  | Parownica porcelanowa, pojemność ok. 250 ml |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Parownica szklana z płaskim dnem, z wylewem; pojemność 160 ml |  | 88 |  |  |  |  |
|  | Parownica kwarcowa z płaskim dnem, z wylewem | pojemność ok. 60 ml | 24 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność ok.120 ml | 30 |  |  |  |  |
|  | Pęsety metalowe końcówki półokrągłe; długość ok. 150 mm |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Pęsety metalowe o ostrych wygiętych końcach, długość 130 mm |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Piknometr 25 ml /ISO |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Piknometr 50 ml /ISO |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Pipeta jednomiarowa, klasa B | pojemność 1 ml | 1 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 2 ml | 1 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 5 ml | 1 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 10 ml | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 25 ml | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipety wielomiarowe szklane, klasa A | pojemność 1 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 10 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Pipety wielomiarowe szklane, klasa B | pojemność 1 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 2 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 5 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 10 ml | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 25 ml | 9 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna wielomiarowa jednokanałowa, odporna na promieniowanie UV, regulowany wyrzutnik końcówek, kompatybilna z końcówkami HTL | zakres pojemności 2 ÷20 µl | 5 |  |  |  |  |
|  |  | zakres pojemności 2 ÷200 µl | 3 |  |  |  |  |
|  |  | zakres pojemności 100 ÷1000 µl | 2 |  |  |  |  |
|  |  | zakres pojemności 500 ÷5000 µl | 2 |  |  |  |  |
|  |  | zakres pojemności 1000 ÷5000 µl | 4 |  |  |  |  |
|  | Pipeta automatyczna Research z regulowaną pojemnością i wyrzutnikiem końcówek | zakres pojemności 100 ÷1000 µl | 3 |  |  |  |  |
|  |  | zakres pojemności 500 ÷5000 µl | 2 |  |  |  |  |
|  | Pipeta Pasteura z polietylenu, pojemność 3 ml z podziałką co 0,5 ml; zawartość opakowania 500 szt. |  | 4 |  |  |  |  |
|  | Płyta ociekowa jednostronna z tworzywa PCV z rynienką , kołkami PP, 60 cm ×60 cm |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Płyta ociekowa jednostronna z tworzywa PCV z rynienką , kołkami PP, 40 cm ×40 cm |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Podnośnik laboratoryjny | Stal nierdzewna, 150×150mm, wysokość podnoszenia 250 mm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna, 200×200mm, wysokość podnoszenia 280 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z tworzywa z płaskim dnem i zakrętką | pojemność ok. 50 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność ok. 80 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Pojemnik z PP , z nakrętką | pojemność 100÷150 ml, niesterylny | 100 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki na płyny ustrojowe z PP, opakowanie 100 szt. | pojemność 30 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Pojemniczki scyntylacyjne z tworzywa | 15 ml, zawartość opakowania 100 szt. | 10 |  |  |  |  |
|  | Pojemniki (fiolki) scyntylacyjne, ze szkła przezroczystego, nakrętka z tworzywa, uszczelka z folii metalowej | pojemność 20 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Probówki szklane okrągłodenne z korkiem plastikowym | pojemność ok. 15 ml | 100 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność ok 25 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Pompka do pipet PIPET TOP | pojemność pipet 1-100 ml | 2 |  |  |  |  |
|  | Probówki szklane, okrągłe dno | ok. 16 ×150 mm; prosty brzeg | 50 |  |  |  |  |
|  |  | ok. 16 ×100 mm; prosty brzeg | 50 |  |  |  |  |
|  |  | ok. 10 ×100 mm z kołnierzem | 50 |  |  |  |  |
|  | Probówki stożkowe typu Falcon z PP z nakrętką; firmy SARSTEDT lub równoważne, autoklawalne w 121 ° C | pojemność 15 ml, zawartość 50 szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50 ml, zawartość 50 szt. | 12 |  |  |  |  |
|  | Probówki typ Eppendorf z PP do wirówek | Pojemność 0,5 ml, zawartość opakowania 1000 szt. | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Pojemność 1,5 ml, zawartość opakowania 500 szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych | długość min. 350 mm | 12 |  |  |  |  |
|  | Przemysłowe czyściwo papierowe | białe, długość rolki min. 300 m | 58 |  |  |  |  |
|  | Przemysłowe czyściwo papierowe | białe, bezpyłowe, długość rolki min. 200 m | 2 |  |  |  |  |
|  | Pręt z końcówką mieszającą, śmigłową 3 łopatki | Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 8 mm, długość pręta 350 mm, średnica końcówki mieszającej 55 mm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 10 mm, długość pręta 550 mm, średnica końcówki mieszającej 140 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | Pręt z końcówką mieszającą, śmigłową 4 łopatki | Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 8 mm, długość pręta 350 mm, średnica końcówki mieszającej 50 mm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 10 mm, długość pręta 550 mm, średnica końcówki mieszającej 100 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | Pręt z końcówką mieszającą, śrubową | Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 10 mm, długość pręta 550 mm, średnica końcówki mieszającej 100 mm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Stal nierdzewna 1.4305, średnica pręta 10 mm, długość pręta 800 mm, średnica końcówki mieszającej 150 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | Stojak na czyściwo papierowe |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Pudełko na preparaty mikroskopowe | Miejsca na 100 preparatów (szkiełka 76 ×26 mm), wkładka z korka lub inna w celu amortyzacji; w pudełku pusta lista w celu opisu | 15 |  |  |  |  |
|  |  | Miejsca na 50 preparatów (szkiełka 76 ×26 mm), wkładka z korka lub inna w celu amortyzacji; w pudełku pusta lista w celu opisu | 10 |  |  |  |  |
|  | Rękawice termiczne; odporne na temperaturę 250 °C |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Rękawice kwasoodporne |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe bezpudrowe, zawartość opakowania 100 szt. | rozmiar S | 10 |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar M | 18 |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar L | 25 |  |  |  |  |
|  | Rękawice lateksowe pudrowane, zawartość opakowania 100 szt. | rozmiar S | 10 |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar M | 15 |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar L | 15 |  |  |  |  |
|  | Rękawice nitrylowe bezpudrowe, zawartość opakowania 100 szt. | rozmiar S | 15 |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar M | 11 |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar L | 10 |  |  |  |  |
|  |  | rozmiar XL | 5 |  |  |  |  |
|  | Rozdzielacz gruszkowy , z kranem teflonowym | pojemność 100 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 5 |  |  |  |  |
|  | Rurki fermentacyjne | szklane, długość ok. 100 mm | 50 |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe Munktell, miękkie, zawartość opakowania 100 szt. | średnica 90 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 125 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 150 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 180 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe Munktell lub równoważne, średnie, zawartoś opakowania 100 szt. | średnica 90 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 125 mm | 6 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 240 mm | 2 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 150 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki jakościowe Munktell lub równoważne, twarde, zawartość opakowania 100 szt. | średnica 90 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 125 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 150 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe Munktell lub równoważne, twarde, bezpopiołowe; zawartość opakowania 100 szt. | średnica 125 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 150 mm | 7 |  |  |  |  |
|  | Sączki ilościowe Munktell lub równoważne, średnie, zawartość opakowania 100 szt. | średnica 90 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 125 mm | 7 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 150 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki filtracyjne MN 640 w, miękkie zawartość opakowania 100 szt. | średnica 70 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 90 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 125 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 150 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki filtracyjne MN 640 m, średnie, zawartość opakowania 100 szt. | średnica 70 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 90 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 125 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 150 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki filtracyjne MN 640 d, twarde zawartość opakowania 100 szt. | średnica 70 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 90 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 125 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 150 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Sączki filtracyjne MN 640 dd, twarde zawartość opakowania 100 szt. | średnica 70 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 90 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 125 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 150 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Siatka z wkładka ceramiczną (na płytę grzejną) | wymiary ok. 160 mm × 160 mm | 4 |  |  |  |  |
|  |  | wymiary ok. 180 mm × 180 mm | 2 |  |  |  |  |
|  | Smar silikonowy do szlifów | standardowy, półprzezroczysty | 3 |  |  |  |  |
|  | Smoczek silikonowy do pipet Pasteura | zawartość opakowania min. 50 szt. | 2 |  |  |  |  |
|  | Szczotki do czyszczenia szkła | do pipet- średnica 3-4 mm | 13 |  |  |  |  |
|  |  | do pipet- średnica 5 mm | 11 |  |  |  |  |
|  |  | wąska do probówek z bawełniana końcówką | 16 |  |  |  |  |
|  |  | o butelek, kolb i cylindrów z pędzelkiem | 16 |  |  |  |  |
|  | Statyw laboratoryjny (pręt z podstawą) | długość 900 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | długość 1500 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Podstawa do statywów stal, otwór gwintowany M10 w środku części czołowej, jedna nóżka regulowana dł/szer 250/160 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Złączka podwójna, stal dokrętów o max średnicy 16; śruby w kształcie T |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Łapy stalowe, szerokośc mocowania 0-80 mm, szczęki wyłożone korkiem |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Statyw druciany lub ze stali nierdzewnej na probówki | średnica probówki min. 19-21 mm, ilość miejsc min. 50 | 2 |  |  |  |  |
|  |  | średnica probówki min. 19-21 mm, ilość miejsc min. 20 | 2 |  |  |  |  |
|  | Statyw na probówki o średnicy 20 mm z PP przystosowany do autoklawowania w 121°C | ilość stanowisk 40 | 2 |  |  |  |  |
|  | Statyw metalowy na probówki | średnica probówki min. 16-17 mm, ilość miejsc 20 | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw na pipety | prostokątny | 1 |  |  |  |  |
|  |  | okrągły min. 28 stanowiskowy | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw z tworzywa do probówek typu Falcon o objętości 50 ml | ilość miejsc min. 24 | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw ze stali nierdzewnej do probówek typu Falcon o objętości 50 ml | ilość miejsc min. 24 | 1 |  |  |  |  |
|  | Statyw na pipety automatyczne | ilość miejsc 4 | 1 |  |  |  |  |
|  | Stoper laboratoryjny elektroniczny | Dwufunkcyjny, z pojedynczym wyświetlaczem, z zakresem do 100 minut i stopniowaniem co 1 sekundę | 10 |  |  |  |  |
|  | Stoper laboratoryjny z wyświetlaczem | do 48 h, dokładność 1 sekunda | 2 |  |  |  |  |
|  | strzykawki jednorazowe 50 ml, |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki 20ml - opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki 10 ml- opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki 5 ml- opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki 2 ml- opakowanie 100 szt - całe z tworzywa, bez gumowej uszczelki |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Strzykawki 1 ml (insulinówki)- opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe 0,3 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe 0,5 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe 0,7 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe 0,9 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe 1,0 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe 1,1 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe 1,2 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe 1,4 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe 1,5 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 0,8 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 0,9 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 1,0 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Igły zastrzykowe długie (min. 8cm) 1,2 opakowanie 100 szt |  | 5 |  |  |  |  |
|  | Szalki aluminiowe jednorazowego użytku, zawartość opakowania 100 szt. | średnica ok. 75 mm | 10 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 99 mm; pojemność ok.125 ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Szalki Petriego, szklane, szkło sodowo-wapniowe, podstawa i przykrywka są całkowicie płaskie, zwarte i pozbawione pęcherzyków i rys, bez ostrych krawędzi zewnętrznych i wewnętrznych | średnica 60 mm | 20 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 80 mm | 10 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 90 mm | 20 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 100 mm | 10 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 150 mm | 20 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe podstawowe; 76 mm × 26 mm, grubość 1 mm | szlifowane krawędzie, zawartość opakowania 50 szt. | 10 |  |  |  |  |
|  |  | cięte, zawartość opakowania 50 szt. | 40 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe, zawartość opakowania 100 szt. | 24 × 24 mm | 20 |  |  |  |  |
|  |  | 24 × 50 mm | 7 |  |  |  |  |
|  | Szkiełka zegarowe szklane | średnica 80 - 90 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | średnica 120 - 125 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Szpatułka metalowa dwustronna prosta | długość 90 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | długość 210 mm | 4 |  |  |  |  |
|  | Szpatułka metalowa dwustronna, jedna strona lekko wygięta | długość 90 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | długość 210 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Termometr laboratoryjny bagietkowy, wypełniony alkoholem, z podziałka co 1°C | zakres pomiaru 0°C÷100°C | 10 |  |  |  |  |
|  |  | zakres pomiaru 0°C÷200°C | 2 |  |  |  |  |
|  | Tłuczek porcelanowy do moździerza | długość ok. 100 mm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | długość ok. 130 mm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | długość ok. 150 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka z polietylenu, wąska szyja | pojemność 250 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml | 12 |  |  |  |  |
|  | Tryskawka z LDPE | pojemność 250ml | 12 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500ml | 10 |  |  |  |  |
|  | Tygle porcelanowe, pojemność 50 ml |  | 30 |  |  |  |  |
|  | Tygle Rademachera z zaczepami (rożkami) z przykrywkami odporne na temperaturę 1300 °C |  | 10 |  |  |  |  |
|  | Uszczelki z kauczuku naturalnego, stożkowe do kolb ssawkowych | Zestaw obejmujący średnice: 22,29,236,44,53,68,78,84 | 1 |  |  |  |  |
|  | Wiadro z HDPE z wylewem | pojemność 10 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Wiadro z PP z pokrywą | pojemność 10 l | 1 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 5 l | 1 |  |  |  |  |
|  | Wanienki porcelanowe do spalań | 90 ×14×8 mm | 100 |  |  |  |  |
|  | Wanienki do popiołu | Tygle porcelanowe z pokrywką, miseczka trapezowa 13 × 52 × 35 mm | 100 |  |  |  |  |
|  | Wanienki z Al2O3 | 39×54×11 mm | 20 |  |  |  |  |
|  | Węże silikonowe laboratoryjne, odporne na wysokie temperatury, nie zlepiają się , nie korodują, obojętne pod względem bakteriologicznym, rozciągliwe, neutralne pod względem chemicznym, odporne na działanie chemikaliów, mogą być sterylizowane w autoklawie | średnica wewnętrzna 0, 5 mm grubość ścianki 1 mm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | średnica wewnętrzna 1,0 mm grubość ścianki 1,0 mm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | średnica wewnętrzna 1,5 mm grubość ścianki 1,0 mm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | średnica wewnętrzna 2,0 mm grubość ścianki 1,0 mm | 11 |  |  |  |  |
|  |  | średnica wewnętrzna 2,0 mm grubość ścianki 1,5 mm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | średnica wewnętrzna 3,0 mm grubość ścianki 1,5 mm | 11 |  |  |  |  |
|  | Węże gumowe (należy podać cenę mb) | średnica wewnętrzna 2, 0 mm grubość ścianki 1 mm | 1 |  |  |  |  |
|  |  | średnica wewnętrzna 3, 0 mm grubość ścianki 1, 5 mm | 1 |  |  |  |  |
|  | Wąż gumowy do grubościenny (do technologii próżniowej) – należy podać cenę mb | średnica wewnętrzna 7,0 mm grubość ścianki min. 4 mm | 10 |  |  |  |  |
|  |  | średnica wewnętrzna 5,0 mm grubość ścianki min. 4 mm | 10 |  |  |  |  |
|  |  | średnica wewnętrzna 4,0 mm grubość ścianki min. 4 mm | 10 |  |  |  |  |
|  | Woreczki z PE z zamknięciem strunowym, do przechowywania prób, opakowanie 100 szt. | ok. 60 ×80 mm | 3 |  |  |  |  |
|  |  | ok. 80 ×120 mm | 5 |  |  |  |  |
|  |  | ok. 120 ×180 mm | 6 |  |  |  |  |
|  |  | ok. 200 ×250 mm | 4 |  |  |  |  |
|  |  | ok. 250 ×350 mm | 5 |  |  |  |  |
|  | Zestaw filtracyjny | Lejek o pojemności 250 ml, gniazdo na filtr ze szkła spiekanego, uchwyt zaciskowy, łącznik szklany ze szlifem króćcem ssawnym, do filtrów membranowych o średnicy 47 mm, kolba o pojemności 1000 ml | 1 |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana z wylewem, wysoka, z podziałką, szkło boro krzemowe | pojemność 50 ml | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml, | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 150 ml, | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml, | 15 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 400 ml, | 7 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 600 ml, | 25 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml, | 20 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 2000 ml, | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 3000 ml, | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 5000 ml, | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewka szklana z wylewem, niska, z podziałką, szkło boro krzemowe, | pojemność 10 ml, | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 25 ml, | 5 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 50 ml, | 15 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 100 ml, | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 150 ml, | 12 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml, | 25 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 400 ml, | 15 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml, | 24 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 600 ml, | 32 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 800 ml, | 12 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml, | 28 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 2000 ml, | 4 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 3000 ml, | 4 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 5000 ml, | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 10 000 ml, | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP, skala niebieska | pojemność 250 ml, | 3 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml, | 10 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml, | 3 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 2000 ml, | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 3000 ml, | 1 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PMP | pojemność 2000 ml, | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 3000 ml, | 2 |  |  |  |  |
|  | Zlewka z PP z uchwytem, skala tłoczona | pojemność 100 ml, | 3 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 250 ml, | 3 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 500 ml, | 4 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 1000 ml, | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 2000 ml, | 2 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 3000 ml, | 1 |  |  |  |  |
|  |  | pojemność 5000 ml, | 1 |  |  |  |  |
|  | Złączki typu T, polipropylen, do węży o średnicy 5-7 mm |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Złączki typu T, do węży o średnicy 1-3 mm |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Złączki typu Y, polipropylen, do węży o średnicy 0,5-3 mm |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Złączki proste, polipropylen, do węży o średnicy 0, 5 – 3 mm |  | 1 |  |  |  |  |
|  | Żel krzemionkowy z indykatorem wilgoci; granulacja 3-7 mm, zawartość opakowania 1000 g |  | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM (wartość brutto) |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………………………………………………..

Imię i nazwisko (podpis) osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy