	[image: image1.png]()




	Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych               w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg

 Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla. 

umowa nr BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 z dnia 13.12.2017

Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Inżynierii Energii

ul. Brzeźnicka 60A, 42-200 Częstochowa

Biuro projektu: tel.: + 48 34 3250118, fax: + 48 34 3250225

e-mail. m.grajcar@is.pcz.pl
	[image: image2.jpg]P N

BIOSTRATEG



[image: image3.png]Naodowe G\
Badat | Rozwoju







Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69

ZAPYTANIE OFERTOWE 
DOTYCZĄCE:
Adaptacja prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska, spr. nr rej. ZP/ZO-07/18. 
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym adaptacji prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska.
Stosownie do art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 
30 000 euro.
Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl. 
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Adaptacja prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar:
Adaptacja polegać będzie na przerobieniu i przystosowaniu istniejącego składnika majątkowego - tj. prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego (PCz-KIE-147) w celu nadania mu nowych cech użytkowych, które pozwolą na jego wykorzystanie zgodnie z aktualnymi potrzebami. Zakres wykonania zadania obejmuje adaptację, montaż, próby rozruchowe oraz zapewnienie opieki serwisowej. Ze względu na wysokie temperatury pracy elementów wewnętrznych układu (do 1 300 oC), przewidziany okres trwałości adaptowanego stanowiska wyniesie poniżej 1 roku.
Zakres techniczny:

1. Zbiornik zasypowy dolny (objętość od 0.5 do 1 m3).

2. Układ ślimaka zasypowego skośnego wraz z zespołem napędowym umożliwiający płynną regulację i transport granulatu ze zbiornika zasypowego dolnego do zbiornika buforowego górnego (wydajność zespołu regulowana, nie mniejsza niż 1 m3/h)

3. Zbiornik buforowy górny (objętość od 0.25 do 0.5 m3) z wizjerem i minimum dwoma czujnikami poziomu oraz zespołem mieszająco-transportowym.

4. Zawory zbiornika buforowego górnego (2 szt., minimalna średnica przelotowa 75 mm)

5. Zasyp ślimaka głównego (przekrój nie mniejszy niż 75 mm)

6. Zespół napędowy ślimaka głównego o regulowanej płynnie prędkości obrotowej w zakresie 0-30 obr/min, minimalny moment obrotowy 200 Nm)

7. Łożyskowanie ślimaka głównego wraz z uszczelnieniem uniemożliwiającym wypływ gazów z retorty do otoczenia.

8. Ślimak główny o długości 3,5 m zapewniający transport granulatu o temperaturze do 800oC  w rurze FI 133x4.

9. Izolacja termiczna ślimaka głównego; temperatura na zewnętrznej powierzchni <600C.

10. Czujniki temperatury (10 szt., pomiar temperatury od +20 do +1600oC)

11. Wirowa komora do spalania gazów wyłożona wymurówką z zabudowaną wężownicą, wraz z wizjerem oraz króćcami dla doprowadzenia i wyprowadzenia gazów oraz króćcem do zabudowy palnika rozpałkowego. Szacunkowe temperatury w komorze: do 15000C, temperatura na zewnętrznej obudowie komory <600C.

12. Gazowy palnik rozpałkowy zasilany z butli na gaz propan-butan o mocy minimalnej 25 kW.

13. Izolacja termiczna komory i retorty z zabudowanym ślimakiem głównym; temperatura na zewnętrznej powierzchni <600C.

14. Komora aktywacyjna z króćcem wyprowadzania gazów; zakres temperatury pracy 300-9000C.

15. Zamknięcie szczelne pod komorą aktywacyjną.

16. Zespół napędowy ślimaka odbiorowego chłodzony płaszczem wodnym, zapewniający płynną regulację i transport produktu o temperaturze do 800oC, wydajność minimalna ślimaka równa conajmniej maksymalnej wydajności ślimaka głównego. p

17.  Łożyskowanie zespołu ślimaka odbiorowego wraz z uszczelnieniem uniemożliwiającym wypływ gazów z retorty do otoczenia.

18. Wymienny zbiornik końcowy (szczelny, o minimalnej objętości 0.150 m3)

19. Konstrukcja wsporcza z galerią umożliwiająca bezpośredni i łatwy dostęp do elementów układu.

20. Układ wyprowadzania spalin do otoczenia.

21. Układ kontrolno-sterowniczy wraz z dotykowym pulpitem operatorskim, zapewniający sterowanie oraz wizualizację i archiwizację parametrów procesowych.

Wszystkie elementy instalacji wykonawca zobowiązuje się wykonać i zamontować w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego pod nadzorem pracowników zamawiającego. Parametry elementów napędowych mogą ulec zmianie w trakcie realizacji projektu, wykonawca powinien przewidzieć taką możliwość w momencie składania oferty.

Wykonawca po wykonaniu i montażu instalacji zobowiązuje się przekazać dokumentację powykonawczą do zamawiającego w postaci:

· Dokumentacji 3d całej instalacji.

· Dokumentacji serwisowo eksploatacyjne.

· Schematu elektrycznego.

· Dokumentacji DTR.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać konstrukcje wsporczą dla elementów instalacji, oraz wykonanie podestu roboczego umożliwiającego obsługę czujników i doglądanie procesu.

Serwis i reklamacje:

Wykonawca zobowiązuje się podjąć zadania serwisowo reklamacyjne (przyjazd, dokonanie oględzin, ocena uszkodzeń) w ciągu 2 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego – od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.
W osobnym załączniku RYSUNEK do Opisu przedmiotu zamówienia.
Gwarancja: min. 6 miesięcy.



Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu przedmiotu zamówienia niniejszego Zapytania ofertowego. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.



Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.



W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Zapytania ofertowego. Dokonaną zmianę treści Zapytania ofertowego Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.



Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, jak również w przypadku braków do jej uzupełnień. 
V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

2 miesiące od daty podpisania umowy.
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,
b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,
c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy,
6. Ofertę należy złożyć na adres: Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej, 
ul. Dąbrowskiego 69, Częstochowa 42-201, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Adaptacja prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska (spr. nr rej. ZP/ZO-07/18)”. 
7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100%
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego na adres:
Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej (pok. nr 28)
ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

2. Termin składania ofert upływa: 21.06.2018 roku, godz. 09:00. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest: 
Robert Zarzycki, tel.: tel.: 34/ 325 01 18, e-mail: zarzycki@is.pcz.czest.pl
Rafał Kobyłecki, tel.: 34/ 325 01 18, e-mail: rafalk@is.pcz.czest.pl 
X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69,  42-201 Częstochowa

Tel.: 34 3250498
e-mail: rektor@adm.pcz.czest.pl;
- inspektorem ochrony danych osobowych w Politechnika Częstochowska jest Pani/Pan Justyna Żywiołek,  kontakt: iodo@pcz.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z wyborem najkorzystniejszej oferty, zawarciem i wykonaniem umowy / Adaptacja prototypowego laboratoryjnego stanowiska badawczego na potrzeby realizacji projektu SoilAqChar dla Wydziału Infrastruktury i Środowiska, nr rej. ZP/ZO-05/18;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby – pracownicy Zamawiającego lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja lub dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.);

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wykonania umowy, trwania okresu gwarancji i rękojmi, lub przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa;  

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu nr ZP/ZO-05/18;  

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;  

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XIII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
dr hab. inż. Lidia Dąbrowska
PRODZIEKAN DS. NAUKI WYDZIAŁU 
INFRASTRUKTURY I ŚRODOWISKA
( niewłaściwe skreślić








8

[image: image1.png][image: image2.jpg][image: image3.png]