Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK - 567/18	 Częstochowa dnia: 2018-07-15

# O D P O W I E D Ź na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa mikroskopu badawczego dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-16/A/18

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

PYTANIE NR 1 :

Czy Zamawiający dopuści obiektywy o powiększeniu 10x/NA 0.3/WD 11mm, 20x/NA 0.45/WD 3,1mm, 50x/NA 0.5/WD 10,6mm?

ODPOWIEDŹ NR 1:

Zamawiający nie dopuści przedmiotu o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE NR 2:

Czy Zamawiający dopuści kamerę o rozdzielczości 18 Mpx z szybkością 10,5 fps przy rozdzielczości 4,912 × 3,684 oraz 23,6 przy rozdzielczości 2,456 × 1,842?

ODPOWIEDŹ NR 2:

Zamawiający nie dopuści przedmiotu o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE NR 3:

Czy Zamawiający dopuści intuicyjne oprogramowanie w języku angielskim, z możliwością stworzenia panelu użytkownika w języku polskim?

ODPOWIEDŹ NR 3:

Zamawiający nie dopuści przedmiotu z podanym powyżej rozwiązaniem.

PYTANIE NR 4:

Czy Zamawiający dopuści stolik o wymiarach 150x100mm.

ODPOWIEDŹ NR 4:

Zamawiający nie dopuści przedmiotu o podanych wyżej parametrach.

PYTANIE NR 5:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych za nieterminową dostawę do 0,3% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

ODPOWIEDŹ NR 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych za nieterminową dostawę do 0,3 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski