**FORMULARZ CENOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Asortyment** | **Charakterystyka** | **ilość** | **Cena jednostkowa netto** | **Vat** | **Cena jednostkowa brutto** | **Wartość brutto** |
|  | Filtry membranowe Sartoriusa z mieszaniny estrów celulozy; zawartość opakowania 100 szt., średnica porów 0,45 µm, średnica filtra 47 mm; filtry niesterylne | 2 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,45 µm, średnica 25 mm; filtry niesterylne | 8 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe z octanu celulozy Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,25 µm, średnica 25 mm; filtry niesterylne | 2 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe z PTFE Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,45 µm, średnica filtra 25 mm; filtry niesterylne | 5 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe z PTFE Sartoriusa; zawartość opakowania 50 szt., pory 0,2 µm, średnica filtra 25 mm; filtry niesterylne  | 2 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe PP , niesterylne , pory 0,45 µm, średnica filtra 25 mm, zawartość opakowania 50 szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe PP , niesterylne , pory 0,2 µm, średnica filtra 25 mm, zawartość opakowania 50 szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe nylon , niesterylne , pory 0,45 µm, średnica filtra 25 mm, zawartość opakowania 50 szt. | 3 |  |  |  |  |
|  | Filtry strzykawkowe nylon , niesterylne , pory 0,2 µm, średnica filtra 25 mm, zawartość opakowania 50 szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | Filtry membranowe nylon , niesterylne , pory 0,45 µm, średnica filtra 47 mm, zawartość opakowania 100 szt. | 1 |  |  |  |  |
|  | RAZEM  |  |  |  |  |  |

......................................................

podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy