**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/38/2018/21** Kraków dnia: 2018-08-31

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ-17

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2018-08-31 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakupy inwestycyjne aparatury medycznej dla potrzeb Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**”, o następującej treści:

PAKIET 15

1) Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający poprzez karetkę transportową ma na myśli ambulans typu A czy ambulans typu B? Z opisu przedmiotu Zamówienia wynika ambulans typu B, natomiast użycie nazewnictwa karetka transportowa obliguje do dodatkowych kosztów związanych z podatkiem akcyzowym.

**Odpowiedź: Zamawiający będzie wykorzystywał ambulans do celów transportowych, jednak chce mieć możliwość (po odpowiednim doposażeniu) użycia jej jako ambulansu typu B.**

 2) Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, iż za naprawy gwarancyjne w okresie gwarancji (sprzętu medycznego, samochodu bazowego oraz adaptacji) płaci Wykonawca, natomiast za przeglądy eksploatacyjne sprzętu medycznego, adaptacji medycznej, samochodu bazowego Zamawiający.

**Odpowiedź: Koszty napraw gwarancyjnych w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Przeglądy wyposażenia medycznego (w tym sprzętu medycznego i zabudowy medycznej) zgodnie z pozycją 119 załącznika 1.15 również są po stronie Wykonawcy, jeżeli wytwórcy wyposażenia medycznego zalecają wykonywanie przeglądów.**

Zastępca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Wojciech Grzyb