Załącznik 5 do formularza ofertowego – Zestaw operacyjny do fakowitrektomii 25G

Jednorazowe akcesoria do fakowitrektomii 25G:

-witrektom 8000 cięć/ min - 1 szt.

-światłowód ścięty - 1 szt.

-kaseta z workiem odciekowym 0,5L - 1 szt.

-zestaw drenów irygacyjno - aspiracyjnych płyn / powietrze - 1 szt.

-zestaw trokarów (one step) z zastawkami oraz kaniulą infuzyjną - 1 szt.

-sterylna osłonka na ekran - 1 szt.

-dren do wymuszonej infuzji VGPC - 1 szt.

-softtip 25G - 1 szt.

-kaniula do podawania leków, barwników 26G lub 27G - 2 szt.

-kaniula do polewania - 1 szt.

-kapsulotom - 1 szt.

-zestaw fako 2,2mm (igła, klucz, rękaw irygacyjny) - 1 szt.

-nóż 2.2 jednostronnie ostrzony - 1 szt.

-nóż mvr 20G, prosty - 1 szt.

-kaniula do hydrodysekcji - 1 szt.

Obłożenia:

- Obłożenie na stolik, wymiary 150 ±2,5 cm x 137 ±2,5 cm 1 szt.

- Obłożenie na pacjenta, wymiary 150 ±2,5 cm x 141 ±2,5 cm, filia do nacięcia 10 x 10 cm z workiem i knotem odciekowym 1 szt.

- Fartuch XL 2 szt.

- Ręczniki 2 szt.

- Osłonka na oko (plastikowa) 1 szt.

- Kubeczek 2 szt.

- Opatrunek na oko 8 x 6 ,5cm 1 szt.

- Strzykawka 5ml Luer-Lock 3-częściowa 2 szt.

- Strzykawka 3ml Luer-Lock 3-częściowa 1 szt.

- Strzykawka 20 ml 1 szt.

- Spongostany 10 szt.

- Pean zaciskowy 1 szt.

- Obłożenie na stolik Mayo, wymiary 58 x 94 cm 1 szt.

- Gazy 9 x 5 cm 5 szt.

- Osłony na podłokietniki na fotel operatora długość 80 cm, szerokość 34 cm 2 szt.

- Sterylna osłona na ekran aparatu 43 ±2,5 cm x 50 ± 2,5cm 1 szt.

- Taca 1 szt.

- Przylepce 2 szt.