Pismo: KC-zp.272-433/18/8 Kraków, 2018-09-07

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2018-09-04** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **Dostawa kamer - KC-zp.272-433/18.**

**Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:**

1. Pytanie dotyczy opisu przedmiotu zamówienia (punkt 1. Rozdział III SIWZ), w którym napisano:

„Przedmiotem zamówienia jest system złożony z dwóch kolorowych kamer w jednej obudowie, zsynchronizowanych i skalibrowanych, tworzących układ stereowizyjny, wraz z układem sprzętowym do przetwarzania obrazów oraz ekstrakcji wysokiej jakości (gęstej) mapy głębi w czasie rzeczywistym.”

oraz

„Parametry:

Liczba kolorowych kamer: 2”

 Chciałbym zapytać, czy zaakceptowane zostaną również oferty na dostawę systemu z kamerami monochromatycznymi, a nie kolorowymi?

**Odp.: Zamawiający informuje, iż w systemie powinny być kamery kolorowe zgodnie z opisem wskazanym w pkt. III.1 SIWZ.**