Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK –   715 /18    	Częstochowa dnia: 2018-09-12

# O D P O W I E D Ź

# NA ZAPYTANIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU                ORAZ PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – zapytanie ofertowe, w postępowaniu dotyczącym Dostawy spektrofotometru UV-VIS dla Katedry Chemii, Technologii Wody i Ścieków, spr. nr rej. ZP/ZN-06/18.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuści spektrofotometr o szczelinie 5 nm, dokładności długości fali +/- 1 nm (precyzja ustawień 0,1 nm), a także dokładności fotometrycznej wynoszącej ±0,005 Abs dla 1,0 Abs oraz ±0,003 Abs dla 0,5 Abs?
Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuści spektrofotometru o specyfikacji wskazanej powyżej.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bazujące na spektrofotometrze z dużym wyświetlaczem LCD z menu w języku angielskim, ale z dodatkowym oprogramowaniem komputerowym w języku polskim?

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie dopuści spektrofotometru o specyfikacji wskazanej powyżej.

Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert.

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 13.09.2018 r. godz. 09:30 na dzień 18.09.2018 r. godz. 11:00.

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z dnia 13.09.2018 r. godz. 10:00 na dzień 18.09.2018 r. godz. 12:00.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu    – zapytanie ofertowe w zakresie wskazanym powyżej.

Jednocześnie informujemy, że stosownie do art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania, ponieważ jest to zamówienie z dziedziny nauki, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy o zasadach finansowania nauki o wartości  przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro (netto) do wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek