## Arkusz1
| Znak sprawy: XIV/264/8/18 |  | Załącznik nr 2e do SIWZ/ Załącznik nr 5 do umowy
KARTA PRZEGLĄDU TYGODNIOWEGO
Data przeglądu:
Wykonujący przegląd:
FIRMA:
IMIĘ I NAZWISKO
Lp. | Nazwa Systemu | Przeglądy wykonywane przez obsługę | WYNIK
1 | System wczesnej detekcji dymu | Sprawdzenie zasilania systemu Titanus | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzenie czystości rurek zasysających powietrze ze stref chronionych | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzenie czystości filtrów | praca prawidłowa / awaria*
Inne czynności / Uwagi:
2 | System gaszenia | Sprawdzenie ciśnienia w zbiornikach ze środkiem gaśniczym | ………………………………..
|  | Sprawdzenie komponentów systemu w obszarze zagrożenia pożarowego | praca prawidłowa / awaria*
|  | Dostęp do butli i centralek | praca prawidłowa / awaria*
|  | Oględziny rur giętkich, plomb | praca prawidłowa / awaria*
Inne czynności / Uwagi:
3 | System Wykrywania Pożaru | Sprawdzenie komponentów systemu w obszarze zagrożenia pożarowego | praca prawidłowa / awaria*
|  | Dostęp do centralek | praca prawidłowa / awaria*
|  | Braki elementów, widoczne uszkodzenia | brak / w uwagach*
Inne czynności / Uwagi:
4 | Klimatyzacja wraz z agregatami wody lodowej | Sprawdzenie poszczególnych zespołów pod względem wycieków | brak / w uwagach*
|  | Sprawdzenie stanu filtrów | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzenie poziomu oleju we wzierniku oraz temperatury sprężarki | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzenie rur i izolacji pod względem zewnętrznych uszkodzeń i nieszczelności - sprawdzenie wzrokowe | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzenie widocznych uszkodzeń wentylatorów wew/zew | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzenie działania panelu zewnętrznego – parametry | praca prawidłowa / awaria*
Inne czynności / Uwagi:
5 | Wentylacja | Sprawdzenie działania klap ppoż. | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzenie działania wentylatorów | praca prawidłowa / awaria*
|  | Widoczne uszkodzenia | brak / w uwagach*
Inne czynności / Uwagi:
6 | System ręcznego uzupelnienia glikolu | Sprawdzenie systemu pod względem wycieków | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzenie poprawności działania | praca prawidłowa / awaria*
Inne czynności / Uwagi:
7 | Ręczny system uzupełniania glikolu | Sprawdzenie poprawności działania systemu uzupełniania glikolu | praca prawidłowa / awaria*
|  | Ilość dopompowanego czynnika | …… litrów
|  | Stan obecny rezerwowego czynnika | …… litrów
Inne czynności / Uwagi:
8 | Agregat prądotwrczy | Sprawdzić płyny eksploatacyjne | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzić poziom oleju smarowania na bagnecie | stan / uwagi*
|  | Stan paliwa | zbiornik dzienny:………...% zbiornik 1:……………….. litrów zbiornik 2:……………….. litrów
Inne czynności / Uwagi:
9 | Zasilanie | Przegląd rozdzielnic elektrycznych (braki elementów, widoczne uszkodzenia) | praca prawidłowa / awaria*
|  | Kontrola poprawnosci działania wskaźników zasilania | praca prawidłowa / awaria*
|  | Zauważone braki elementów, widoczne uszkodzenia | brak / w uwagach*
|  | Sprawdzenie poprawności działania oświetlenia roboczego i awaryjnego | praca prawidłowa / awaria*
Inne czynności / Uwagi:
10 | Zasilacze UPS | Kontrola parametrów pracy urządzeń UPS | praca prawidłowa / awaria*
|  | Temperatura w pomieszczeniu | ……………………oC
|  | Stan pomieszczenia (czystość, uszkodzenia ścian, podłóg, sufitów, wycieki) | brak / w uwagach*
|  | Obciązenie każdego UPS | ………………………………….
|  | Widoczne uszkodzenia | brak / w uwagach*
Inne czynności / Uwagi:
11 | Akumulatory od zasilaczy UPS | Braki elementów, widoczne uszkodzenia | brak / w uwagach*
|  | Stan pomieszczenia (czystość, uszkodzenia ścian, podłóg, sufitów, wycieki) | brak / w uwagach*
|  | Temperatura w pomieszczeniu | ……………………oC
Inne czynności / Uwagi:
12 | System BMS | sprawdzenie logów alarmów | brak / w uwagach*
|  | sprawdzenie ilości wolnego miejsca na dysku | …………………………………..
|  | sprawdzenie wielkości bazy danych | …………………………………..
Inne czynności / Uwagi:
13 | System CCTV | Sprawdzenie poprawności działania systemu CCTV | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzenie poprwności dziłania kamer zewnętrznych i wewnętrznych | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzenie wolnego miejsca na dysku rejestratora CCTV | …………………………………..
Inne czynności / Uwagi:
14 | System KD | Sprawdzenie poprawności działania poszczególnych przejść | praca prawidłowa / awaria*
|  | Sprawdzenie stanu akumulatorów (praca z akumulatorów) | praca prawidłowa / awaria*
|  | Widoczne uszkodzenia | brak / w uwagach*
Inne czynności / Uwagi:
15 | System SSWIN | Sprawdzenie logów systemowych | brak / w uwagach*
|  | Sprawdzenie poprawności działania | praca prawidłowa / awaria*
Inne czynności / Uwagi:
16 | System Hirolink | Sprawdzenie poprawności działania | praca prawidłowa / awaria*
Inne czynności / Uwagi:
17 | Kurtyna powietrzna | Sprawdzenie poprawności działania | praca prawidłowa / awaria*
Inne czynności / Uwagi:
18 | Automatyka sterująca agregatami wody lodowej | sprawdzenie logów systemowych | brak / w uwagach*
|  | Sprawdzenie poprawności działania | praca prawidłowa / awaria*
|  | sprawdzenie widocznych uszkodzeń | brak / w uwagach*
Inne czynności / Uwagi:
*w przypadku awarii należy wypełnić Załącznik nr 4 do umowy - Karta awarii
UWAGI I USTALENIA:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
| Podpis osoby wykonującej przegląd | Podpis przedstawiciela Biblioteki Narodowej
| ………………………………………………… | ……………………………………………………………