Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-784/18

ZP/RB-07/18	 Częstochowa dnia: 2018-10-11

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie systemu gaszenia gazem w pomieszczeniu głównego węzła teleinformatycznego Miejskiej Sieci Komputerowej CzestMAN,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Czy Zamawiający wymaga, aby pomieszczenie nazwane na podkładach "Przedsionek" było pomieszczeniem chronionym systemem detekcji oraz gaszenia gazem? Informacja ta jest niezbędna na etapie postępowania przetargowego, aby poprawnie oszacować koszt oferty.

Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Zakresem niniejszego zamówienia objęte jest pomieszczenie serwerowni wraz z przedsionkiem i jako całość funkcjonalna serwerowni musi być chronione systemem detekcji oraz gaszenia gazem. Jednocześnie zamawiający zwraca uwagę na fakt, że we wskazanym pomieszczeniu zainstalowane są drzwi stalowe przeciwpożarowe AW DSEI60 firmy WIŚNIOWSKI i wszelkie prace zarówno projektowe i wykonawcze realizowane w zakresie niniejszego zamówienia nie mogą spowodować utraty posiadanego certyfikatu ITB-1668/W. Zamawiający w tym zakresie będzie wymagał potwierdzenia producenta drzwi.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski