Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK -  797 /18

Częstochowa dnia: 2018-10-15

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawę pieca laboratoryjnego, spr. nr rej. ZP/ZN-12/18

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania piec o nieco odmiennych parametrach niż w zapytaniu. Jest w zapytaniu “Wymiary zewnętrzne komory 40cm / 32,5cm / 33,5 cm”. Oferowane parametry “Wymiary zewnętrzne pieca  39cm / 32,5cm / 33,5 cm”

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuści piec o podanych parametrach.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w rozdziale IV w następującym zakresie:

BYŁO:

Wymiary zewnętrzne komory: 40 cm/32,5 cm/33,5 cm

JEST:

Wymiary zewnętrzne komory: 40 cm/32,5 cm/33,5 cm +/- 1 cm

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści do postępowania piec o nieco odmiennych parametrach niż w zapytaniu. Jest w zapytaniu  “czas nagrzewania pieca do max temperatury ok. 1 godziny”. Oferowane parametry “czas nagrzewania pieca do max temperatury ok. 98 min”

Odpowiedź 2.

Zamawiający dopuści piec o podanych parametrach.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w rozdziale IV w następującym zakresie:

BYŁO:

Czas nagrzewania pieca do max temperatury ok. 1 godziny

JEST:

Czas nagrzewania pieca do max temperatury do 100 min.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa dnia 23.10.2018 r. o godz. 11:30. Oferty należy składać 
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi 23.10.2018 r. o godz. 12:15 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek