**Politechnika Częstochowska**

**Dąbrowskiego 69**

**42-201 Częstochowa**

**L.dz.RK - 797 /18**

Częstochowa dnia: 2018-10-15

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na **Dostawę pieca laboratoryjnego,** spr. nr rej. **ZP/ZN-12/18**

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

**Pytanie 1.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania piec o nieco odmiennych parametrach niż w zapytaniu. Jest w zapytaniu “Wymiary zewnętrzne komory 40cm / 32,5cm / 33,5 cm”. Oferowane parametry **“Wymiary zewnętrzne pieca  39cm / 32,5cm / 33,5 cm”**

**Odpowiedź 1.**

Zamawiający dopuści piec o podanych parametrach.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w rozdziale IV w następującym zakresie:

**BYŁO:**

Wymiary zewnętrzne komory: 40 cm/32,5 cm/33,5 cm

**JEST:**

Wymiary zewnętrzne komory: 40 cm/32,5 cm/33,5 cm +/- 1 cm

**Pytanie 2.**

Czy Zamawiający dopuści do postępowania piec o nieco odmiennych parametrach niż w zapytaniu. Jest w zapytaniu  “czas nagrzewania pieca do max temperatury ok. 1 godziny”. Oferowane parametry**“czas nagrzewania pieca do max temperatury ok. 98 min”**

**Odpowiedź 2.**

Zamawiający dopuści piec o podanych parametrach.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu – Zapytanie ofertowe w rozdziale IV w następującym zakresie:

**BYŁO:**

Czas nagrzewania pieca do max temperatury ok. 1 godziny

**JEST:**

Czas nagrzewania pieca do max temperatury do 100 min.

**W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert:**

Termin składania ofert upływa dnia **23.10.2018 r. o godz. 11:30**. Oferty należy składać   
w siedzibie Zamawiającego w pok. 28 Sekretariat Kanclerza. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę złożoną po terminie.

Otwarcie ofert nastąpi **23.10.2018 r. o godz. 12:15** w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek