Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 
DOTYCZĄCE:

Rozbudowa stanowiska wytwarzania materiałów nanostrukturalnych w laboratorium superkondensatorów i magazynów energii w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/ZN-15/18
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym rozbudowy stanowiska wytwarzania materiałów nanostrukturalnych w laboratorium superkondensatorów i magazynów energii w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej. 
Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Pierwsza dodana funkcjonalność modułu stanowiska modułowego do wytwarzania nanostruktur węglowych z materiałów organicznych metodą pyrolizy, montażu superkondensatorów oraz wytwarzania elektrod wraz z dedykowanym systemem pomiarowym i kontrolnym  zyska funkcjonalność dodawania gazów osłonowych w reaktorze fizyko-chemicznym oraz w reaktorze plazmowym w sposób zautomatyzowany z zapisem do dedykowanej bazy danych.

Dugą funkcjonalnością dodaną do tego samego modułu będzie dołożenie bloku przetworników elektrooptycznych i elektroakustycznych do reaktora fizyko-chemicznego oraz reaktora plazmowego. Zadaniem przetworników będzie w pełni programowalne zadawanie zmian środowiskowych w reaktorach w zakresie fali świetlnej oraz fali dźwiękowej. Modulacja parametrów środowiskowych zostanie zintegrowana z istniejącą infrastrukturą i oprogramowaniem za pomocą dodatkowego sterowania poprzez dedykowany sterownik. 

Całość nowych funkcjonalności będzie dołączona do istniejącego stanowiska za pomocą dedykowanego kontrolera opartego na płycie głównej architektury PC i zintegrowane z istniejącym oprogramowaniem i protokołami synchronizującymi pracę poszczególnych urządzeń i modłów oprogramowania Laboratorium Superkondensatorów i magazynów Energii.

	lp
	Nazwa komponentu
	Parametry wymagane

	1
	Reduktory i zawory wraz z elektrozaworami ze sterowaniem za pomocą MODBUS
	3 zawory wraz z reduktorami  i elektrozaworami oraz elektroniką wykonawczą, serwomechanizmy wewnątrz zaworów i przy zaworach załączających

	2
	Mieszacz gazów
	Ciśnienie atmosferyczne +/- 0,25 bar, serwomechanizmy wraz z elektroniką wykonawczą i czujnikami kontrolnymi z monitoringiem i kontrolą poprzez MODBUS

	3
	Licznik masowy gazów z automatycznym regulatorem
	Mieszacz trzech wymienionych gazów wraz z elektrozaworami kierunkowymi uniemożliwiającymi wlot gazów do butli z możliwością monitorowania poprzez MODBUS

	4
	Połączenia instalacyjne
	Zawory, przyłącza, przewody ciśnieniowe adekwatnie do dopasowania do miejsca w laboratorium.

	5
	Elektronika sterująca mieszaczem 
	Centralka z układem wykonawczym posiadający ekran dotykowy o wysokiej czułości, odporność minimum IP 65 (praca w trudnych warunkach, z możliwością pracy w rękawiczkach laboratoryjnych) oraz układ wykonawczy z końcówkami mocy i układami przeciążeniowymi (sterowanie elektrozaworami, pompami gazów) z obsługą MODBUS

	6
	Aplikacja sterująca mieszaczem i całym aplikatorem gazów
	Aplikacja zintegrowana sterująca całym stanowiskiem dozującym, wszystkimi elektrozaworami z modułem monitoringu i zabezpieczenia przed rozszczelnieniem instalacji, reduktorów i butli. Sterowanie za pomocą MODBUS.  Aplikacja musi być przekazana w formie użytkowej (skompilowanej) z kodami źródłowymi, które po dostarczeniu staną się wyłączną własnością Politechniki Częstochowskiej. Aplikacja musi komunikować się z główną aplikacją sterującą pracą Laboratorium Superkondensatorów i Magazynów Energii poprzez komunikację zgodną z protokołem MODBUS.

	7
	Układ przetworników elektroakustycznych
	Przetworniki elektroakustyczne o podwyższonej odporności na temperaturę (min. 1200C), ze wzmocnionymi membranami z możliwością sterowania matrycowego. Przetworniki połączone matrycowo w ilości minimum 6 przetworników w każdym wierszu umieszczonych w minimum 5 wierszach (30 przetworników). Połączonych w układ elektroniczny sterujący przetwornikami w sposób dowolny (sterowanie modułami lub każdym z przetworników niezależnie od siebie w tym samym czasie). Zakres pracy matrycy przetwornikowej minimum 20 kHz

	8
	Układ przetworników elektrooptycznych
	Przetworniki elektrooptyczne oparte na kryształach LCD z podświetleniem LED pracujące w układzie matrycowym, z regulowaną niezależnie chrominancją i luminancją (zakres minimum 1000ANSI Lumenów), ze sterowaniem dla każdego z kolorów niezależnie o rozdzielczości minimum 16 bit. Układ matrycowy z minimum 1000 liniami i optyką pozwalającą na kalibrację i sterowanie poprzez zewnętrzną aplikację sterującą

	9
	Układ  zarządzający sterowaniem i przepływem 
	Kontroler pracujący w czasie rzeczywistym oparty o płytę główną PC wraz zarządzaniem i monitorowaniem pracy w formie graficznej. Minimalne wymagania dla komponentów elektroniki zarządzającej i sterującej modułami przetworników elektroakustycznych i elektrooptycznych:
 CPU minimum 4 rdzenie, z max częstotliwością taktowania do 4 GHz (z częstotliwością bazową nie mniej niż 1,8GHz) o TDP max 15W, z obsługą Secure Key i Execute Disable Bit, ze wsparciem i obsługą dla minimum 3 wyświetlaczy jednocześnie, z minimum 8 MB SmartCache w wersji mobilnej, 16GB RAM, z układem zarządzającym ekranem dotykowym i prezentacją danych GPU z 2GB VRAM typu GDDR45 na 64-bitowej magistrali z minimum 384 rdzeniami równoległej architektury obliczeniowej, 24 jednostkami teksturującymi i 8 jednostkami renderującymi, z możliwością zwiększenia taktowania powyżej 1460 MHz MHz, z pastą o podwyższonym przewodnictwie cieplnym (minimum 10,5 W/mK). Płytka ze złączem M2 pozwalającym na zastosowania dedykowanemu karcie magazynu danych SSD 16 GB. Z dyskiem SSD 1000 GB. Z zestawem baterii pozwalającym na pracę minimum 6h. Ze względu na duże zapotrzebowanie na moc obliczeniową oraz konieczność pracy sprzętu na swoich maksymalnych parametrach wymagania gwarancja na te ten kontroler minimum 3 lata. 


	10
	Ekran dotykowy wraz z elektroniką umożliwiającą transmisję realtime, podłączony na  stałem do układu zarządzającego sterowaniem i przepływem automatycznego mieszacza z analizatorem ilościowym gazów.
	Duży kolorowy ekran dotykowy

Kolorowy ekran dotykowy minimum 190 x 140 mm, z zasilaniem wewnętrznym i zasięgiem komunikacyjnym minimum 10m

Zgodność z przepisami

Urządzenie musi być zgodne z normą IEC 61000-4-30 klasa A oraz IEC 62586-2, 

	11
	Dodatkowy ekran dotykowy wraz z elektroniką umożliwiającą komunikację w czasie rzeczywistym dwukierunkowo i obsługą aplikacji poprzez TCP/IP
	Duży kolorowy ekran dotykowy

Kolorowy ekran dotykowy minimum 170 x 120 mm, łatwy w obsłudze, z zasilaniem wewnętrznym i zasięgiem komunikacyjnym minimum 10m

Zgodność z przepisami

Urządzenie jest zgodne z normą IEC 61000-4-30 klasa A oraz IEC 62586-2, 

Baterie Li-ion dostosowane do przenośnego panelu pozwalające na pracę ciągłą min 6 h



	12
	Potencjostat/ galwanostat/ EIS
	Charakterystyka: Maksymalne napięcie 17V,  Maksymalny prąd 3A, Liczba zakresów prądu – 8, Liczba zakresów potencjałów – 2, Prędkość wobulacji dla 50 (10 000 impulsów) V/s, Szybkość rejestracji do 1000 (pulsowane 2 μs) punktów/s, Maksymalna częstotliwość robocza podczas pomiaru impedancji minimum 1 MHz a minimalna 1mHz, Program sterujący pomiarami,  Kompletny zestaw do pomiaru impedancji elektrochemicznej, Połączenie na 2, 3, 4 elektrodowe, Metoda łączenia łączonych komórek - szybki klucz CMOS i przekaźnik elektromagnetyczny, Realizacja programu roboczego niezależna od połączenia z komputerem. Wbudowana pamięć dla wszystkich danych eksperymentalnych, 


	13
	Waga analityczna
	Obciążenie (max)

120g

Działka odczytowa (d)

0,1mg 

Działka legalizacyjna (e)

1mg

Zakres tarowania

pełny

Klasa dokładności

I

Interfejsy

standard: RS232, USB, PS2, zegar

Temperatura pracy

+18÷35°C

Czas ważenia

<5s

Wymiary komory ważenia 

minimum

170x140x230mm

Zasilanie

~230V 50Hz 9VA / =12V 1200mA

Z funkcją wydruku z możliwością wpisania własnego nagłówka. Ze złączami komunikacyjnymi RS232C i USB, Wwjściem PS2. 

Posiadająca funkcje:

autozerowania, trybu pracy portu szeregowego, ustawiania parametrów portu szeregowego, wyboru jednostki masy, sumowania składników receptury, wyliczania wartości średniej, wskazywania wartości maksymalnej, sumowania serii ważeń , porównania z zadanymi wartościami progowymi.


Okres gwarancji – minimum 24 miesiące


Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu przedmiotu zamówienia niniejszego Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.



Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.



W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.



Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, jak również w przypadku braków do jej uzupełnień.  



Oferta niespełniająca wymagań postawionych przez Zamawiającego podlega odrzuceniu. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 4 tygodni od daty podpisania umowy.  
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej 
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: rozbudowy stanowiska wytwarzania materiałów nanostrukturalnych w laboratorium superkondensatorów i magazynów energii w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Częstochowskiej, (spr. nr rej. ZP/ZN-15/18)”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) cena 90 %
b) okres gwarancji 10 %

1.1. Punkty przyznawane za podane powyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:

	1
	Cena

Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga

gdzie:

- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert

- Cof -  cena podana w ofercie

	2
	Okres gwarancji

Okres gwarancji należy podać w Formularzu oferty. W przedmiotowym kryterium można uzyskać maksymalnie 10 pkt. 

- 24 miesiące do 35 miesięcy - 0 pkt. 

- 36 miesięcy do 47 miesięcy– 3 pkt.

- 48 miesięcy do 59 miesięcy – 6 pkt. 

- 60 miesięcy i więcej – 10 pkt. 


2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego na adres:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej (pok. nr 28)
ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa
2. Termin składania ofert upływa: 06.11.2018 roku, godz. 11:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.11.2018 roku o godzinie 12:20, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:
Marcin Malicki, tel.: 34 325 04 15, e-mail: mmalicki@adm.pcz.czest.pl  

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69,  42-201 Częstochowa

1.2. Administrator Danych Osobowych w PCz wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu 34 325 04 71, adresem e-mail iodo@pcz.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z wyborem najkorzystniejszej oferty, zawarciem i wykonaniem umowy;
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja lub dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.);

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wykonania umowy, trwania okresu gwarancji i rękojmi, lub przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W sytuacji archiwizacji dokumentów, okres przechowywania dokumentacji określa stosowna instrukcja kancelaryjna;  

1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu nr ZP/ZN-15/18;  

1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

1.8. posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy Kodeks Cywilny, innych właściwych przepisów dotyczących zamówień publicznych, finansów publicznych oraz uczelni państwowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prac innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.9. nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek
( niewłaściwe skreślić








8

