Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK-836/18

ZP/RB-09/18	 Częstochowa dnia: 2018-10-30

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ/ zmiana SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Prace remontowe w pawilonie C Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej - etap I.,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

- W dokumentacji projektowej branży elektrycznej pkt. 1.3. „Zasilanie w energię elektryczną i tablice rozdzielcze” istnieje zapis: „ Dla zasilania projektowanych instalacji oraz instalacji istniejących będących poza zakresem opracowania ( w pomieszczeniach nieobjętych remontem) wykonać tablice rozdzielcze wnękowe ozn. T-CO(parter) T-C1(piętro I), T-C2(piętro II). Istniejące tablice rozdzielcze zdemontować. Nowe tablice instalować w ich miejsce."  „Czy w zakres obecnego zamówienia wchodzi dostawa rozdzielnic TC0 i TC1”.

Odp. Nie

2. „W pozycji 6. działu 1 kosztorysu elektrycznego występuje  montaż elementów okablowania strukturalnego - switch zarządzalny 48-port , 1U, wg standardu inwestora”

Odp. W związku z brakiem informacji w dokumentacji postępowania na ww. temat zamawiający działając na podst. art. 38 ust. 4 zmienia SIWZ poprzez zmianę załączników tj. Dokumentacja projektowa- branża elektryczna oraz STWiOR- branża elektryczna.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

dr inż. Arkadiusz Kociszewski