Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK – 933/18    	Częstochowa dnia: 2018-11-20

# O D P O W I E D Ź

# NA ZAPYTANIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – zapytanie ofertowe, w postępowaniu dotyczącym Dostawy kamery termowizyjnej, spr. nr rej. ZP/ZN-18/18.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do organizowanego przez Państwa zapytania ofertowego na : Dostawa kamery termowizyjnej, spr. nr rej. ZP/ZN-18/18 zwracamy się z następującym pytaniami:

W specyfikacji urządzenia wyspecyfikowanego przez Zamawianego pojawiają się zapisy sugerujące dostawcę kamery termowizyjnej, tj.

1. ,,opcji poprawy rozdzielczości do minimum 640x480 pikseli (tzw. super resolution)”

2. ,,Wymaga się aby urządzenie było wyposażone w asystent obrazu panoramicznego, technologię wykrywania miejsc pomiarowych (tzw. SiteRecognition),”

W związku z zasadą o uczciwej konkurencji zwracamy się z prośbą o dopuszczenie kamery termowizyjnej posiadającej funkcję poprawy rozdzielczości do 640x480 pikseli, pozwalającej na łączenie obrazów w zdjęcia panoramiczne za pomocą oprogramowania komputerowego. Oferowana kamera nie posiada funkcji SiteRecognition, która to jest funkcją oferowaną przez jednego dostawcę, wymagającą naklejania specjalnych znaczników na badane obiekty. Powyższa funkcja może być wykorzystywana wyłącznie przy pomiarach cyklicznych w zakładach przemysłowych podczas badania szaf sterowniczych.

W załączeniu przesyłamy kartę katalogową oferowanej kamery termowizyjnej FLIR T530.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający wymaga, aby zaoferowana kamera posiadała funkcję zwiększenia rozdzielczości detektora. Użyte sformułowanie "tzw." dopuszcza inne nazewnictwo tej samej funkcji. Pod tym względem przesłana specyfikacja spełnia wymagania przetargu.

Pytanie nr 2:

W związku z ogłoszonym przez Państwa zapytaniem ofertowym dotyczącym „Dostawy kamery termowizyjnej” spr.nr rej.ZP/ZN-18/18

proszę o informację, które z niżej wymienionych obiektywów powinny się znaleźć w zestawie z kamerą:

30°x23°,  11°x9° , 5°x3,7°

Odpowiedź nr 2:

Oprócz standardowego obiektywu, w który powinna być wyposażona kamera konieczne są obiektywy wykonujące zdjęcia w przybliżeniu. Na tej podstawie z proponowanych obiektywów należałoby wybrać obiektywy 11°x9° oraz 5°x3,7°.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu    – zapytanie ofertowe w zakresie wskazanym poniżej:

BYŁO:

Urządzenie musi mieć ruchomą rękojeść i obrotowy wyświetlacz oraz musi posiadać w zestawie wymienne obiektywy umożliwiające wykonywanie pomiarów w przybliżeniu, jak również musi umożliwiać pracę w trybie pomiaru wykrywania obszarów zagrożonych powstawaniem zawilgoceń i pleśni.

JEST:

Urządzenie musi mieć ruchomą rękojeść i obrotowy wyświetlacz oraz musi posiadać w zestawie wymienne obiektywy 11°x9° oraz 5°x3,7° umożliwiające wykonywanie pomiarów w przybliżeniu, jak również musi umożliwiać pracę w trybie pomiaru wykrywania obszarów zagrożonych powstawaniem zawilgoceń i pleśni.

Pozostałe zapisy Opisu przedmiotu zamówienia pozostają bez zmian.

Pytanie nr 3:

Bardzo proszę o odpowiedź na zapytanie ofertowe dotyczące zakupu kamery termowizyjnej  nr sprawy ZP/ZN-18/18

!/Czy mogę stanąć do tematu "Dostawa kamery termowizyjnej nr sprawy ZP/ZN-18/18" z kamerą Flir T530 Firmy Flir Systems?

W załączniku podaję broszurę gdzie jest szczegółowy opis techniczny proponowanej kamery Flir T530

Odpowiedź nr 3:

Wszystkie istotne parametry przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Ogłoszeniu o udzielanym zamówieniu. Oferowany sprzęt musi spełniać te wymagania.

Jednocześnie informujemy, że stosownie do art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek