Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK –   934 /18    	Częstochowa dnia: 2018-11-20

# O D P O W I E D Ź

# NA ZAPYTANIA W SPRAWIE OGŁOSZENIA O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – zapytanie ofertowe, w postępowaniu dotyczącym Dostawy laboratoryjnego pieca muflowego z regulatorem/programatorem temperatury, spr. nr rej. ZP/ZN-19/18.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający dopuszcza piec z drzwiami podnoszonymi i spełniający  
pozostałe wymagania ?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza piec z drzwiami podnoszonymi, przy zachowaniu 
pozostałych wymagań.

Jednocześnie informujemy, że stosownie do art. 4d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek