Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-31/A/18	 Częstochowa dnia: 2018-12-13

RK-1019/18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa projektorów dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

„Proszę o informację czy montaż projektorów wiąże się z ich podwieszeniem pod sufitem a w związku z tym w cenę oferty powinno się wkalkulować:

-Uchwyt sufitowy

-Kabel zasilający; kabel VGA i HDMI przeciągnięte w korytach od projektora do przyłącza ściennego

-Przyłącze ścienne

-Kabel HDMI, VAG o długości umożliwiającej połączenia przyłącza ściennego z np. komputerem „

Cena powinna uwzględniać dostawę wraz z montażem, podłączeniem i konfiguracją określoną w punkcie 3.1 SIWZ

„Czy poprzez zapis „Możliwość przesyłania prezentacji przez sieć” Zamawiający ma na myśli przewodową sieć LAN czy chodzi o moduł bezprzewodowej sieci LAN, który umożliwia bezprzewodową łączność z komputerem?”

Przesył danych powinien odbywać się przy pomocy przewodów sieci LAN.

„Czy w pozycji montaż oraz konfiguracja uwzględnia się montaż projektora na uchwycie sufitowym? I czy wymagane jest pociągniecie kabli w korytkach maskujących do miejsca podłączenia komputera z projektorem. Proszę podać odległość.”

Montaż projektora uwzględnia uchwyty sufitowe dostarczone przez Wykonawcę oraz doprowadzenia przewodów do komputera. Długość przewodów między projektorem a komputerem wynosi od 10m do 15m.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski