Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-32/A/18	 Częstochowa dnia: 2018-12-13

RK-1020/18

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa lasera femtosekundowego dla Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej,

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

„ Czy Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie wraz z urządzaniem instrukcji obsługi w języku angielskim (powszechnie uznawanym języku przez Świat Nauki). Swoją prośbę argumentujemy m.in. tym , że wiele zwrotów technicznych (w tym tzw. nazwy własne) nie znajduje odpowiedników w języku polskim?”- TAK

„Czy zamawiający zaakceptuje laser o częstotliwości pracy 80 +/- 2 MHz?”-NIE

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski