Oświęcim, dnia  15.01.2019 r.

ZOZ.DZP.271.4.XII.2018

DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

DOTYCZY: PRZETARGU NA Dostawę IMPLANTÓW WRAZ Z INSTRUMENTARIUM NA CZAS TRWANIA UMOWY
Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:

Pytanie nr 1: Dotyczy pakietu nr 21:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Pakietu nr 21 niżej wymienionych pozycji i utworzy nowy pakiet, np. pakiet nr 21A ?

Pozwoli to Wykonawcy na zaoferowanie korzystniejszej ceny Zamawiającemu.
	Lp.
	ASORTYMENT
	Jednostka miary
	Ilość
	Cena jedn. Netto

	1
	2
	3
	4
	5

	4
	Drut Kirschnera L – 310 mm
	szt
	400
	

	5
	Drut Kirschnera L – 150 mm
	szt
	900
	

	6
	Drut Kirschnera z gwintowaną końcówką
	szt
	50
	

	7
	Drut do wiązania odłamów kostnych fi 1,0 – 1,5 mm ( 5 lub 10 mb)
	szt
	6
	

	8
	Prety Rusha
	szt
	20

	


Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 2: Dotyczy pakietu nr 21 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 21 poz. 3 śruby kaniulowane 3.5 mm korowe z gniazdem heksagonalnym ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 3: Dotyczy pakietu nr 16 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16 poz. 2 wkręty gąbczaste fi 3.5 z gniazdem heksagonalnym?
Wykonawca wówczas może użyczyć na czas trwania umowy wkrętak heksagonalny pasujący do wkrętów z tej pozycji. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 4: Dotyczy pakietu nr 16 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16 poz. 5 śruby kostkowe z główką heksagonalną ?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 5: Dotyczy pakietu nr 16 poz. 6,7:

Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 16 poz. 6,7 wkręty z gniazdem heksagonalnym ?
Wykonawca wówczas może użyczyć na czas trwania umowy wkrętak heksagonalny pasujący do wkrętów z tej pozycji. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 6: Dotyczy pakietu nr 16 poz. 2,5,6,7:

Pakiet nr 16 POZ. 2,5,6,7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wkręty z gniazdem heksagonalnym pod warunkiem dostarczenia na czas trwania umowy śrubokrętów do zakładania śrub o gnieździe heksagonalnym. z zachowaniem pozostałych parametrów technicznych zgodnie z opisem SIWZ
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 7: Dotyczy pakietu nr 19 poz. 1:

Pakiet nr 19 POZ. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka rekonstrukcyjna prosta, grubość 2,8 mm pod wkręty fi 3,5 mm lub fi 4,5 mm i 6,5 mm
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 8: Dotyczy pakietu nr 20 poz. 3:

Pakiet nr 20 POZ. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie Płytka T pod wkręty 3,5 i 4 mm długość 56- 111 mm
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę i dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 9: Dotyczy Pakietu nr 7:
Czy Zamawiający dopuści manualny, zamknięty zestaw jednorazowy wraz z elementami służącymi do pobrania, preparatyki i aplikacji materiału biologicznego. Umożliwia przygotowanie koncentratu leukocytarno-bogatopłytkowego w trakcie 5min. wirowania (3000obr./min.). Charakteryzuje się:


1. Przegroda skośna trwale oddzielająca warstwę erytrocytów z płytkami krwi od osocza. 
2. Element konstrukcji wewnętrznej w postaci tulei umożliwiającej kumulowanie płytek w celu ich precyzyjnej aspiracji po przeprowadzeniu frakcjonowania.
3. Gwintowana podstawa separatora umożliwiająca podnoszenie frakcji erytrocytów z zachowaniem szczelności zamkniętego systemu oraz regulująca objętość przetwarzanej krwi.
4. Bagnet z gwintem blokującym, regulującym ujście erytrocytów.
5. Możliwość przetwarzania od 15 do 30ml (50ml) krwi i uzyskania 0.2-3ml (6ml) PRP przy stężeniu 4-6 razy wartość bazowa, ale nie mniej niż 1mln.płytek w mikrolitrze.
6. Preparatyka wyłącznie przy użyciu wirówki o wymaganych parametrach prędkość do 4400 obr./min., energia kinetyczna 2280 Nm, 230V, 1,2A, 50-60Hz. 
7. Wirówka posiada certyfikat dopuszczenia do obrotu CE w kategorii urządzenie medyczne (Directive 93/42/EEC) 
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ. Jednocześnie Zamawiający zaznacza, że w pakiecie nr 7 wymaga użyczenia zgodnie z zapisami SIWZ.
Pytanie 10: Dotyczy istotnych postanowień umowy, § 4 ust. 7:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający mając na uwadze zapisy Ustawy o wyrobach medycznych, tj. „Dopuszcza się aby wyroby przeznaczone do używania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej dostarczane profesjonalnym użytkownikom miały oznakowania lub instrukcje używania w języku angielskim…” wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie 7, 22, 27 materiałów ortopedycznych w opakowaniach w języku angielskim? Opakowania oferowanych wyrobów – mimo innego języka – powinny być łatwo rozumiane, ponadto oznaczenia fabryczne, opisy, wskazane są za pomocą zharmonizowanych symboli i rozpoznawalnych kodów.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wyraża zgodę.
Pytanie 11: Dotyczy Rozdziału XI, pkt. 3) SIWZ:
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie możliwości składania ofert również w formacie dokumentu „pdf”- jako jednej z dopuszczalnych form wskazanych przez ustawodawcę, przy zachowaniu pozostałych wymogów SIWZ. Proponowana forma dokumentu zdecydowanie ułatwi wykonawcom przygotowanie ofert, zmniejszy możliwość wystąpienia błędu związanego z koniecznością podpisania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jest ona także najczęściej wybieraną formą dokumentu używaną przez wykonawców przygotowujących oferty w ramach udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Dlatego wnosimy jak we wstępie.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W załączniku do odpowiedzi poprawiona SIWZ.
Pytanie 12: Dotyczy istotnych postanowień umowy przechowania:
W związku z koniecznością stworzenia depozytu przez Wykonawcę realizującego dostawę implantów, prosimy o sprecyzowanie / dodanie do obecnego brzemienia projektu umowy przechowania, poniższych zapisów uszczegółowiających zasady realizacji dostaw w ramach stworzonego depozytu:

1. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy o wymianę materiału na równorzędny o dłuższej dacie ważności najpóźniej na 9 miesięcy przed upłynięciem daty ważności materiału wytypowanego do wymiany. Wymianie/zwrotom podlegają wyłącznie produkty pełnowartościowe. Produkt pełnowartościowy to produkt niezniszczony, nierozpakowany, w żaden sposób nieoznakowany; posiadający oryginalne opakowanie wewnętrzne i zewnętrzne oraz nieuszkodzone plomby. 
2. W przypadku nie zgłoszenia chęci wymiany, Wykonawca wystawi fakturę na materiały, które przeterminowały się w siedzibie Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający dodaje zapisy. W załączniku do odpowiedzi poprawiony załącznik nr 7 do SIWZ.
Pytanie nr 13: Dotyczy Pakietu nr 32:
“Czy Zamawiający w Pakiecie 32 dopuści również:
Endoprotezę anatomiczną                                      
- bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20 mm (skok co 1 mm), dł. 83 mm i 122 mm,                                                                                        
- 30 typów trzpieni, każdy może być zastosowany do protezy odwrotnej                                                                           
- głowy z regulowanym płynnie offsetem, średnica 38-58 mm, wysokości 18-37 mm.          
- jako opcja - Podstawa Nano - beztrzpieniowa podstawa głowy,  6 ramion napylonych porowatym stopem tytanu, rozmiary 30-40mm;
- panewka hybrydowa dla protezy anatomicznej,  wykonana z PE, trzy cementowane kołki w podstawie i centralny trzpień z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością;                            
- lub/i panewka cementowana  dla protezy anatomicznej, wykonana z PE, trzy cementowane kołki w podstawie i centralny trzpień z PE wysoce usieciowanego, formowanego ciśnieniowo;
Endoprotezę  odwróconą                                
- bezcementowy trzpień pokryty w części bliższej porowatym stopem tytanu, możliwość zastosowania jako trzpień cementowany, rozmiar 4-20 mm;                                             
- 30 typów trzpieni;                                                                      
- mocowanie części łopatkowej za pomocą centralnej śruby kompresyjnej i czterech obwodowych;                                                                               
- podstawa części łopatkowej  wykonana z porowatej gąbki tytanowej przerastającej kością;                                 
- głowy części łopatkowej o średnicy 36 i 41 mm, każda w trzech wysokościach;                                                             
- odwrócona panewka - metalowa taca części ramiennej w trzech wysokościach oraz wkład PE tacy części ramiennej w trzech wysokościach.                  
ORAZ JAKO OPCJA:
Całkowita anatomiczna endoproteza stawu ramiennego:
Głowa kości ramiennej w 11 rozmiarach od 36 do 52mm. Wysokość 12-24mm.
Część łopatkowa protezy - panewka cementowana w 3 rozmiarach.
Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm
Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm
Możliwość pochylenia głowy względem trzpienia w zakresie 113-165 stopni i retrotorsji +/- 30 stopni.
Możliwość konwersji do protezy odwróconej z tym samym trzpieniem.    
Całkowita odwrócona endoproteza stawu ramiennego:
Trzpień bezcementowy w 9 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-120mm
Trzpień cementowany w 16 rozmiarach: śr. 5-18mm, dług. 70-200mm
Element łopatkowy bezcementowy wykonany z tantalu -trabecular metal, mocowany za pomocą śrub wyposażonych w nakrętki stabilizujące kąt nachylenia.
Głowa do elementu łopatkowego w rozmiarach 36 i 40mm.
Element panewkowy ramienny w 4 rozmiarach i 4 wersjach offsetu.
Polietylenowa wkładka panewkowa ramienna o średnicy 36 i 40mm w trzech wysokościach?”
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 14:, Dotyczy Pakietu nr 31:
“Czy Zamawiający w Pakiecie 31 dopuści również:
Protezę modułową głowy kości promieniowej (ExploR), opcja bezcementowa i cementowa.
Głowa w 15 rozmiarach - średnica głowy 20, 22 i 24 mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18 mm.
Trzpień w 5 średnicach i 5 długościach, pokryty porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji?”
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 15: Dotyczy pakietu nr 10:
Dot. Ad. 10/poz. 10 – Czy Zamawiający dopuści śruby 5,0 lub 5,5mm zamiast 4,5mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 16: Dotyczy pakietu nr 15:
Pakiet nr 15 Ad. 4/poz. 4  – Czy Zamawiający dopuści płytki rekonstrukcyjne o grubości 2,2mm lub 2,8mm zamiast 2,2mm lub 2,6mm? Pozostałe parametry bez zmian.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 17: Dotyczy pakietu nr 15:
Ad. 4– Czy Zamawiający dopuści płytki rekonstrukcyjne z otworami na wkręty blokowane 2,4mm lub 3,5mm zamiast 2,4mm lub 2,7mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 18: Dotyczy pakietu nr 15:
Poz. 7 - Czy Zamawiający w związku z zapisami Ad. 7 uwzględniającym śruby korowe 2,7mm - wymaga do wyceny przy płytce do stopy również śruby korowe 2,7mm? Jeśli tak prosimy o  uwzględnienie ich 
w rubryce „asortyment”  oraz rubryce „Ceny poszczególnych elementów kompletu” przy wycenie kompletu wraz z podaniem ich ilości składającej się na komplet.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga. W załączniku do odpowiedzi poprawiony formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 19: Dotyczy pakietu nr 15:
Poz. 8/Ad.8– Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płytki piszczelowej bocznej blokowanej posiadającej w części dalszej 4-8 rozdzielnych otworów: blokowanych i 1 kompresyjny? W przypadku wyrażenia zgody na powyższe prosimy o uwzględnienie do wyceny w formularzu cenowym 1 szt. śruby korowej zamiast 2 szt. oraz przy opisie kompletu: płytka + 4 śruby blokowane + 1 korowa.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.  W załączniku do odpowiedzi poprawiony formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 20: Dotyczy pakietu nr 15:
Ad. 11– Czy nie nastąpiła pomyłka w opisie płytki do bliższej nasady kości ramiennej, czy powinno być 
w części nasadowej 9 otworów pod wkręty 3,5mm zamiast  4,5mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający poprawia omyłkę pisarską. W załączniku do odpowiedzi poprawiony formularz cenowy - załącznik nr 2 do SIWZ.
Pytanie nr 21: Dotyczy istotnych postanowień umowy - załącznik nr 7 do SIWZ:

Czy Zamawiający zmieni wysokość kar umownych określonych w §7 ust. 1:
a) pkt 1 z 1% niezrealizowanej w terminie dostawy  na 0,5% wartości niedostarczonych w terminie produktów,
b) pkt 2 z 1% wartości dostawy na 0,5% wartości reklamowanej części dostawy?
Przedstawione we wzorze umowy kary umowne nakładają na Wykonawcę obowiązek zapłaty zbyt wygórowanej kary umownej. 

Mając na uwadze przepis zawarty w projekcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowiącym Załącznik do SIWZ zwracamy się o zmianę wysokości zastrzeżonych kar umownych.

Podkreślić należy, że w doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie KIO ustanawianie przez Zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych, bezwzględnie należy uznać, za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 113 poz. 759 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt.7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Biorąc pod uwagę powyższe zmiana kar umownych jest w pełni uzasadniona. 
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 22: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 4:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździa udowego anatomicznego posiadającego w części dalszej 3 otwory w 3 płaszczyznach oraz w części bliższej 4 otwory w tym: 2 rekonstrukcyjne, 1 dynamiczny i jeden do blokowania proksymalnego?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 23: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 4:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania rygli do blokowania w części bliższej i dalszej o średnicy 4,5 mm zamiast 5,0(5,5mm?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 24: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 4:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania śrub blokujących z gniazdem sześciokątnym zamiast gwiazdkowym?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 25: Dotyczy pakietu nr 10 poz. 4:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania gwoździ barwionych jednym kolorem, natomiast w celu ułatwienia identyfikacji, trwale oznaczonych parametrami?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 26: Dotyczy pakietu nr 10:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 10 dopuści możliwość zaoferowania implantów stalowych lub tytanowy?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 27: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania: Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokowane lub korowe pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 28: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 1:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 1 wymaga zaoferowania płytki w komplecie ze śrubami? Jeżeli tak, zwracamy się z prośbą o podanie ilości wkrętów składających się na 1 komplet.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 27: Dotyczy pakietu nr 11 poz. 2:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 11 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość kształtowania płytki w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał stal lub tytan.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 28: Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki dłoniowej do dalszej nasady kości promieniowej otworami w głowie płytki, z możliwością zastosowania śrub blokowanych zmięnnokątowo z odchyleniem od głównej osi o 15 stopni w każdym kierunku według własnych rozwiązań konstrukcyjnych zamiast płyt z otworami zbudowanymi z czterech kolumn gwintowanych z min. czterema zwojami gwintu?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 29: Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania płytki dłoniowej do dalszej nasady kości promieniowej o długości od 45 do 68 mm zamiast od 49 do 70 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 30: Dotyczy pakietu nr 13 poz. 2:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania płytki dłoniowej do dalszej nasady kości promieniowej posiadającej w części dalszej otwory z możliwością zastosowania śrub blokowanych w płytce i korowych 3,5 mm zamiast 2,4/2,7 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 31: Dotyczy pakietu nr 13 poz. 1-2:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 1-2 dopuści możliwość zaoferowania implantów wykonanych ze stali lub tytanu?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 32: Dotyczy pakietu nr 13 poz. 3:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 13 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania:
Płytka do dalszej nasady kości strzałkowej/ bliższej nasady kości łokciowej, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjna, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwór umożliwiający wprowadzanie wkrętów korowych pod różnymi kątami, w różnych kierunkach. Płytka posiada haki umożliwiające zakotwiczenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość 62mm. Materiał stal lub tytan?
Odpowiedzi: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ. Zamawiający wymagał płytki blokowanej do zespolenia nasady dalszej kości łokciowej.
Pytanie nr 33: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 1:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 1 dopuści możliwość zaoferowania:
Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przednio-bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otwory w głowie płytki. Tytan. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 70 mm. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 16 – 85 mm. Materiał tytan.
oraz
Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem kostki przyśrodkowej, lewa i prawa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane 3,5 pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 1 otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 117 do 252mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 9 otworów w głowie płytki. Materiał tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 34: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 2:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 2 dopuści możliwość zaoferowania:
Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu tylno-bocznego z bocznym podparciem kłykci, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 65 mm do 208 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan.
oraz
Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości ramiennej, zakładana z dostępu przyśrodkowego, prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane (2,4, 2,7) pod różnymi kątami – w różnych kierunkach. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 59 mm do 201 mm, od 3 do 14 otworów w trzonie płytki i 3 otwory w głowie płytki. Tytan. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 2,4 mm w rozmiarach 16 – 40 mm. Wkręt korowy tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 14 – 70 mm. Wkręt korowy blokowany, tytanowy, o średnicy Ø 3,5 mm w rozmiarach 16 – 85 mm. Materiał tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 35: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 3:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania: 
Płytki anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości strzałkowej, prawe i lewe. Mocowane od strony bocznej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5 oraz podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwiający elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o średnicy 2.4/2,7mm oraz 4 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane, samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 2.4/2.7 – 0,8Nm, 3,5- 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 73 do 229 mm, od 3 do 15 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki. Materiał tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 36: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 4:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: 
Płytka blokująco – kompresyjna, rekonstrukcyjna prosta. Płytka posiada podcięcia na bokach ułatwiające kształtowanie. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 2,4/3,5 mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Długość od 56 do 308mm, od 4 do 22 otworów. Grubość płytki 2,5 mm. Materiał tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 37: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 5:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 5 dopuści możliwość zaoferowania:
Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco-kompresyjna do złamań trzonu oraz bocznej części obojczyka. W głowie płytki zagęszczone otwory blokowane prowadzące śruby pod różnymi kątami-w różnych kierunkach. Głowa płyty o zmniejszonym profilu i kształcie dopasowanym do anatomii-część boczna obojczyka z otworami pod śruby 2,4/2,7mm. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Płytka posiada 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 0,8 i 1,5Nm. Dł. od 69 do 135mm, ilość otworów od 3 do 8 na trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Płytki prawe i lewe. Materiał tytan.
i 
Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do złamań dalszej części obojczyka wraz z przemieszczeniem stawu barkowo – obojczykowego, prawa i lewa. Otwory w płytce dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. Płytka zakończona hakiem umożliwiającym założenie jej pod wyrostek barkowy łopatki. Płytka posiada anatomiczne ugięcie 12°, ułatwiające jej założenie. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Płytka posiada 3 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Głębokość haków 12,15,18mm, ilość otworów od 4 do 7. Materiał tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 38: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 6:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 6 dopuści możliwość zaoferowania:
Płytka anatomiczna, do kości piętowej z zastosowaniem śrub do stabilizacji kątowej, prawa i lewa. Płytka z ramionami dopasowanymi do anatomii kości piętowej. Otwory stożkowe gwintowane w formie oczek z przewężeniami ułatwiającymi docięcie i dopasowanie płytki do właściwej anatomii. Dwie wypustki ułatwiające pozycjonowanie płytki. Śruby blokowane w płytce 3,5 mm samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Długość od 64 do 81 mm. Materiał tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 39: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 8:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 8 dopuści możliwość zaoferowania:
Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej „L”, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4.5. W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 2 otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 82 do 262mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 3 otworów w głowie płytki. Materiał tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 40: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 9:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 9 dopuści możliwość zaoferowania:

Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przedniobocznej i przyśrodkowej, uniwersalna. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3.5/3.5. Płytka posiada ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płycie (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie i 17 otworów w głowie. Materiał tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 41: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 10:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 10 dopuści możliwość zaoferowania:
Płytka anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej od strony bocznej, lewa i prawa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 5,0/4,5 oraz otwór do wstępnej stabilizacji drutem Kirschnera W głowie płytki otwory prowadzące śruby blokowane lite i kaniulowane (5,0/7,3). Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane(5,0/7,3), samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia Długość od 170 do 458 mm, od 6 do 22 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płytki. Materiał tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 42: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 11:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 11 dopuści możliwość zaoferowania:
Płytka anatomiczna blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5mm. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce (3,5) samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi, wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości ramiennej za pomocą celownika. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 90mm do 270mm, ilość otworów od 3 do 12. Materiał tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 43: Dotyczy pakietu nr 15 poz. 12:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 15 poz. 12 dopuści możliwość zaoferowania:
Płytka rekonstrukcyjna anatomiczna, o kształcie zmniejszającym kontakt z kością blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej (wyrostek łokciowy), prawa i lewa. Na trzonie płytki otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokowanych lub korowych 3,5/3,5 mm oraz otwór umożliwiający wstępną stabilizację drutem Kirschnera. Możliwość dowolnego kształtowania płytki w części. trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płytki otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz 7 otworów umożliwiających wstępną stabilizację drutami Kirschnera. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Koniec części trzonowej płytki odpowiednio wyprofilowany do wprowadzania płytki metodą minimalnego cięcia. Długość od 86mm do 216mm, od 2 do 12 otworów w części trzonowej i 8 otworów w głowie płytki. Materiał tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 44: Dotyczy pakietu nr 16 poz. 2,5-7:

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 16 poz. 2, 5-7 dopuści możliwość zaoferowania wkrętów z gniazdem krzyżowym lub heksagonalnym?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 45: Dotyczy pakietu nr 17:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 17 dopuści możliwość zaoferowania: 
Płytka klinowa blokująca do otwartej osteotomii korekcyjnej części bliższej kości piszczelowej, dystansowa, przednia lub przyśrodkowa. Otwory blokowane z gwintem stożkowym. Śruby blokowane w płytce 5,0 samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Wysokość klina od 3mm do 17,5mm. Materiał stal lub tytan.
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 46: Dotyczy pakietu nr 19 poz. 4:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 19 poz. 4 dopuści możliwość zaoferowania: Płytka T pod wkręty fi 4,5 (długość ramienia poprzecznego 38 lub 40 mm) oraz płytka L pod wkręty fi 4,5 (długość ramienia poprzecznego 35 mm)?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.
Pytanie nr 47: Dotyczy pakietu nr 20 poz. 3:
Czy Zamawiający w Pakiecie nr 20 poz. 3 dopuści możliwość zaoferowania płytki o długości 67-128 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie nr 48: Dotyczy istotnych postanowień umowy:

Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych na 0,2 % wartości nie zrealizowanej w terminie dostawy – za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy SIWZ.
