	[image: image1.png]()




	Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg

Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla.

umowa nr BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 z dnia 13.12.2017
Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Inżynierii Energii

ul. Brzeźnicka 60A, 42-200 Częstochowa

Biuro projektu: tel.: + 48 34 3250118, fax: + 48 34 3250225
e-mail. m.grajcar@is.pcz.pl
	[image: image2.jpg]BIOSTRATEG



[image: image3.png]Naodowe G\
Badat | Rozwoju





	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	


WYKAZ  SPEŁNIENIA ISTOTNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa mikrochromatografu gazowego w ramach projektu ,,Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla”
Mikrochromatograf  gazowy w konfiguracji do oznaczeń mieszanin gazowych w zakresach stężeń:

	L.p.
	Opis
	Wymagane przez zamawiającego
	Wpisać parametr

lub potwierdzić wymaganie

	1.
	wodór
	od 10 ppm do 100%
	

	2.
	tlen
	od 10 ppm do 100%
	

	3.
	azot
	od 10 ppm do 100%
	

	4.
	tlenek węgla 
	od 10 ppm do 100%
	

	5.
	metan
	od 10 ppm do 100%
	

	6.
	dwutlenek węgla
	od 10 ppm do 100%
	

	7.
	etan
	od 10 ppm do 100%
	

	8.
	etylen
	od 10 ppm do 100%
	

	9.
	propan
	od 10 ppm do 100%
	

	10.
	propylen
	od 10 ppm do 100%
	

	11
	isobutan
	od 10 ppm do 100%
	

	12
	n-butan
	od 10 ppm do 100%
	

	13.
	isopentan
	od 10 ppm do 100%
	

	14.
	n-pentan
	od 10 ppm do 100%
	

	15.
	heksan/benzen
	od 10 ppm do 100%
	

	16.
	dwutlenek siarki
	od 10 ppm do 100%
	


………………………………………..
Podpis (imię i nazwisko)

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Strona 1

