|  | Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla. umowa nr BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 z dnia 13.12.2017 Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Inżynierii Energii ul. Brzeźnicka 60A, 42-200 Częstochowa Biuro projektu: tel.: + 48 34 3250118, fax: + 48 34 3250225 e-mail. m.grajcar@is.pcz.pl |  |
| --- | --- | --- |

Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK -  27 /19

Częstochowa dnia: 2019-01-21

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawę mikrochromatografu gazowego w ramach projektu ,,Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla”, spr. nr rej. ZP/ZN-01/19

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

Pytanie 1.

Proszę o wyjaśnienie punktu 13. "Linia doprowadzająca próbę gazową z pieca z układem filtrów zabezpieczających."

Odpowiedź 1.

Układ doprowadzania próbki gazu z pieca powinien zawierać wymienny filtr (np. membranowy), tak aby próbka gazu wprowadzona do mikrochromatografu nie zawierała cząstek stałych lub innych które uniemożliwią pomiar w mikrochromatografie.

|  | Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla. umowa nr BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 z dnia 13.12.2017 Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Inżynierii Energii ul. Brzeźnicka 60A, 42-200 Częstochowa Biuro projektu: tel.: + 48 34 3250118, fax: + 48 34 3250225 e-mail. m.grajcar@is.pcz.pl |  |
| --- | --- | --- |

Pytanie 2.

Proszę o opis przygotowania próbki do badań.

Odpowiedź 2.

W piecu dokonujemy spalania, zgazowania lub pirolizy różnych substancji w różnych temperaturach i różnych atmosferach gazowych. Porcja wydzielającego się w piecu gazu jest co pewien ustalony czas pobierana do analizy w mikrochromatografie w celu ustalenia jego składu.

Pytanie 3.

Jaka jest temperatura próbki ?

Odpowiedź 3.

W piecu może panować temperatura do 1000 C.

Pytanie 4.

Jaki jest typ, rodzaj wyjścia próbki z aparatu przygotowującego próbki? Jeżeli jest możliwość to proszę o zdjęcia/rysunek układu.

Odpowiedź 4.

Gaz z pieca pobierany powinien być stosownym króćcem; średnica króćca nie powinna być większa niż 10mm.

Pytanie 5.

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 30.01.2019.

Odpowiedź 5.

W związku z pytaniem Zamawiający postanawia przedłużyć termin składania ofert.

Termin składania ofert zostaje zmieniony z dnia 22.01.2019 r. godz. 11:30 na dzień 29.01.2019 r. godz. 11:30.

|  | Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ze środków publicznych w ramach Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” Biostrateg Woda w glebie – monitoring satelitarny w poprawie retencji wodnej przy użyciu biowęgla. umowa nr BIOSTRATEG3/345940/7/NCBR/2017 z dnia 13.12.2017 Politechnika Częstochowska, Wydział Infrastruktury i Środowiska, Katedra Inżynierii Energii ul. Brzeźnicka 60A, 42-200 Częstochowa Biuro projektu: tel.: + 48 34 3250118, fax: + 48 34 3250225 e-mail. m.grajcar@is.pcz.pl |  |
| --- | --- | --- |

Termin otwarcia ofert zostaje zmieniony z dnia 22.01.2019 r. godz. 12:00 na dzień 29.01.2019 r. godz. 12:20.

W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu    – zapytanie ofertowe w zakresie wskazanym powyżej.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek