**GMINA NIEPOŁOMICE**

**Pl. Zwycięstwa 13**

**32-005 Niepołomice**

**Pismo: ZP.271.4.2019/8** Niepołomice dnia: 2019-02-06

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-01-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetarg nieograniczony**, pn: **Przebudowa boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "CZARNI" STANIĄTKI**,

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

W nawiązaniu do ogłoszenia nr 505050-N-2019 z dnia 2019-01-18 r. dotyczącego "Przebudowy boiska do piłki nożnej LUDOWEGO KLUBU SPORTOWEGO "CZARNI" STANIĄTKI" zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania:

Zwracamy się z zapytaniem czy Zamawiający uwzględnia dostosowanie obiektu do wymogów licencyjnych 1 ligi z uwagi na obecność 1-ligowej drużynie w gminie.

1. Wg przepisów licencyjnych (Podręcznik licencyjny dla klubów 1 ligi na sezon 2018/19) na obiekcie powinny znajdować sie toalety w liczbie minimum 1 na 250 osób. W projekcie jest tylko uwzględniona jedna toaleta zewnętrzna (dla niepełnosprawnych). Czy Zamawiający przewiduje rozbudowę pawilonu B o kolejne toalety z podziałem dla kobiet i mężczyzn?

2. Wg tego samego dokumentu wymaganych jest minimum 5 miejsc dla osób niepełnosprawnych na trybunach. Czy Zamawiający przewiduje takie miejsca na trybunach?

3. Wg tego samego dokumentu ilość miejsc w szatni powinna wynosić 20 oraz posiadać 5 pryszniców. Czy Zamawiający przewiduje rozbudowę pawilonu B lub połączenie np. ścianką przesuwną szatni?

4. Wg tego samego dokumentu obszar pola gry powinien wynosić 120 x 80 m. Obecnie wg naszych wyliczeń wynosi 112 x 70 (102x64 boisko oraz 5m za boiskiem i 3 metry z każdego boku). Czy Zamawiający przewiduje powiększenie pola gry do wymaganego 120x80.

5. W przetargu nie są sprecyzowane parametry trawy. Czy Zamawiający przewiduje uszczegółowienie parametrów sztucznej trawy dotyczące takich parametrów jak ?

1. Metoda produkcji :

2. Skład włókna runa -

3. Ciężar włókna (dtex)

4. Ilość pęczków na m2

5. Ilość włókien na m2 -

6. Masa całkowita nawierzchni na m2

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Planowana inwestycja nie przewiduje rozgrywek I-ligowych. Projektowane zaplecze obsługi boiska do piłki nożnej, dwóch boisk treningowych i bieżni dwutorowej maja służyć  Klubowi Sportowemu LKS Czarni Staniątki.

Na stronie <http://przetargi.propublico.pl/OgloszeniaSzczegoly.aspx?MasterPage=EmptyMasterPage&id=44826> zamieszczono parametry nawierzchni – plik: „parametry trawy”

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

………………………….