**Szpital Wojewódzki w Poznaniu**

**Sekcja Zamówień Publicznych**

**ul. Juraszów 7/19**

**60-479 Poznań**

**Pismo: SZW/SZP/20/2019** Poznań dnia: 2019-03-06

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# II O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-02-15 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) w trybie **przetargu nieograniczonego**, na:

**Dostawę sprzętu medycznego dla Bloku Operacyjnego.**,

Czy Zamawiający wydzieli z zad 7 poz 3, 4, 5? Wyrażenie zgody umożliwi naszej firmie na złożenie oferty na oryginalne klipsy amerykańskiego producenta Hem-o-lok w konkurencyjnej cenie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

W rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 5 listopada 2010 zamieszczonego w Dzienniku Ustaw nr 215, poz 1416, paragraf 4.1, reguła 8; dotyczącym wyrobów do implantacji i chirurgicznych inwazyjnych wyrobów medycznych do długotrwałego użytku wskazano, że wyroby medyczne przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, muszą posiadać klasę III. Czy zgodnie z tym rozporządzeniem Zamawiający w zad 7 poz 3, 4, 5 wymaga by klipsy jako wyroby medyczne stosowane w Państwa szpitalu przeznaczone do użytku w bezpośrednim kontakcie z sercem lub centralnym układem krążenia, posiadały klasę III?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty w zad 7 poz 7 na trokar optyczny o średnicy 12mm ze ściętą kaniulą; spiralnie, jednorodnie, zewnętrznie żebrowaną, transparentną, standardową o dł. 100mm. Trokar ma posiadać: - dwustopniowy zawór do insuflacji na umiejscowienie go co najmniej w trzech pozycjach - zdejmowaną uszczelkę - wyraźne oznaczenie rozmiaru trokaru na grocie i kaniuli - grot niesymetrycznie umiejscowiony w celu skutecznego rozpychania powłok/ - wbudowaną redukcję 5mm-12mm?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający wydzieli z zad 7 poz 7?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy Zamawiający zgodzi się na zmniejszenie kar umownych z 5% do 0,5% za każdy dzień opóźnienia?

**Odpowiedź: Nie.**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 5 pozycja nr 4 wydzieli pozycję z opisu - ładunek liniowy w kolorze czarnym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki bardzo grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,2 mm, po zamknięciu 2,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)

Swoją prośbę motywujemy innymi cechami charakterystycznymi ładunku o wysokości zamknięcia zszywki 2,3 mm przeznaczonego do tkanek bardzo grubych. Prosimy również o podanie szacowanej ilości wydzielonych ładunków.

Czy zamawiający w pakiecie nr 5 w pozycji nr 4 wykreśli ładunek o wymiarze 2,3mm Jednorazowy ładunek liniowy w kolorze czarnym do staplera endoskopowego, umożliwiającego wykonanie zespolenia na dł. 60 mm, ładowany w szczęki staplera. Ładunek do tkanki bardzo grubej wyposażony w asymetrycznie wygięte zszywki wykonane ze stopu tytanu, o wys. 4,2 mm, po zamknięciu 2,3 mm. Ładunek posiada chwytną powierzchnię, z wysuniętymi lożami zszywek ponad jego powierzchnię, zapobiegającą wysuwaniu się tkanki po zamknięciu staplera i podczas wystrzelenia zszywek. (12szt./op.)

**Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje opis przedmiotu zamówienia dla zadania częściowego nr 5 w formularzu cenowym. Zmodyfikowany formularz cenowy Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.**

Czy w celu umiarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów :

§ 6 ust. 5:

Zapłaty kary umownej w wysokości 2 % wartości brutto towaru niedostarczonego

w terminie określonym w § 2 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej nie 10% wartości brutto towaru niedostarczonego w terminie, z jednoczesnym zastrzeżeniem, iż ta zwłoka nie może trwać dłużej niż 3 dni. Po upływie ww. terminu Zamawiający dokona zakupu towaru tej samej ilości i tego samego gatunku u innego Wykonawcy, a w przypadku zaistnienia różnicy w kosztach zakupu Zamawiający obciąży Wykonawcę tą różnicą

**Odpowiedź: Nie.**

§ 9 ust. 1:

Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy któraś ze stron odstąpi od umowy lub rozwiąże w trybie §10 ust. 1 z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca,

w wysokości ustalonej w § 6 ust. 5 niniejszej Umowy.

**Odpowiedź: Nie.**

Zamawiający informuje, że opis przedmiotu zamówienia zostaje zmodyfikowany wyłącznie w zakresie treści udzielonych odpowiedzi - pozostałe zapisy bez zmian.

**Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert z 07.03.2019r. na 12.03.2019r. Godzina i miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z poważaniem