Załącznik Nr 1 do SIWZ

ZOZ.DZP.271.4.I.2019
Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu

Ul. Wysokie Brzegi 4

32-600 Oświęcim
Nazwa i siedziba wykonawcy ………………………………………………………………………….…………………………………..……..

województwo
  ………………………………………….………………………………...............................…

REGON


        ……………………………………………………………….………………...........................…

NIP


        ………………………………………………………………………………………………….………………

Dane do porozumiewania się:       

tel/fax
                              …………………………………………………………………………………………………………………

adres poczty elektronicznej   ………………..………………………………………………………………………………………………
FORMULARZ OFERTOWY 

W związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na  

Roboty budowlane : Ocieplenie budynku nr 3 i budynku nr 4 wraz z modernizacją kotłowni Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Oferujemy wykonywanie przedmiotu zamówienia w pełnym rzeczowym zakresie objętym specyfikacją za cenę :
Pakiet nr 1:

Kryterium 1- Cena brutto
Cena brutto :  ……………………………… zł 

słownie zł brutto: .......................................................................................................................... 

w tym podatek VAT (8%) … .....................zł, podatek VAT (23%) ...................... zł

słownie zł podatek VAT ....................................................................................................................... 

w tym:

Zadanie nr 1:

Cena brutto :  ……………………………… zł 

słownie zł brutto: .......................................................................................................................... 

w tym podatek VAT (8%) … .....................zł, podatek VAT (23%) ...................... zł

słownie zł podatek VAT ....................................................................................................................... 
	Lp.
	Kotłownia
	ilość
	miara
	cena jedn. netto
	VAT (kwota)
	cena jedn. brutto
	wartość brutto 

	1.
	Modernizacja kotłowni moc 3 x 1000 kW, dla parametru 40/30 st. C
	3
	kpl
	 
	 
	 
	 

	2.
	Instalacja solarna 60szt  , pow. absorbera brutto  2,36m2/szt, łączna pow absorbera brutto  141,6 m2  ,moc  122,4 kW 
	60
	szt
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	razem
	 


Zadanie nr 2:

Cena brutto :  ……………………………… zł 

słownie zł brutto: .......................................................................................................................... 

w tym podatek VAT (8%) … .....................zł, podatek VAT (23%) ...................... zł

słownie zł podatek VAT ....................................................................................................................... 
	LP.
	Wyszczegółnienie
	ilość
	miara
	cena jedn. netto
	VAT (kwota)
	cena jedn. brutto
	wartość brutto 

	1.
	Węzeł zmieszania pompowego
	1
	kpl
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	razem
	 


Kryterium 2 - Przeglądy roczne kotła (3 szt)

Cena brutto :  ……………………………… zł 

słownie zł brutto: .......................................................................................................................... 

w tym podatek VAT (8%) … .....................zł, podatek VAT (23%) ...................... zł

słownie zł podatek VAT ....................................................................................................................... 
Kryterium 3 - Okres gwarancji:
- gwarancja na kolektory słoneczne (solary) ……………………………. miesięcy
- gwarancja na staje dezynfekcji wody (dozownika dwutlenku chloru) …………………………….miesięcy
- gwarancja na podgrzewacze ze stali nierdzewnej ……………………………. miesięcy
- gwarancja demineralizację wody dla potrzeb kotłowni wodnej ……………………………. miesięcy
- gwarancja na wykonanie wymiany węzła zmieszania pompowego ……………………………. miesięcy
Deklarowany okres gwarancji nie może być  krótszy niż 36 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z SIWZ.
Pakiet nr 2: 
Kryterium 1- Cena brutto

Cena brutto :  ……………………………… zł 

słownie zł brutto: .......................................................................................................................... 

w tym podatek VAT (8%) … .....................zł, podatek VAT (23%) ...................... zł

słownie zł podatek VAT ....................................................................................................................... 
w tym:
	LP.
	Pawilon nr III
	ilość
	miara
	cena jedn. netto
	VAT(kwota)
	cena jedn. brutto
	wartość brutto 

	1.
	montaż zaworów termostatycznych
	40
	szt
	 
	 
	 
	 

	2.
	Wymiana 8 szt okien w piwnicy U=0,9 W/m2*K
	6,48
	m2
	 
	 
	 
	 

	3.
	Ocieplenie dachu nad klatka schodową styropian gr 20 cm, ʎ=0,036 W/m*K, U=0,15 W/m2K
	52,37
	m2
	 
	 
	 
	 

	4.
	Ocieplenie stropu nad poddaszem  styropian gr 20  cm, ʎ=0,036 W/m*K wraz z wylewką gr 4 cm,U=0,147 W/m2K
	511,7
	m2
	 
	 
	 
	 

	5.
	ocieplenie scian styropian gr 15 cm i 3 cm na ościeżach i  balkonach, ʎ=0,036 W/m*K, U=0,194 W/m2K
	3035,89

	m2
	 
	 
	 
	 

	6.
	ocieplenie scian piwnic przy  gruncie styropianem gr 15cm, ʎ=0,036 W/m*K,U=0,172  W/m2K
	337,08
	m2
	 
	 
	 
	 

	7.
	Wymiana 1 szt drzwi zewnetrznych  U=1,3 W/m2*K
	2,42
	m2
	 
	 
	 
	 

	8. 
	Barierki balkonów
	1
	kpl
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	razem
	 

	9. 
	Badanie kamerą termowizyjną 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości robót budowlanych .................................... miesięcy
Pakiet nr 3: 

Kryterium 1- Cena brutto

Cena brutto :  ……………………………… zł 

słownie zł brutto: .......................................................................................................................... 

w tym podatek VAT (8%) … .....................zł, podatek VAT (23%) ...................... zł

słownie zł podatek VAT ....................................................................................................................... 

w tym:

	LP.
	Pawilon nr IV
	ilość
	miara
	cena jedn. netto
	VAT (kwota)
	cena jedn. brutto
	wartość brutto 

	1.
	ocieplenie stropodachu granulatem gr 22 cm ,ʎ= 0,04W/m*K , U=0,148 W/m2K
	838,24
	m2
	 
	 
	 
	 

	2.
	ocieplenie scian styropian gr 12 cm, ʎ=0,032 W/m*K,U=0,196 W/m2K
	1572,32

	m2
	 
	 
	 
	 

	3.
	montaż 3 szt drzwi aluminiowych ( AZ1,AZ3,AZ4) U=1,3 W/m2*K
	10,36
	m2
	 
	 
	 
	 

	4.
	ocieplenie scian piwnic ponad gruntem styropianem gr 12 cm, ʎ=0,032 W/m*K, U=0,237 W/m2K
	153,48
	m2
	 
	 
	 
	 

	5.
	ocieplenie scian piwnic przy  gruncie styropianem gr 12 cm, ʎ=0,032 W/m*K, U=0,18 W/m2K
	238,74
	 
	 
	 
	 
	 

	6.
	montaż nawiewników
	62
	szt
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	razem
	 

	7. 
	Badanie kamerą termowizyjną 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Kryterium 2 - Okres gwarancji jakości robót budowlanych .................................... miesięcy
Termin wykonania robót budowlanych: 
Pakiet nr 1:

a) zadanie nr 1: Termin wykonania przez Wykonawcę robót: do  5 miesięcy od daty zawarcia umowy lecz nie dłużej niż do 30.09.2019 roku w tym:

- wykonanie robót - 3,5 miesiąca

- testy, rozruch, regulacja - 0,5 miesiąca

- odbiór UDT, szkolenia personelu Zamawiającego - 1 miesiąc

b) zadanie nr 2: Termin wykonania przez Wykonawcę robót: do  5 miesięcy od daty zawarcia umowy lecz nie dłużej niż do 30.09.2019 roku
Pakiet nr 2: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy
Pakiet nr 3: 5 miesięcy od daty zawarcia umowy
Rozpoczęcie przez Wykonawcę robót oraz protokolarne przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy. Jeżeli przekazanie budowy nastąpi później niż 7 dni od daty podpisania umowy, to czas realizacji biegnie od tej daty.

Odbiór końcowy robót nastąpi w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego pisemnego zgłoszenia Wykonawcy gotowości do odbioru i potwierdzenia wykonania robót przez przedstawiciela Zamawiającego
1. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania                     u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa                  lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku 
       .................................................................................................................................
(W przypadku  nie wystąpienia w/w sytuacji wpisać „nie dotyczy”)
Obowiązek złożenia oświadczenia w tej kwestii wynika z art. 91 ust. 3a ustawy – Prawo zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania                        u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający                w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. 

2. Oświadczamy, że zamówienie w części dotyczącej ………………………………………………………… zostanie powierzone podwykonawcy.  
     (W przypadku wykonania zamówienia samodzielnie wpisać „nie dotyczy”)
3. Oświadczamy, że przedstawione w ofercie dane potwierdzają aktualny stan prawny i faktyczny.
4. Oświadczamy, że figurujemy we właściwym rejestrze przedsiębiorców/stowarzyszeń/zawodowym lub odpowiednio ewidencji działalności gospodarczej. Jednocześnie oświadczamy, że aktualne dokumenty potwierdzające są dostępne w formie elektronicznej na stronie:………………………………………………………………………
                                                                                                      ( adres internetowy, dane referencyjne dokumentacji)
5. Oświadczamy, że Wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem
 / małym
 / średnim przedsiębiorstwem
?*
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
7. Oświadczamy, że istotne warunki zamówienia zapisane w SIWZ, a w szczególności w istotnych postanowieniach    umowy zostały przez nas zaakceptowane. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w nich warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ.
9. Nazwa banku i nr rachunków bankowych, na które będą dokonane przelewy  za wykonaną  dostawę (wpisać wszystkie numery kont rachunków bankowych, które mogą być wskazane na fakturze i na które może być dokonany przelew
       .....................................................................................................................................................

      ......................................................................................................................................................

10. Nr faksu …………………………

11. Osoba upoważniona do kontaktów z zamawiającym na etapie realizacji umowy:

 ……………………………………………………………………………………………….

         (proszę podać imię i nazwisko oraz tel. kontaktowy)

…………………………………..…………………………………………………

                                                                                                                                                                Podpis/y osoby/osób uprawionej/nych 

                                                                                                                                                                       do reprezentowania wykonawcy

Miejscowość, data ……………….


Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są :

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

(co należy rozumieć jako wskazanie dokumentu zgodnie z § 10 pkt 1 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)
� w przypadku spółki cywilnej należy podać adresy zamieszkania wspólników oraz nr dowodu osobistego wraz ze wskazaniem przez kogo został wydany








� Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych. 


Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.


Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.


Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.


* niepotrzebne skreślić
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…………………………………..…………………………………………………

                                                                                                                                                                Podpis/y osoby/osób uprawionej/nych  do reprezentowania wykonawcy
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