ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 1 –  Przystawka do mikroskopu do witrektomii

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| l.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wysoka rozdzielczość obrazu o dużym powiększeniu do równika | TAK |  |
| 2 | Bezpośrednie wykorzystanie do pośrednich zabiegów witreoretinalnych o dużym powiększeniu | TAK |  |
| 3 | Pole widzenia minimum 730/880 | TAK |  |
| 4 | Powiększenie obrazu minimum 71x | TAK |  |
| 5 | Pierścień samo-stabilizujący powierzchnię kontaktu | TAK |  |
| 6 | Możliwość sterylizacji parowej | TAK |  |