ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 7 – Aparat do pomiaru stężenia glukozy we krwi- glukometr -  30 sztuk

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| L.p. | Warunki ogólne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Kropla krwi do 1μl | Tak |  |
|  | Pole tekstowe poza powierzchnią glukometru | Tak |  |
|  | Zakres oznaczalności od 20 do 600 mg/dl | Tak/Podać |  |
|  | Czas pomiaru nie większy niż 10 s. | Tak/Podać |  |
|  | Automatyczne zasysanie krwi | Tak |  |
|  | Automatyczne wyrzucanie paska | TAK |  |
|  | Zakres hematokrytu od 30 do 55% | Tak |  |
|  | Zestaw pasków testowych dostarczanych z glukometrem – 1 opakowanie /50 sztuk | Tak |  |
|  | Zestaw z nakłuwaczem | Tak |  |
|  | Niepewność wyniku pomiaru – maks.18 mg/dl | Tak |  |