**Akademia Górniczo - Hutnicza**

**im. Stanisława Staszica w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych**

**Al. Mickiewicza 30**

**30-059 Kraków**

**Znak sprawy: KC-zp.272-242/19** Kraków, 2019-04-05

**SPECYFIKACJA   
ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na**

**wykonywanie napraw i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie- KC-zp.272-242/19**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych   
na jej podstawie.

# Nazwa oraz adres Zamawiającego

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

al. Mickiewicza 30

30-059 Kraków

tel. +48 12 617 35 95, fax. +48 12 617 35 95, +48 12 617 33 63

e-mail: [dzp@agh.edu.pl](mailto:dzp@agh.edu.pl)

strona internetowa: [www.dzp.agh.edu.pl](http://www.dzp.agh.edu.pl/)

NIP: 675-000-19-23

Regon: 000001577

# Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie.
2. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

# Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonywania napraw i konserwację instalacji klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie- KC-zp.272-242/19.

|  |
| --- |
| **Wspólny Słownik Zamówień: 50730000-1**  **Temat: Wykonywanie napraw i konserwacji instalacji klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie**  W ramach zamówienia należy świadczyć usługi konserwacji i napraw instalacji klimatyzacyjnych zlokalizowanych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie. Lokalizację i typ urządzeń klimatyzacyjnych objętych przedmiotem zamówienia określa załącznik nr 7 do SIWZ.  Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:   1. Utrzymanie instalacji klimatyzacyjnych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w stałej sprawności technicznej, z wyjątkiem przestojów urządzeń niezbędnych do wykonania czynności konserwacyjnych i naprawczych, w tym: 2. Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych instalacji klimatyzacyjnych dwa razy w każdym roku kalendarzowym trwania umowy: Pierwszy w okresie kwiecień-maj, drugi w okresie październik-listopad, oraz wykonywanie w czasie tych przeglądów czynności konserwacyjnych, określonych w ad I. poniżej. 3. Usuwanie niesprawności instalacji klimatyzacyjnych w dni robocze, po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego, z wykorzystaniem podstawowego zestawu narzędzi, materiałów i części, które można wykonać niezwłocznie po przybyciu pracownika Wykonawcy do obiektu, w którym znajduje się niesprawny element instalacji klimatyzacyjnej. Jeżeli zgłoszonej niesprawności nie można usunąć w ten sposób, Wykonawca sporządzi kosztorys naprawy i przedstawi go Zmawiającemu do akceptacji. 4. Prowadzenie dokumentacji technicznej konserwacji i napraw instalacji klimatyzacyjnych (założenie i prowadzenie Zeszytu Konserwacji i Napraw Instalacji Klimatyzacji dla każdego z obiektów). 5. Wykonywanie napraw instalacji klimatyzacyjnych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH, których nie można usunąć w sposób określony w pkt I ppkt 2, w tym wymiany elementów instalacji, na podstawie odrębnych zleceń składanych każdorazowo przez Zamawiającego, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego kosztorysu naprawy, o którym mowa w pkt. I ppkt. 2) powyżej.   **Ad I. Konserwacja i serwisowanie agregatów wody lodowej**   1. **zakres czynności dotyczących instalacji opartych na agregatach wody lodowej:**  * mycie obudowy; * mycie skraplacza; * mycie parownika; * kontrola i kalibracja presostatów freonowych HP i LP liniowych; * kontrola zakwaszenia oleju w razie potrzeby wymiana oleju i gazu; * kontrola wilgotności freonu – w razie potrzeby osuszenie układu i wymiana osuszacza; * wymiana filtra osuszacza lub jego instalacja w przypadku rozszczelnienia instalacji freonowej; * wymiana filtra osuszacza lub jego instalacja w przypadku wymiany oleju w sprężarce; * kontrola instalacji freonowej w szczególności miejsca łączeń i zaworów i króćców; * kontrola mechaniczna wentylatorów, dokręcenie luzów; * kontrola mechaniczna silników, dokręcenie luzów; * kontrola mechaniczna obudowy, dokręcenie luzów; * kontrola wizualna instalacji elektrycznej; * kontrola wizualna instalacji sterowniczej; * pomiary prądów; * pomiary przebicia do masy.  1. **Zakres czynności dotyczących instalacji opartych na klimatyzatorach:**  * czyszczenie filtrów; * czyszczenie wymiennika ciepła; * kosmetyka urządzenia; * sprawdzanie poprawności nastaw regulatorów; * sprawdzenie poprawności działania wentylatorów; * sprawdzenie nastaw programatorów; * sprawdzenie działania elementów automatyki; * sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń; * sprawdzenie ciśnienia w układzie; * sprawdzenie i ewentualnie czyszczenie tacy ociekowej jednostki wewnętrznej; * kontrola odprowadzenia skroplin; * sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych; * dezynfekcja klimatyzatora preparatem bakterio i grzybobójczym; * test pracy urządzenia z zakresu temperatury i ciśnienia; * wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym; * wykonywanie innych czynności konserwacyjnych przewidzianych instrukcjami obsługi.  1. **Zakres czynności dotyczących instalacji opartych na klimakonwektorach:**  * czyszczenie filtrów; * czyszczenie wymiennika ciepła; * kosmetyka urządzenia; * sprawdzenie poprawności działania wentylatorów; * sprawdzenie programatorów; * sprawdzenie stanu konstrukcji i mocowania urządzeń; * sprawdzenie ciśnienia w układzie; * sprawdzenie poprawności działania funkcji klimakonwektora; * sprawdzenie szczelności połączeń rurociągów wody lodowej; * sprawdzenie i ewentualnie czyszczenie tacy ociekowej klimakonwektora; * kontrola odprowadzenia skroplin; * sprawdzenie stanu połączeń elektrycznych; * dezynfekcja klimatyzatora preparatem bakterio i grzybobójczym; * wymiana baterii w sterowniku bezprzewodowym (jeżeli są już zużyte); * wykonywanie innych czynności konserwacyjnych przewidzianych instrukcjami obsługi.   **Ad II. Zakres napraw**  Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie napraw instalacji klimatyzacyjnych, które Wykonawca obowiązany jest przyjąć do realizacji, zgodnie z procedurą opisaną w punktach 5) do 9) podstawowych obowiązków Wykonawcy poniżej.  Podstawowe obowiązki Wykonawcy:   1. Przyjmowanie zgłoszeń o niesprawnościach instalacji klimatyzacyjnych na czynny od godz. 7:30 do 21:00 w dni robocze faks, telefon (stacjonarny lub komórkowy) lub na adres e-mail. 2. Reagowanie na nieprawidłowości w działaniu instalacji klimatyzacyjnych zgłaszane przez Zamawiającego. Przystąpienie do usunięcia zgłoszonej niesprawności winno nastąpić nie później niż w ciągu 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. **Czas przystąpienia do usunięcia zgłoszonej niesprawności jest jednym z kryteriów oceny oferty, opisanym w pkt. XIII.2.2 SIWZ.** 3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania okresowych przeglądów instalacji klimatyzacyjnych dwukrotnie w ciągu każdego roku kalendarzowego trwania umowy. Pierwszy przegląd w danym roku rozpocznie się nie wcześniej niż 1 kwietnia i zakończy się nie później niż do 25 maja. Drugi przegląd w danym roku rozpocznie się nie wcześniej niż 1 października i zakończy się nie później niż do 25 listopada. 4. W ramach realizacji usługi utrzymania instalacji klimatyzacyjnych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w stałej sprawności technicznej Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić koszt usuwania niesprawności z wykorzystaniem podstawowego zestawu narzędzi, materiałów i części, które można wykonać niezwłocznie po przybyciu pracownika Wykonawcy do obiektu, w którym znajduje się niesprawny element instalacji klimatyzacyjnej, w tym drobnych elementów związanych z wykonywaniem prac konserwatorskich, o cenie jednostkowej do 30 zł brutto (słownie: do trzydziestu złotych brutto). 5. Jeżeli zgłoszona przez Zamawiającego niesprawność instalacji klimatyzacyjnej nie może zostać usunięta z wykorzystaniem podstawowego zestawu narzędzi, materiałów i części, które można wykonać niezwłocznie po przybyciu pracownika Wykonawcy do obiektu, w którym znajduje się niesprawny element instalacji klimatyzacyjnej, Wykonawca sporządzi kosztorys usunięcia niesprawności instalacji i przedstawi go Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 3 dni roboczych od dnia przystąpienia do usunięcia niesprawności o którym mowa w pkt 2). W przypadku akceptacji kosztorysu, Zamawiający może zlecić Wykonawcy wykonanie naprawy w drodze pisemnego zlecenia, które Wykonawca obowiązany jest przyjąć do realizacji. 6. W celu przeprowadzenia naprawy Wykonawca we własnym zakresie dokona zakupu niezbędnych materiałów i części zamiennych. Użyte przez Wykonawcę do naprawy materiały i części zamienne muszą: 7. być zgodne z odpowiednimi normami PN/ISO lub równoważne; 8. być oznakowane i posiadać wymagane prawem certyfikaty bezpieczeństwa; 9. być w pełni kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego sprzętem; 10. być nowe i w pierwszym gatunku; 11. posiadać dokumentację techniczną niezbędną do normalnego korzystania przez Zamawiającego taką jak: gwarancje, instrukcje, pouczenia, opisy techniczne, sporządzoną w języku polskim. 12. W przypadku konieczności użycia do naprawy materiałów i części zamiennych nie ujętych w Formularzu Specyfikacji Cenowej (Załącznik nr 1B do SIWZ), Wykonawca sporządzi kosztorys zgodnie z zaoferowanymi w ofercie stawkami nośników cenotwórczych. Ceny jednostkowe materiałów i części zamiennych dostarczanych przez Wykonawcę w tym przypadku będą ustalane wg. cen Sekocenbudu za kwartał poprzedzający każde zlecenie cząstkowe dla rejonu Małopolski. Każdorazowo przed przystąpieniem do prac przez Wykonawcę wymagana jest akceptacja kosztorysu przez Zamawiającego oraz dostarczenie Wykonawcy pisemnego zlecenia wykonania naprawy. Brak akceptacji Zamawiającego dla zaproponowanych przez Wykonawcę cen materiałów i części zamiennych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania naprawy na pisemne zlecenie Zamawiającego z wykorzystaniem materiałów i części dostarczonych przez Zamawiającego. 13. W przypadku napraw klimatyzatorów zlokalizowanych w serwerowniach oraz pomieszczeniu nagrań w Centrum Mediów, trwających dłużej niż 7 dni od momentu rozpoczęcia naprawy, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, zainstalować i uruchomić urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż urządzenie naprawiane. 14. Usuwanie niesprawności obowiązuje Wykonawcę w godzinach od 7:30 do 21:00 w dni robocze. Wykonawca winien potwierdzać usunięcie zgłaszanych niesprawności w założonych i prowadzonych przez siebie w poszczególnych obiektach „Zeszytach Konserwacji i Napraw Instalacji Klimatyzacji”. Zeszyt Konserwacji i Napraw winien być wyraźnie opisany i zawierać między innymi: 15. Nazwę obiektu. 16. Nazwę firmy Wykonawcy i wykaz osób uprawnionych do dokonywania konserwacji i napraw oraz wpisów ze strony Wykonawcy. 17. Numer wpisu oraz imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu. 18. Opis czynności lub zdarzenia wraz z datą jego dokonania. 19. Datę i godzinę zgłoszenia niesprawności oraz przybycia pracownika Wykonawcy i przystąpienia do usuwania niesprawności. 20. Datę i godzinę usunięcia niesprawności. 21. Miejsce na uwagi oraz podpis Zamawiającego. 22. Dostarczenie przed podpisaniem umowy listy osób, które bezpośrednio będą wykonywać przedmiot zamówienia. Wykonawca winien uaktualniać wykaz w przypadku zmian w terminie do 2 dni roboczych przed przybyciem osoby skierowanej do realizacji umowy. 23. Przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie obiektów. 24. Sporządzanie na koniec każdego przeglądu protokołu z przeprowadzonych czynności przeglądowo-konserwacyjnych. Protokół ten wymaga zatwierdzenia przez Zamawiającego. 25. Składanie Zamawiającemu w Dziale Obsługi Technicznej MS AGH (dalej: „DOT”) oddzielnych dla każdego obiektu, protokołów z przeprowadzonych czynności przeglądowo-konserwacyjnych przeglądów konserwacyjnych instalacji klimatyzacyjnych. 26. Powiadamianie z odpowiednim wyprzedzeniem DOT o konieczności dokonania niezbędnych napraw zapewniających utrzymanie urządzeń instalacji klimatyzacyjnych w pełnej sprawności technicznej. 27. Zeszyt Konserwacji i Napraw Instalacji Klimatyzacji, Wykonawca zobowiązany jest założyć w terminie do 7 dni od zawarcia niniejszej umowy. Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu założony przedmiotowy Zeszyt w celu potwierdzenia jego prawidłowości i daty jego założenia.   Uwagi ogólne:   1. Cena oferty wyliczona przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie poniesione koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym koszty materiałów, robocizny i dojazdów do miejsc realizacji usług. 2. Naprawy instalacji klimatyzacyjnych będą realizowane przez Wykonawcę zgodnie z zamówieniami cząstkowymi Zamawiającego stosownie do jego bieżących potrzeb w okresie obowiązywania umowy. 3. Łączna wartość napraw instalacji klimatyzacyjnych, zleconych w okresie trwania umowy przez Zamawiającego osobnymi pisemnymi zamówieniami, nie może przekroczyć kwoty 50 000,00 zł. 4. Wykonawca musi realizować zlecenie w terminach wskazanych przez Zamawiającego. 5. Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje podane w załączniku nr 1A i załączniku nr 1B do SIWZ (Formularz specyfikacji cenowej), gdyż wyliczone na nich kwoty posłużą Zamawiającemu do porównania ofert w trakcie ich oceny.   Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac objętych przedmiotem umowy z należytą starannością  Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z poźn. zm.), osób wykonujących prace polegające na wykonaniu:  **- czynności okresowych przeglądów technicznych instalacji klimatyzacyjnych,**  **- napraw instalacji klimatyzacyjnych ewakuacyjnego** objętych przedmiotem zamówienia. Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.  W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu 22 § 1 Kodeksu pracy, o których mowa powyżej, na żądanie Zamawiającego na każdym etapie realizacji umowy Wykonawca winien udokumentować fakt zatrudnienia, poprzez przedłożenie przez Wykonawcę, kopii umów o pracę ww. osób, potwierdzających: imię i nazwisko zatrudnionego, rodzaj wykonywanych czynności, okres zatrudnienia, pracodawcę (**pozostałe dane osobowe dotyczące pracownika należy zaczernić)** lub inne dokumenty zawierające w/w informacje potwierdzające zatrudnienie w/w osób. Zamawiający w każdym czasie może zażądać dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień, jeżeli stwierdzi, że dokumenty przedstawione przez wykonawcę budzą wątpliwości co do ich autentyczności lub co do okoliczności które powinny potwierdzać. W takim przypadku wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia dodatkowych dokumentów w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego.  Zamawiający jednocześnie informuje, że we wzorze umowy przewidział kary umowne za nie wywiązanie się z ww. obowiązku.  Wyżej określony wymóg dotyczy również podwykonawców wykonujących wskazane powyżej prace.  **Wykonawca winien wykazać, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przez:**   1. co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku DOZORU (D) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla:    * urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV;    * aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych; 2. co najmniej jedną osobą posiadającą aktualne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń na stanowisku EKSPLOATACJI (E) w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym dla urządzeń, instalacji i sieci „GRUPA 1. Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną” minimum dla  * urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; * aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w punktach powyższych;   Zakres uprawnień pomiarowych: pomiary w pełnym zakresie do 1kV  Dopuszcza się połączenie wyżej wskazanych funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji.   1. co najmniej dwie osoby posiadające aktualny certyfikat (USTAWA z dnia 15 maja 2015 r.o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz.U.2018.2221)   *Dopuszcza się posiadanie uprawnień przez jedną osobę*  **Zamawiający wymaga aby Podmiot realizujący przedmiot zamówienia posiadał aktualny certyfikat** zgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych ( Dz.U.2018.2221),    Zleceniobiorca udzieli gwarancji na wykonane usługi na okres minimum 24 miesięcy, zaś na dostarczone materiały, urządzenia - na okres zgodny z gwarancją udzieloną przez producenta. |

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, charakteryzujące określone produkty lub usługi, oznacza to, że Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń i jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces, należy odczytywać z wyrazami „lub równoważne”.
2. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego na poziomie nie niższym niż wskazany w opisie przedmiotu zamówienia.
3. W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
7. Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień na dodatkowe usługi   
   w rozumieniu przepisu art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, których wartość nie przekroczy kwoty 10 000,00 zł, **polegających na wykonaniu** konserwacji dodatkowo zainstalowanych urządzeń: zestawów split, agregatów wody lodowej

**Udzielanie zamówień będzie się odbywało na warunkach określonych w umowie podstawowej, w szczególności w zakresie kar umownych, okresu gwarancji i jej warunków, uprawnień adekwatnych do zlecanych prac.**

# Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: **24 miesiące od daty podpisania umowy**

# warunki udziału w postępowaniu oraz podstawy wykluczenia z postępowania

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:**  Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. |
| 2) | **sytuacji finansowej lub ekonomicznej:**  Zamawiający nie opisuje, nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. |
| 3) | **zdolności technicznej i zawodowej:**  Zamawiający uzna wyżej wymieniony warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje: **maksymalnie trzy** **realizacje** **łącznie na kwotę minimum: 60 000,00 zł (brutto), polegające na usługach w zakresie konserwacji i naprawy instalacji klimatyzacyjnych.**  W przypadku wykazania przez Wykonawcę usługi ciągłej, część zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać na dzień składania ofert wymogi określone przez zamawiającego. |

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt V.1.3) SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
   1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
   2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22   
      i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
   3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane;
   4. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu o którym mowa w pkt. V.3 nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postepowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający żąda aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
2. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami

lub

1. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacje finansową lub ekonomiczna, o której mowa w pkt V.3.
   1. Z zobowiązania lub innych dokumentów potwierdzających udostępnienie zasobów przez inne podmioty musi bezspornie i jednoznacznie wynikać w szczególności:

− zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

− sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

− zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

− czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) należy dołączyć do oferty.
2. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt V.1.3 musi spełniać co najmniej jeden wykonawca samodzielnie lub wszyscy wykonawcy łącznie.
3. Zamawiający nie określa warunków realizacji zamówienia przez wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w inny sposób, niż w przypadku pojedynczych wykonawców.
4. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
5. **Podstawy wykluczenia z postępowania:** 
   1. Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawców, którzy nie wykażą, że nie zachodzą wobec nich obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp,
   2. Zamawiający wykluczy z postępowania również Wykonawcę, wobec którego zachodzą przesłanki określone w art. 24 ust. 5 pkt 1 i pkt 8 ustawy Pzp. tj.

- w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015 r., poz. 978 z późn. zm) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 233 z późn. zm.)

- który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy PZP, chyba ze wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

* 1. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 –20 lub ust. 5 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu (instytucja samooczyszczenia). Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające przedstawione dowody.

# Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych w postępowaniu, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, O ROBTY BUDOWLANE wymagań określonych przez Zamawiającego, brak podstaw wykluczenia.

1. Na podstawie art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
2. **W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i wykazania braku podstaw wykluczenia, Zamawiający żąda aby Wykonawca złożył wraz z ofertą:** 
   1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenia w zakresie wskazanym w Załączniku Nr 2 i 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniach będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenia te wykonawca składa zgodnie ze wzorami stanowiącymi Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ.
   2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia, o którym mowa w pkt 2.1 składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te, mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust 2.1(zał.2 i 3) SIWZ, dla każdego z tych podmiotów odrębnie.
   4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o podwykonawcach w oświadczeniu, o którym mowa w ust 2.1(zał.2) SIWZ, dla każdego z podwykonawców odrębnie.
   5. Zobowiązanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w pkt V.3.1. i V.3.5 SIWZ – jeżeli wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego.
3. **W terminie 3 dni** od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,** o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z wykonawców

1. **Dokumenty składane na wezwanie zamawiającego.** 
   1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie, aktualnych na dzień złożenia, następujących oświadczeń lub dokumentów:
2. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane (lub są wykonywane) należycie są:

A. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,

B. oświadczenie wykonawcy - jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów o których mowa w lit. A.;

Jeżeli wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dowodów o których mowa w lit. A.

W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.;

1. Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego może wezwać Wykonawców do przedłożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu lub spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.
2. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352);
3. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt VI.2. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielenia wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
4. Jeżeli wykonawca nie złoży wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

# POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW

## Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. poz. 1126), składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

## Poświadczenie z zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.

## Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.

## Oferta musi być podpisana przez wykonawcę, tj. osobę (osoby) reprezentującą wykonawcę, zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca wykonawcę lub wykonawców występujących wspólnie) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać dołączone do oferty.

## Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski.

## Podpisy wykonawcy na oświadczeniach i dokumentach muszą być złożone w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą. Zaleca się opatrzenie podpisu pieczątką z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej.

# informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami

1. Oferta oraz oświadczenia, o których mowa w art. 25a ustawy Pzp pod rygorem nieważności muszą być sporządzone w formie pisemnej. Zamawiający nie wyraża zgody, aby oferta w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego została złożona w postaci elektronicznej, podpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym.
2. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia dokumentów dla których wymagana jest forma pisemna, faksem lub przy użyciu poczty elektronicznej, pod warunkiem dostarczenia oryginałów w terminach określonych w wezwaniu.
3. Przekazywanie między zamawiającym a wykonawcami zawiadomień, wniosków, wyjaśnień lub innych informacji odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu poczty elektronicznej. Każda ze Stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
4. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu określonego w SIWZ, zawiadomieniu lub wezwaniu.
5. Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: mgr inż. Renata Rogowska-Kwas
6. Pytania dotyczące treści SIWZ można kierować pisemnie do siedziby Zamawiającego, pok. 117, paw. C-2, na nr fax. 12 617-33-63 lub drogą elektroniczną na adres dzp@agh.edu.pl z określeniem numeru postępowania, którego dotyczą.

# Wadium

1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **3 000,00 PLN**  (słownie: trzy tysiące 00/100 PLN).
2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

* Pieniądzu (nie dopuszcza się wpłaty gotówką)

przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

nr IBAN: PL 96 1240 4722 1111 0000 4858 2922

nr SWIFT: PKO PP LPW

Zamawiający przypomina, że za skutecznie wniesione wadium uznaje się zaksięgowanie kwoty na rachunku bankowym Zamawiającego.

* Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
* gwarancjach bankowych;
* gwarancjach ubezpieczeniowych
* poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji ma ona zawierać zapis o nieodwołalnym, bezwarunkowym spełnieniu świadczenia przez Gwaranta na rzecz Beneficjenta (AGH).

1. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczeń i sporządzonego w języku obcym, Zamawiający żąda, aby do oferty zostało złożone jego tłumaczenie.
2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczeń, o których mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictwa lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy:
4. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
5. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
6. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
7. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium, jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, a Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
8. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zwraca się je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
9. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej zaleca się dołączenie do oferty potwierdzenia dokonania przelewu bankowego. **Wadium będzie skutecznie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego w oznaczonym terminie, tj. gdy znajdzie się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.**
10. W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniężna oryginał dokumentu należy złożyć w Sekretariacie Działu Zamówień Publicznych (paw. C-2, pok. 117) a kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę dołączyć do oferty.

# Termin związania ofertą

## Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

## Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

1. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza

# Opis sposobu przygotowania oferty:

## Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

1. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszej SIWZ. W celu przeprowadzenia oceny ofert w niniejszym postępowaniu oferta powinna zawierać:

## Na potrzeby oceny ofert oferta musi zawierać:

1. **formularz oferty –** wypełniony, uzupełniony i podpisany zgodnie ze wzorem stanowiącym **Załącznik Nr 1** i **załącznik nr 1A, 1B** do SIWZ (lub zgodnie z jego treścią),
2. **oświadczenia, o których mowa w pkt V.2. SIWZ według wzoru stanowiącego odpowiednio Załącznik nr 2, nr 3 do SIWZ,**
3. **pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie), o ile ofertę składa pełnomocnik,**

## Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w art. 23 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. W takim przypadku na formularzu ofertowym, jak również innych dokumentach powołujących się na „Wykonawcę”, w miejscu „*nazwa i adres Wykonawcy*” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum lub spółki cywilnej, a nie pełnomocnika.

## Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

## Zaleca się ponumerowanie stron i spięcie oferty w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek kartki.

## Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.

## Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy.

## Wszelkie zmiany naniesione przez wykonawcę w treści oferty po jej sporządzeniu muszą być parafowane lub podpisane przez wykonawcę.

## Upoważnienie-pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z innych dokumentów dołączonych do oferty lub z dokumentów, które Zamawiający może uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych. Pełnomocnictwo składane jest w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza

## Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę lub złożony wraz z ofertą sporządzony w języku innym niż polski musi być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski.

## W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone przez wykonawcę klauzulą „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji”. Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w szczególności określając, w jaki sposób zostały spełnione przesłanki, o których mowa w art. 11 pkt 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym tajemnicę przedsiębiorstwa stanowi określona informacja, jeżeli spełnia łącznie 3 warunki:

a) ma charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub jest to inna informacja mająca wartość gospodarczą,

b) nie została ujawniona do wiadomości publicznej,

c) podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

## Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa były trwale spięte i oddzielone od pozostałej (jawnej) części oferty. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy.

## Pisemną ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć w jednym egzemplarzu, w nieprzejrzystej kopercie/opakowaniu i zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z jej zawartością bez naruszenia zabezpieczeń przed upływem terminu otwarcia ofert.

## Na kopercie/opakowaniu należy umieścić następujące oznaczenia:

|  |
| --- |
| Oferta na: **wykonywanie napraw i konserwację instalacji klimatyzacyjnych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie- KC-zp.272-242/19** NIE OTWIERAĆ przed **2019-04-18** godz. **10:30,** znak sprawy: **KC-zp.272-242/19**” |

## Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 15 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.

# Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

## Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych, pokój nr: 117, paw.C2 do dnia **18/04/2019 do godz. 10:00**.

## Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18/04/2019r. o godz. 10:30**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 400, łącznik paw. C2/C3.

## Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na własnej stronie internetowej (agh.dzp.edu.pl) informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

# Opis sposobu obliczenia ceny

* 1. **Wyliczenia ceny oferty** należy dokonać na formularzu oferty.

## Wykonawca musi wycenić wszystkie pozycje podane w załączniku nr 1A (część A + B oraz część C formularza specyfikacji cenowej), gdyż wyliczone na nich kwoty posłużą Zamawiającemu do porównania ofert w trakcie ich oceny.

## Cenę oferty do oceny i porównania ofert stanowić będzie:

* 1. wyliczona cena usługi brutto za 24 miesiące, obliczona z wykorzystaniem TABEL 1 do 4 w załączniku nr 1A do SIWZ (Formularz Specyfikacji Cenowej). Podana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przewidzianego prawem podatku VAT – wskazanej w każdej pozycji stawki VAT. Cena zawiera ewentualne upusty oraz koszty dojazdu i transportu.

1. Wykonawca określi w kolumnie 4 Kalkulacji ceny jednostkowe netto za jeden przegląd konserwacyjny instalacji klimatyzacyjnych w poszczególnych grupach obiektów MS AGH;
2. Wykonawca obliczy w kolumnie 6 Kalkulacji ceny jednostkowe netto za cztery przeglądy konserwacyjne instalacji klimatyzacyjnych zainstalowanych w poszczególnych obiektach MS AGH w trakcie trwania umowy;
3. Wykonawca obliczy kwoty brutto dla poszczególnych pozycji w kolumnie 7 przez pomnożenie odpowiednich wartości netto w kolumnie 6 przez stawki należnego podatku VAT;
4. Wykonawca obliczy sumy kolumn 7 i 8 w każdej z Tabeli od 1 do 3 i wpisze je w wierszach „RAZEM”;
5. Cenę oferty (do porównania ofert) stanowić będzie wartość sumy z kolumny 7 w TABELI 4 w wierszach „Ogółem”.
6. wyliczona cena brutto pakietu usług naprawczych obliczona z wykorzystaniem TABELI 5 w załączniku nr 1B (Formularz Specyfikacji Cenowej) do SIWZ.
7. Wykonawca określi jednostkowe ceny netto dla wszystkich pozycji wymienionych w tabeli - kolumna 4. Cena musi obejmować całość zamówienia, tj. cenę części zamiennych (materiałów), koszty transportu i usługi polegającej na diagnozie i naprawie instalacji/urządzenia (w tym demontażu uszkodzonego elementu i montażu nowego);
8. Wykonawca wyliczy ceny netto dla wszystkich pozycji wymienionych w Tabeli 5 w kolumnie 5 mnożąc liczby z kolumny 3 (ilość) i kolumny 4 (cena jednostkowa netto);
9. Wykonawca obliczy kwotę brutto dla poszczególnych pozycji w kolumnie 6 przez pomnożenie odpowiednich wartości netto w kolumnie 6 przez stawki należnego podatku VAT;
10. Cenę pakietu usług naprawczych (do porównania) stanowić będzie wartość sumy w wierszu RAZEM brutto (z uwzględnieniem 8% podatku VAT) w kolumnie 5.

Do oceny i porównania ofert należy **doliczyć VAT w wysokości 8%.**

*Zamawiający informuje, iż na etapie realizacji konserwacji i napraw instalacji, zostanie doliczona kwota podatku od towarów i usług VAT na usługi wykonywane w domach studenckich w wysokości - 8% , a w innych obiektach 23%.*

## Cenę roboczogodziny brutto, przeznaczoną do sporządzania kosztorysów napraw, należy obliczyć w następujący sposób:

**CRG = CN x ( 1 + Ko ) x ( 1+Z)**

Gdzie:

CRG – cena brutto roboczogodziny,

CN – cena netto roboczogodziny,

Ko – koszty ogólne (pośrednie),

Z – zysk

* 1. Ceny jednostkowe na materiały oraz ceny za usługi określone przez Wykonawcę obowiązywać będą przez okres ważności umowy.
  2. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przewidzianego prawem podatku VAT. Cena zawiera ewentualne upusty oraz koszty dojazdu i transportu
  3. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.
  4. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:
* oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 2008 oraz z 2016 r. poz. 1265);
* pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
* wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie,
* wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska,
* powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy

1. w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 10 SIWZ, chyba, że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia,

- wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, a których mowa w ust. 8 SIWZ.

Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu, spoczywa na wykonawcy.

Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE się KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.

## Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr: | Nazwa kryterium: | Waga: |
| 1 | Cena za konserwację | 30 % |
| 2 | Czas przystąpienia do usuwania zgłoszonej niesprawności | 40 % |
| 3 | Cena (stawka) roboczogodziny | 5% |
| 4 | Cena pakietu usług naprawczych | 25% |

## Punkty przyznawane za podane w ust. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

|  |  |
| --- | --- |
| **Nr kryterium:** | **Wzór:** |
| 1 | **Cena za konserwację**  Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) \* 100 \* Wk  gdzie:  - Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert badanych  - Cof - cena podana w ofercie badanej  - Wk - waga kryterium ceny |
| 2 | **Czas przystąpienia do usuwania zgłoszonej niesprawności instalacji**  Liczba punktów = Czr \* Wczr  gdzie  Czr wg następującej zasad:   1. 25 pkt – za skrócenie o **każdy 1 dzień roboczy** maksymalnego dopuszczalnego czasu reakcji (5 dni roboczych) , 2. Zamawiający za zadeklarowanie czasu reakcji w wysokości **5 dni roboczych** przyzna 0 pk 3. Zamawiający za zadeklarowanie i zobowiązanie w czasie **1 dnia roboczego**  przyzna 100 pkt   - Wczr - waga kryterium czas reakcji |
| 3 | **Cena (stawka) roboczogodziny**  Liczba punktów = ( Crgmin/Crgof ) \* 100 \* Wcgr  gdzie:  - Crgmin - najniższa cena roboczogodziny spośród wszystkich ofert badanych  - Crgof - cena roboczogodziny podana w ofercie badanej  - Wcrg - waga kryterium ceny roboczogodziny |
|  | **Cena pakietu usług naprawczych**  Liczba punktów = ( Cpmin/Cpof ) \* 100 \* Wp  gdzie:  - Cpmin - najniższa cena pakietu usług naprawczych spośród wszystkich ofert badanych  - Cpof - cena pakietu usług naprawczych podana w ofercie badanej  - Wp - waga kryterium ceny pakietu usług naprawczych |

## Tak uzyskane oceny za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i suma ta stanowić będzie końcową ocenę danej oferty. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów we wskazanych powyżej kryteriach.

## Wszystkie obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

## W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.

## Zgodnie z art. 87 ust. 2 prawa zamówień publicznych Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.

# INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający po upływie terminu przewidzianego na wniesienie środków ochrony prawnej wezwie Wykonawcę celem podpisania umowy i wyznaczy termin na jej zawarcie

2. Umowa zostanie zawarta zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

3. Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do reprezentowania wykonawcy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (s.c., konsorcja), Zamawiający zwrócić się przed podpisaniem umowy o przedłożenie kopii umowy(-ów) określającej podstawy i zasady wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania

7. Wybrany w drodze postępowania przetargowego Wykonawca winien przed podpisaniem umowy przedłożyć Zamawiającemu:

* kserokopia aktualnych świadectw kwalifikacyjnych, aktualne certyfikaty osób, które będą wykonywać przedmiot zamówienia - zgodnie z wymogiem określonym w pkt III niniejszej specyfikacji
* oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na umowę o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osób które będą wykonywały czynności dla których w pkt. III niniejszej specyfikacji został określony taki wymóg
* lista osób, które będą wykonywały bezpośrednio przedmiot zamówienia
* aktualny certyfikat dla Podmiotu realizującego zamówieniezgodnie z Ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2018.2221),

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

## W niniejszym postępowaniu zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie obowiązuje.

# Istotne postanowienia umowy:

## Istotne postanowienia umowy określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.

# PODWYKONAWCY

1. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza zrealizować przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania firm tych podwykonawców (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznika nr 1 do SIWZ). W przypadku, kiedy Wykonawca nie wskaże w ofercie części, którą zamierza powierzyć podwykonawcom, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zrealizuje zamówienie samodzielnie.
2. W przypadku realizacji zamówienia przy udziale podwykonawców, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.

## Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

## Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

## Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

## Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

# Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

## Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy przysługuje odwołanie wyłącznie wobec czynności:

## W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania,

3) odrzucenia oferty odwołującego,

4) opis przedmiotu zamówienia,

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

## Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

# Informacje dodatkowe:

## Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

## Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej z wykorzystaniem aukcji elektronicznej.

## Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

## Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.

## Zamawiający nie przeprowadził dialogu technicznego przed wszczęciem postępowania.

## Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Zaliczki.

## 1) Rozliczenia finansowe między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych.

## 2) Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## Wysokość zwrotu kosztów w postępowaniu. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

## Zamawiający nie określa w opisie przedmiotu zamówienia standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia celem stosowania normy, o której mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp.

## Zamawiający nie przewiduje możliwości przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego lub dołączenia katalogu elektronicznego do oferty.

# postanowienia końcowe

## W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz przepisy Kodeksu Cywilnego.

## Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że:

* administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
* z inspektorem ochrony danych osobowych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica można skontaktować się przez adres e-mail: iodo@agh.edu.pl, telefon: (12) 617 53 25 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
* odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej "ustawa Pzp";
* Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:  
  - 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, albo przez okres dłuższy jeżeli wynika to z regulacji wewnętrznych danej Jednostki,  
  - jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata - przez cały czas trwania umowy,  
  - w przypadku zamówień współfinansowanych ze środków UE przez okres, o którym mowa  
  w art. 125 ust. 4 lit. d) w zw. z art. 140 rozporządzenia nr 1303/2013.
* obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
* w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
* posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu   
do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej   
lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,   
gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

* nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

# ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

## Formularz oferty,

## 1A, 1B kalkulacja cenowa

## Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

## Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

## Wzór umowy

**Sporządził: Sprawdził: Zatwierdził:**