Nasz znak : ZP.271- 158.9/2019                                        	Kraków, dnia 16 kwietnia 2019 r.

## Do uczestników postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) (grupa 1-12) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 13); nr sprawy ZP 9/2019

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie udziela odpowiedzi na wniesione zapytania:

Pytanie 1

Część 9 Pozycja 31.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, łyżeczka

ginekologiczna szer. 8mm lub 9mm, dł. 310mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 2

Część 9 Pozycja 39.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, skrobaczka

ginekologiczna szer. 21mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 3

Część 9 Pozycja 40.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, sonda

ginekologiczna dł. 320mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 4

Część 9 Pozycja 42.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, wziernik

ginekologiczny 90x40mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 5

Część 9 Pozycja 43.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł.

280mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 6

Część 9 Pozycja 44.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł.

280mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 7

Część 9 Pozycja 46.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszczyki nazwa

własna: GROSS-MAIER dł. 270mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 8

Część 9 Pozycja 50.: Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, kleszcze dł.

260mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 9

Dotyczy grupy nr 7 (glukometry)

Czy dopuszczają Państwo niepewność wyniku pomiaru glukozy określoną następująco:

1. Niepewność pomiaru wynosi poniżej 15 mg/dl w zakresie pomiaru koncentracji glukozy poniżej 100 mg/dl oraz 15 % w zakresie pomiaru koncentracji glukozy co najmniej 100 mg/dl ?

Odpowiedź: Tak.

Grupa 9- narzędzia do wyłyżeczkowania jamy macicy- 10 zestawów (pytanie od 10 do 17)

Pytanie 10

Poz.29,30,31,32,33,34,35,36,37,38) Skrobaczka o dł. 310mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 11

Poz.39) Skrobaczka o szer. 20mm lub 24mm, dł. 310mm, szyjka elastyczna, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12

Poz.40) Sonda o dł. 320mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13

Poz.42) Wziernik o wym. 90x40mm i dł. 215mm, pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 14

Poz.43,44) Kleszcze o dł. 280mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 15:

Poz.46,50) Kleszcze o dł. 260mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 16:

Poz.47) Kulociąg Schroeder, identyczny z wymaganym.

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 17:

Poz.51) Kosz stalowy o wym. 540x252x60mm, siatkowy/druciany ze stali nierdzewnej lub kosz stalowy o wym. 510x255x70mm, siatkowy/druciany ze stali nierdzewnej lub kosz o wym. 540x253x70mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Załącznika nr 2 do SIWZ:

Pytanie 18:

Grupa nr 3 – Stoły operacyjne – 2 sztuki: 1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoły operacyjne, które posiadają całkowitą szerokość blatu wynoszącą 650 mm?

Odpowiedź:  Tak.

Pytania do Załącznika nr 2 do SIWZ:

Pytanie 19:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoły operacyjne, które nie posiadają ani sygnału dźwiękowego, ani świetlnego informującego o rozładowaniu baterii?

Odpowiedź: Tak.

Pytania do Załącznika nr 2 do SIWZ:

Pytanie 20:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stoły operacyjne, które posiadają dopuszczalne obciążenie wynoszące 200 kg?

Odpowiedź:  Tak.

Pytania do Umowy: §9, ust. 1 a

Pytanie 21:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenia kar umownych, za opóźnienie w wykonaniu umowy, z 1% na 0,2% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki? Jeżeli nie to na jakie maksymalne obniżenia kar umownych Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 22:

Dotyczy wzoru umowy na część 8 i część 10

Prosimy o dodanie w umowie zapisu, iż wstawienie sprawnego sprzętu o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia będzie skutkowało tym, że kary umowne za przekroczenie terminu naprawy nie będą naliczane.

Odpowiedź:  Zamawiający we wzorze umowy dodaje ust. 5. do § 10 w następującej treści:

Uprawnienie do żądania od Dostawcy zapłaty kary umownej, o której mowa w ust. 1 lit b powyżej (wyłącznie w odniesieniu do podjęcia lub wykonania naprawy), ulega zawieszeniu, jeżeli Dostawca dostarczy Odbiorcy inny sprawny sprzęt medyczny o parametrach nie gorszych od przedmiotu zamówienia. Zawieszenie uprawnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, następuje na czas naprawy przedmiotu zamówienia, jednakże nie dłużej niż na okres dwóch miesięcy (dotyczy grupy 8 i 10).

Dotyczy grupy nr 3 – stoły operacyjne 2sztuki (zestawienie warunków i parametrów wymaganych):

(pytanie i odpowiedź od nr 23 do nr 31)

Pytanie 23:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o długości blatu 2100mm? Oferowany parametr różni się minimalnie od wymaganego, co nie ma wpływu na walory kliniczne stołu. – dotyczy l.p. 2

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 24:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o szerokości blatu 560mm (z listwami bocznymi), 500 mm – bez listew bocznych? – dotyczy l.p. 4

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 25:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o regulacji podgłówka -45/+45 stopni?– dotyczy l.p. 6

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 26:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o regulacji wysokości, przechyłów wzdłużnych oraz bocznych blatu za pomocą napędu elektrohydraulicznego (sterowanie z pilota przewodowego)? Napęd oferowany przez Wykonawcę jest bardzo często stosowany przez Producentów wysokiej jakości stołów operacyjnych – dotyczy l.p. 12

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 27:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym pilot nie posiada funkcji zapamiętywania dodatkowych pozycji blatu? – dotyczy l.p. 13

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 28:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu, w którym świecąca się dioda informuje o rozładowaniu baterii – dotyczy l.p. 14

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 29:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu o konstrukcji wykonanej ze stali nierdzewnej niemalowanej? Oferowane rozwiązanie z uwagi na większą trwałość, jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ – dotyczy l.p. 16

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 30:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stołu w którym wszystkie segmenty stołu wyposażone są w listwy boczne na akcesoria? Oferowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego w SIWZ z uwagi na większe spectrum zastosowania dodatkowego wyposażenia – dotyczy l.p. 18

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 31:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół wyposażony w mobilną podstawę w kształcie litery T, wyposażonej w wysokiej jakości układ jezdny składający się z 3 kół: jedno koło pojedyncze obrotowe fi 100 mm, pozostałe dwa koła fi 125 mm podwójne nieskrętne pełniące rolę wspomagającą do jazdy na wprost? Podstawa przykrywająca w całości koła transportowe. Konstrukcja stołu w kształcie litery T jest bardzo ergonomiczna, pozwala na bardzo dobry dostęp operatora do pacjenta. Podstawa wyposażona w centralną blokadę uruchamianą dźwignią nożną, gwarantującą pewne blokowanie stołu za pomocą wysuwanych stopek. Długość podstawy 975 mm, szerokość 575 mm (szersza część), szerokość 425 mm (węższa część). Podstawa gwarantująca nieograniczony dostęp stóp operatorów na długości 700mm. – dotyczy l.p. 19

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy grupy nr 2 i 6 (pytanie i odpowiedź od nr 32 do nr 41)

Pytanie 32:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 3 do SIWZ pkt. 3 oraz zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ §8 ust. 13:

„Każda naprawa gwarancyjna przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy.”

Na zapis następującej treści:

„Każda naprawa gwarancyjna trwająca dłużej niż 5 dni roboczych przedłuża okres gwarancji o całkowity czas trwania naprawy.”

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 33:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 3 do SIWZ pkt. 4:

„Weryfikacja złożonej reklamacji przez telefon, e – mail lub fax. w ciągu 24 godzin od jej wysłania przez Zamawiającego w dni robocze licząc od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.”

Na zapis następującej treści:

„Możliwość złożenia reklamacji przez telefon, e-mail lub fax w ciągu 24 godzin (w dni robocze). Rozpatrzenie złożonej reklamacji do 14 dni roboczych od jej wysłania przez Zamawiającego. Na okres rozpatrywania reklamacji Wykonawca zagwarantuje urządzenie zastępcze od tych samych parametrach w ciągu 72 godzin w dni robocze od momentu złożenia reklamacji.”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 34:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 3 do SIWZ pkt. 5, oraz zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ §8 ust. 6:

„Czas reakcji serwisu (przyjęte zgłoszenie – podjęta naprawa) – max do 48 h. Jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie.”

Na zapis następującej treści:

„Czas przystąpienia do naprawy max. 72h od chwili przyjęcia zgłoszenia ( w dni robocze),

Reakcja serwisu to podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego, faxem lub przesyłką pocztową, albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia.

Na wniosek klienta na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych bezpłatne udostępnienie sprzęt zastępczy.”

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: Czas przystąpienia do naprawy max. 72h od chwili przyjęcia zgłoszenia ( w dni robocze), Reakcja serwisu to podjęcie działań w następstwie zgłoszenia telefonicznego (ew. email lub faks), albo przesłania uszkodzonego sprzętu do siedziby serwisu na koszt dostawcy, polegających na ustaleniu zakresu i przyczyn uszkodzenia sprzętu oraz określeniu sposobu i terminu usunięcia uszkodzenia.

Na wniosek klienta na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych dostawca zapewni sprzęt zastępczy.

Pytanie nr 35:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 3 do SIWZ pkt. 6, oraz zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ §8 ust. 9:

„Wymiana uszkodzonego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela zamawiającego.”

Na zapis następującej treści:

„W okresie gwarancji wymiana lub naprawa wadliwego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub jeżeli to konieczne przesłanie sprzętu do serwisu za zgodą Zamawiającego.”?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: W okresie gwarancji wymiana lub naprawa wadliwego podzespołu na fabrycznie nowy w terminie do 5 dni roboczych od stwierdzenia jego awarii przez inżyniera serwisowego w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub jeżeli to konieczne przesłanie sprzętu do serwisu na koszt dostawcy za zgodą Zamawiającego.

Pytanie 36:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu w załączniku nr 3 do SIWZ pkt. 7, oraz zapisu w załączniku nr 4 do SIWZ §8 ust. 7:

„Maksymalny czas naprawy nie może przekroczyć 7 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia.”

Na zapis następującej treści:

„Maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Na wniosek klienta na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych bezpłatne udostępnienie sprzęt zastępczy.”?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie zapisu: Maksymalny czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw nie może przekroczyć 5 dni roboczych od chwili przyjęcia zgłoszenia, w przypadku drobnych awarii, które mogą być usunięte w Polsce, i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską. Na wniosek klienta na czas naprawy powyżej 5 dni roboczych dostawca zapewni sprzęt zastępczy.

Pytanie 37:

- dotyczy w załącznika nr 3 do SIWZ pkt. 11 oraz wzoru umowy – załącznik nr 4 – § 4 ust. 3, 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykreślenie zapisu z pkt. 11 z uwagi na wysoko zaawansowaną technologię w przypadku oferowanego sprzętu zaprogramowanie go po naprawach głównych  może odbywać się wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. Spowodowane jest to odpowiedzialnością przez producenta za prawidłową pracę urządzenia, przed użytkownikiem jak i pacjentem. Na skutek nieprawidłowego działania mogą oni odnieść uszczerbek na zdrowiu. Wobec powyższego czy Zamawiający podda się, na własny koszt procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta.”?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 38:

- dotyczy w załącznika nr 3 do SIWZ pkt. 12 oraz wzoru umowy – załącznik nr 4 – § 4 ust. 3, 5

Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu w pkt. 12 dostarczenia dokumentacji serwisowej               i oprogramowania serwisowego z uwagi na wysoko zaawansowaną technologię w przypadku oferowanego sprzętu zaprogramowanie go po naprawach głównych może odbywać się wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych. Spowodowane jest to odpowiedzialnością przez producenta za prawidłową pracę urządzenia, przed użytkownikiem jak i pacjentem. Na skutek nieprawidłowego działania mogą oni odnieść uszczerbek na zdrowiu. Wobec powyższego czy Zamawiający podda się, na własny koszt procesowi autoryzacji serwisowej (uzyskania statusu podmiotu upoważnionego przez wytwórcę) zgodnie z art 90 pkt 4 i 5 ustawy o wyrobach medycznych i wymaganiami producenta.”?

Odpowiedź: Zamawiający zrezygnuje z wymogu jw.

Pytanie 39:

Dot. wzoru umowy – załącznik nr 4 – § 9 ust. 1 pkt. a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par 9 ust. 1 pkt. a na następujący:

w razie opóźnienia w wykonaniu umowy - w wysokości 0,5 % wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 40:

wzoru umowy – załącznik nr 4 – § 9 ust. 1 pkt. b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację Par 9 ust. 1 pkt. b na następujący:

w razie opóźnienia w podjęciu lub wykonaniu naprawy w terminie określonym w § 8 pkt. 6, 7, 8; w razie przekroczenia terminu określonego w § 8 pkt. 9 oraz niewykonania przeglądów o których mowa w § 8 pkt. 10 - w wysokości 0,5 % wartości wynagrodzenia wskazanego w § 2 brutto za każdy dzień zwłoki, (nie dotyczy grupy 7), z wyjątkiem sytuacji w której Wykonawca dostarczy sprzęt zastępczy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 41:

dotyczy Zestawiania warunków i parametrów wymaganych Grupa nr 2,  6 oraz wzoru umowy § 1 ust. 2, § 7 ust. 1

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zaoferowanie sprzętu fabrycznie nowego z rokiem produkcji

min. 2018 ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 42 (dotyczy grupy 13):

Czy zamawiający zgodzi się zrezygnować z zapisu w punktach 11 i 12 załącznika Nr 3 „Warunki gwarancji i serwisu” dotyczącego wymogu: dostarczenia dokumentacji serwisowej i oprogramowania serwisowego na potrzeby Zamawiającego (pkt. 11) oraz pozbawienia kodów serwisowych i innych zabezpieczeń po okresie gwarancji (pkt 12)?

Ze względu na szczególny rodzaj sprzętu jakim jest sprzęt do kompresji klatki piersiowej jako ten ratujący życie, serwisowanie sprzętu w autoryzowanym serwisie w trakcie, jak i po okresie gwarancji daje pewność zamawiającemu, że serwis i przeglądy sprzętu będą zawsze wykonane zgodnie z zaleceniami i przez osoby przeszkolone przez producenta do tego rodzaju prac, oraz wraz z postępującymi zmianami technicznymi dokonywanymi przez producenta systematycznie doszkalane. Serwisowanie w autoryzowanym serwisie daje również pewność ciągłego dostępu do oryginalnych części zamiennych, tym samym zamawiający ma realny wpływ na jakość pracy i długość czasu możliwej eksploatacji urządzenia.

Pragniemy zaznaczyć, iż producent oferowanego urządzenia nie dołącza wraz z dostarczanym sprzętem instrukcji serwisowych i technicznych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 43:

Laser do dróg łzowych

Czy Zamawiający dopuści do postępowania laser diodowy półprzewodnikowy z sterowaniem mikroprocesorowym, bez elektronicznego zabezpieczenia przed powtórnym użyciem jednorazowych światłowodów. Zabezpieczenie to wymusza stosowanie światłowodów tylko jednego producenta, uniemożliwiając wybór światłowodów innych producentów. Rozwiązanie to może negatywnie wpłynąć na cenę włókna laserowego. Jednocześnie czy zamawiający dopuści światłowody jednorazowe bez zabezpieczenia przed powtórnym użyciem. W ofercie posiadamy również światłowody wielorazowe, które pozwalają obniżyć koszty zabiegu.

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 44:

Laser do dróg łzowych

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser bez Możliwości podłączenia pompy irygacyjnej uruchamianej jednocześnie z laserem?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 45:

Laser do dróg łzowych

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser o wymiarach 400x385x200 mm? Wymiary te nieznacznie różnią się od wymaganych.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 46:

Laser do dróg łzowych

Czy zamawiający dopuści do postępowania laser o wadze 12.9 kg?, Jest to tylko 900g więcej niż wymagana waga lasera.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 47:

Laser do dróg łzowych zapytanie 5

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu narzędzia okulistyczne, pozwoli to na zwiększenie liczby oferentów, co może skutkować obniżeniem ceny dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nw. punktach, które otrzymują brzmienie:

## 8./5/ 5)/ 3   (str. 19/35 SIWZ), który otrzymuje brzmienie:

## Informacja producenta dotycząca składu materiałów z jakich wykonano narzędzia – dotyczy grupy 9

## W pkt 8./5/ 5) dodaje się pkt 4, który otrzymuje brzmienie:

Oryginalne firmowe katalogi lub ich kopie zawierające pełną informację o parametrach technicznych oferowanego wyrobu potwierdzające spełnienie wymaganych parametrów techniczno - użytkowych i warunków granicznych w języku polskim. Nie spełnienie wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak oryginalnego opisu wartości oferowanej w oryginalnych firmowych katalogach lub ich kopiach będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanym sprzęcie/narzędziach - nie dopuszcza się odręcznego uzupełniania parametrów.

- 16, który otrzymuje brzmienie:

## Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 2019-05-06 do godz. 10:00.

## Po upływie terminu składania ofert, złożenie oferty nie będzie możliwe.

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-05-06 o godz. 11:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

## Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące:

## kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

## firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

## ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- Załącznik nr 2 grupa 3 poz. 25

| 25. | Certyfikat potwierdzający antybakteryjność tworzywa | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Załącznik nr 2 grupa 9 Parametr/ Warunek Graniczny poz. 6

| 6. | Oferowane narzędzia : - narzędzia matowane - pasywacja w oparciu o standard ASTM 380-06 - odporność na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402 |  |
| --- | --- | --- |

- Załącznik nr 2 grupa 9 Parametr/ Warunek Graniczny poz. 9

| 9. | Wykonawca posiada fabryczny dział regeneracji narzędzi chirurgicznych z pełnym zakresem usługi regeneracji oferowanych narzędzi z przywróceniem im w 100% funkcjonalności takich jak: ostrzenie nożyczek, łyżeczek, kleszczy ginekologicznych łącznie z wymianą śrub; wymiana twardych wkładek w imadłach, nożyczkach, pincetach, kleszczach do obcinania drutu itp.; wymiana nitów zawiasów; regeneracja części roboczych kleszczyków, klemów atraumatycznych, pincet, imadeł, haków i retraktorów; regeneracja powierzchni łącznie z pasywacją, matowaniem oraz niklowanie lub chromowanie narzędzi z takimi powłokami. Wykonawca udzieli 6 miesięcy gwarancji na wykonaną usługę. Podać nazwę, adres działu regeneracji (serwis) telefon/faks/e-mail. |  |
| --- | --- | --- |

III. Zmodyfikowana SIWZ oraz zmienione załączniki nr 2 grupa 3 i 9, załącznik nr 3, załącznik nr 4 stanowią integralną część niniejszego pisma.

IV. Powyższe zmiany zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych

mgr Dorota Gołąb-Bełtowicz