Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Częstochowa dnia: 2019-04-19

L.dz.Rk -206/19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ

# oraz przedłużenie terminu składania ofert

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa 7 sztuk kompletów lamp wraz z modułami do projektorów multimedialnych dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/D-04/A/19

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

„Zamawiający wymaga

Lampa w korpusie dedykowana do projektora HITACHI CP-X8170   ilość 1 szt.

Żywotność lampy min: 2500h

Czy Zamawiający dopuści lampę o żywotności w trybie normalnym min 2000h.

Z naszych informacji lampa dedykowana do tego projektora ma żywotność 2000h w trybie normlanym”

Zamawiający dopuszcza lampę o żywotności w trybie normalnym 2000 h dla Lampa w korpusie dedykowana do projektora HITACHI CP-X8170   ilość 1 szt.

„Oceniana będzie żywotność źródeł światła. Chciałbym jednak zauważyć iż każda z lamp w zależności od modelu projektora ma różną żywotność określoną przez producenta projektora, np.: Epson EB-1945W 2500 godzin, Hitachi CP-X8170 2000 godzin, Optoma GT760 4500 godzin.

Ustalenie wspólnego kryterium oceny dla wszystkich modeli lamp uniemożliwia właściwą ocenę ofert.

Proszę o zmianę kryteriów oceny lub zastosowanie w nim podziału na poszczególne modele projektorów.”

Zmieniający dokonuje zmian  w kryterium oceny ofert- żywotność źródła światła w następujący sposób:

w SIWZ było:

Żywotność źródła światła (tryb normalny)

Żywotność źródła światła w trybie normalnym  nie może być niższa  niż  2500 h

Liczba punktów = G/40* 100* WAGA

G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 40.

gdzie:

- 2500 h- 0 pkt

- powyżej 2500 h do 4500 h- 15 pkt

- powyżej 4500 h do 6000 h  -25  pkt

-  powyżej 6000 h  -40  pkt

w SIWZ jest:

Żywotność źródła światła (tryb normalny)

Żywotność źródła światła w trybie normalnym  nie może być niższa  niż  wymagane minimum

Liczba punktów dla każdej lampy = G/40* 100* WAGA

G liczba punktów wg indywidualnej oceny każdego członka Komisji w skali od 0 do 40 dla każdej z poszczególnych lamp.

Całkowita liczba punktów = (G1+G2+G3+G4 +G5)/5

Zamawiający  dokonuje również zmian w formularzu oferty w następujący sposób ( w załączeniu zmieniony projekt oferty):

w formularzu oferty było:

Żywotność źródła światła (tryb normalny) ……………………………………….

w formularzu oferty jest:

Żywotność źródła światła (tryb normalny) EPSON EB-1945 W

1 szt……………………………………….

Żywotność źródła światła (tryb normalny) HITACHI CP-X8170

1 szt…………………………………….

Żywotność źródła światła (tryb normalny) OPTOMA GT760

1 szt……………………………………….…

Żywotność źródła światła (tryb normalny) OPTOMA  EW169le

2 szt………………………………………

Żywotność źródła światła (tryb normalny) OPTOMA W-400 DLP

2 szt……………………………………

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 07.05.2019r. do godz. 11:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika  Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 07.05.2019r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

KANCLERZ POLITECHNIKI
CZĘSTOCHOWSKIEJ

Arkadiusz Kociszewski