Pismo: KC-zp.272-219/19 Kraków, 2019-04-25

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ I ZMIANY W SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-04-25** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony**, którego przedmiotem jest **naprawa i konserwacja instalacji wentylacyjnych zlokalizowanych w obiektach MS AGH w Krakowie - KC-zp.272-219/19.**

**Treść zapytania brzmi następująco:**

Proszę o wyjaśnienie czy Inwestor planuje przeglądy instalacji  wentylacyjnych czterokrotnie w ciągu roku , gdyż zwykle prace takie wykonywane są  dwa razy w ciągu roku.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający zmienia planowane przeglądy wentylacyjne z czterech na dwa w ciągu roku.

W związku z powyższym Zamawiający wprowadza zmiany

1. w zapisach SIWZ w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia ppkt. I.I.1)

z:

1. Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych cztery razy w każdym roku kalendarzowym trwania umowy: pierwszy w przegląd w marcu, drugi przegląd w czerwcu, trzeci przegląd we wrześniu, czwarty przegląd w grudniu oraz wykonywanie w czasie tych przeglądów czynności konserwacyjnych, określonych w ad I. poniżej.

na:

1. Dokonywanie okresowych przeglądów technicznych instalacji wentylacyjnych dwa razy w każdym roku kalendarzowym trwania umowy: pierwszy w przegląd w marcu, drugi przegląd we wrześniu, oraz wykonywanie w czasie tych przeglądów czynności konserwacyjnych, określonych w ad I. poniżej.

2. w zapisach SIWZ w pkt. III Opis przedmiotu zamówienia ppkt.I. Ad.I 3)

z:

3)Pomiary wydajności wentylacji należy wykonać raz w roku, w miesiącu czerwcu. Protokoły z pomiarów należy przekazać Zamawiającemu wraz z bieżącym protokołem przeglądu. Protokoły należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu. Koszt pomiarów wydajności wentylacji winien być ujęty w kosztach kwartalnej konserwacji

na:

3)Pomiary wydajności wentylacji należy wykonać raz w roku, w miesiącu czerwcu. Protokoły z pomiarów należy przekazać Zamawiającemu wraz z bieżącym protokołem przeglądu. Protokoły należy sporządzić oddzielnie dla każdego obiektu. Koszt pomiarów wydajności wentylacji winien być ujęty w kosztach konserwacji

3. w zapisach SIWZ pkt. XII Opis sposobu obliczania ceny pkt. 2

z:

**2.Cenę oferty należy wyliczyć w następujący sposób:**

* 1. Wyliczona cena usługi brutto za 36 miesięcy, winna zostać obliczona z wykorzystaniem Tabeli Przegląd kwartalny wentylacji – zestawienie urządzeń i wycena prac (Załącznik nr 1B do SIWZ). Podana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przewidzianego prawem podatku VAT. Cena zawiera ewentualne upusty oraz koszty dojazdu i transportu.

1. Wykonawca określi w kolumnie 5 ceny jednostkowe netto za jeden kwartalny przegląd konserwacyjny instalacji wentylacyjnych w poszczególnych obiektach MS AGH, wymienionych w kolumnie 2;
2. Wykonawca obliczy kwotę podatku VAT dla poszczególnych pozycji w kolumnie 6 przez pomnożenie odpowiednich wartości netto w kolumnie 5 przez stawki należnego podatku VAT;
3. Wykonawca obliczy kwotę brutto dla poszczególnych pozycji w kolumnie 7 przez zsumowanie odpowiednich wartości netto w kolumnie 5 i należnego podatku VAT w kolumnie 6;
4. Wykonawca obliczy wartości netto, należnego podatku VAT i brutto za komplet kwartalnych przeglądów instalacji wentylacyjnych w obiektach MS AGH w Krakowie poprzez zsumowanie wszystkich pozycji w kolumnach 5, 6 i 7 w wierszu „Cena jednego przeglądu kwartalnego ogółem”;
5. Wykonawca obliczy kwoty netto i brutto za wszystkie objęte umową kwartalne przeglądy instalacji wentylacyjnych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie poprzez przemnożenie odpowiednich kwot pod literą d) powyżej przez liczbę kwartalnych przeglądów w okresie 36 miesięcy (12 przeglądów);
6. Cenę oferty (do porównania ofert) stanowić będzie wartość brutto obliczona zgodnie z instrukcją pod literą e) powyżej.

Na:

**2.Cenę oferty należy wyliczyć w następujący sposób:**

* 1. Wyliczona cena usługi brutto za 36 miesięcy, winna zostać obliczona z wykorzystaniem Tabeli Przegląd półroczny wentylacji – zestawienie urządzeń i wycena prac (Załącznik nr 1B do SIWZ). Podana cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należnej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem przewidzianego prawem podatku VAT. Cena zawiera ewentualne upusty oraz koszty dojazdu i transportu.

1. Wykonawca określi w kolumnie 5 ceny jednostkowe netto za jeden półroczny przegląd konserwacyjny instalacji wentylacyjnych w poszczególnych obiektach MS AGH, wymienionych w kolumnie 2;
2. Wykonawca obliczy kwotę podatku VAT dla poszczególnych pozycji w kolumnie 6 przez pomnożenie odpowiednich wartości netto w kolumnie 5 przez stawki należnego podatku VAT;
3. Wykonawca obliczy kwotę brutto dla poszczególnych pozycji w kolumnie 7 przez zsumowanie odpowiednich wartości netto w kolumnie 5 i należnego podatku VAT w kolumnie 6;
4. Wykonawca obliczy wartości netto, należnego podatku VAT i brutto za komplet półrocznych przeglądów instalacji wentylacyjnych w obiektach MS AGH w Krakowie poprzez zsumowanie wszystkich pozycji w kolumnach 5, 6 i 7 w wierszu „Cena jednego przeglądu półrocznego ogółem”;
5. Wykonawca obliczy kwoty netto i brutto za wszystkie objęte umową półroczne przeglądy instalacji wentylacyjnych w obiektach Miasteczka Studenckiego AGH w Krakowie poprzez przemnożenie odpowiednich kwot pod literą d) powyżej przez liczbę półrocznych przeglądów w okresie 36 miesięcy (6 przeglądów);
6. Cenę oferty (do porównania ofert) stanowić będzie wartość brutto obliczona zgodnie z instrukcją pod literą e) powyżej.

Jednocześnie zamawiający zamieszcza **NOWY załącznik nr 1B** Przegląd półroczny wentylacji – zestawienie i wycena prac oraz **NOWY WZÓR UMOWY.**