

Projekt: „Nowa jakość – zintegrowany program rozwoju Politechniki Rzeszowskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

POWR.03.05.00-00-Z209/17- **dotyczy zadania 1**

**Politechnika Rzeszowska**

**Dział Logistyki i Zamówień Publicznych**

**Al. Powstańców Warszawy 12**

**35-959 Rzeszów**

**Pismo: NA/O/1412019** Rzeszów dnia: 2019-05-06

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA**

**POWIADOMIENIE O ZMIANACH**

**Dostawa zestawów diagnostycznych. Dostawa zestawu do syntezy.**

**Pytanie**

**Dotyczy zadania nr 1**

**Pytanie 1:**

dotyczy: **Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: pkt II, zad. częściowe nr 1 – opis, Załącznik nr 1 (Formularz oferty) pkt II**

Przedmiot zamówienia, zadania częściowego nr 1 ma charakter naukowo-badawczy, natomiast zamieszczony opis przedmiotu zamówienia oraz nazwa w formularzu oferty wskazuje na charakter medyczny -zestawu diagnostycznego. Prosimy o jednoznaczne określenie wymaganego charakteru przedmiotu zamówienia.

W przypadku, w którym przedmiot zamówienia ma mieć charakter naukowo-badawczy prosimy o usunięcie określenia „zestawy diagnostyczne” oraz „dostawa zestawów diagnostycznych” w odniesieniu do oferowanego przedmiotu zamówienia.

**Odpowiedź 1:**

Klasyfikacja zakupu jako zestaw diagnostyczny wynika z faktu, że kartridż będący przedmiotem zakupu stanowi zestaw odczynników laboratoryjnych pozwalających na diagnostykę poprawności funkcjonowania urządzenia Miseq posiadanego przez Zamawiającego i jest dedykowany do współpracy z tym urządzeniem. Zestaw będzie wykorzystywany do celów badawczych na roślinach/bakteriach ale ma cechy zestawu diagnostycznego.

**Pytanie 2:**

dotyczy: **Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: pkt II ppkt 9**

W pkt II ppkt 7 Zamawiający podaję, że wskazane z nazwy produkty będące przedmiotem zamówienia spełniają wszystkie wymogi i parametry jakościowe Zamawiającego.

Czy w związku z powyższym wymagania określone w ppkt 9 dotyczą tylko produktów równoważnych czy również produktów wskazanych z nazwy przez Zamawiającego? Prosimy o doprecyzowanie zapisu.

**Odpowiedź 2:**

Dotyczy tylko produktów równoważnych

**Pytanie 3:**

dotyczy: **Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu: pkt II ppkt 11**

Wykonawca dostarczający odczynniki nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub uszkodzenia sprzętu. W związku z powyższym prosimy o usunięcie pkt II ppkt 11, lub dopisanie, że zapis odnosi się tylko do produktów równoważnych.

**Odpowiedź 3:**

Producent wkładów do Miseq ma kontrolę jakości i powinien gwarantować że zestaw dedykowany nie spowoduje uszkodzeń aparatu, jeśli jest używany zgodnie z ogólnodostępnymi zaleceniami producenta.

W przypadku dostarczenia produktów równoważnych Zamawiający nie ponosić odpowiedzialności za szkody wynikające z wad produktu.

**Pytanie 4:**

dotyczy: **Zał. nr 1 do zapytania ofertowego (Formularz oferty)**

Czy Zamawiający przyjmuje czas związania ofertą 30 dni?

**Odpowiedź 4:**

Tak termin związania ofertą to 30 dni

**Pytanie 5:**

dotyczy: **UMOWA NA/…/2019 Postępowanie NA/0/141/2019 §3 ust. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wad na „nie dłuższy niż 14 dni roboczych”?

**Odpowiedź 5:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu na usunięcie wad na „nie dłuższy niż 14 dni roboczych”?

**Pytanie 6:**

dotyczy: **UMOWA NA/…/2019 Postępowanie NA/0/141/2019 §1 ust. 5**

W przypadku oferowanych przez nas odczynników Producent nie przewidział oddzielnych dokumentów takich jak: instrukcji obsługi, aprobaty technicznej, certyfikatów i świadectwa pochodzenia towarów oraz serwisu w okresie gwarancji, czy Zamawiający dopuści dostawę odczynników z kartami charakterystyki (w języku polskim) oraz brak serwisu w okresie gwarancji, który dedykowany jest urządzeniom.

**Odpowiedź 6:**

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę odczynników z kartami charakterystyki (w języku polskim) oraz brak serwisu w okresie gwarancji, który dedykowany jest urządzeniom.

**Pytanie 7:**

dotyczy: **UMOWA NA/…/2019 Postępowanie NA/0/141/2019 §9 ust. 3-6**

Powyższe zapisy dotyczą aparatury, która nie jest przedmiotem zamówienia zadania częściowego nr 1, w związku z powyższym prosimy o usunięcie zapisów w odniesieniu do wymienionego zadania.

**Odpowiedź 7:**

Zamawiający na etapie zawierania umowy właściwej wykreśli powyższy zapis.

**UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT**

**ZMIANA OZNACZENIA OFERTY**

**BYŁO**:

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa zestawów diagnostycznych. Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa zestawu do syntezy NIE OTWIERAĆ przed 2019-05-07 godz. 10:00 - **NA/O/123/2019**”

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

oferty należy składać drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia2019-05-07 do godz. 10:00.

**Termin związania ofertą:** 30 dni

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-05-07 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.

*W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.*

*Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.*

**ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA**

**VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

Ofertę należy przygotować w wersji elektronicznej i przesłać odpowiednio drogą
e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl Otrzymanie oferty zostanie potwierdzone niezwłocznie w e- mailu zwrotnym, ofertę można przesłać również w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Oferta na: Dostawa zestawów diagnostycznych. Dostawa odczynników chemicznych. Dostawa zestawu do syntezy NIE OTWIERAĆ przed 2019-05-08 godz. 10:00 - **NA/O/141/2019**”

*W przypadku braku ww. danych w tytule wiadomości lub na kopercie, zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku, np. przypadkowe otwarcie oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia, a w przypadku składania oferty pocztą elektroniczną lub pocztą kurierską - jej nieotwarcie w trakcie sesji otwarcia ofert.*

*Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.*

Nieprzekraczalny termin dostarczenia oferty:

oferty należy składać drogą e-mailową na adres e-mail msalamon@prz.edu.pl lub w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów do dnia 2019-05-08 do godz. 10:00.

**Termin związania ofertą:** 30 dni

## Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-05-08 o godz. 10:15, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 424-1, bud. V, al. Powstańców Warszawy 12, 35-959 Rzeszów.