Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/09/P/2019	 Katowice dnia: 2019-05-09

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - 3

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-05-07 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę środków dezynfekcyjnych,

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pakiet nr 3:

- Poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek przeznaczonych do powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi, na bazie niejonowych środków powierzchniowo-czynnych i chlorku benzalkonium z minimalną zawartością alkoholi dodanych w celu szybszego odparowania preparatu z dezynfekowanej powierzchni, spektrum działania: B, F - do 5 min., V (Adeno, Polyoma, Noro, Corona, HCV, HBV, HSV1, H1N1) - do 1 min., posiadające oświadczenie producenta o bezpiecznym stosowaniu do mycia i dezynfekcji głowic USG, na oddziałach pediatrycznych, noworodkowych oraz Oddziałach Intensywnej Terapii, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 6 chusteczki o zaoferowanym składzie, pod warunkiem poniesienia przez producenta wszelkich konsekwencji wynikających z uszkodzeń głowic USG po zastosowaniu zaoferowanego preparatu.

- Poz. 6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie chusteczek posiadające oświadczenie producenta o bezpiecznym użyciu do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów głowic USG międzynarodowych marek?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 6 chusteczki posiadające oświadczenie producenta o bezpiecznym użyciu do mycia i dezynfekcji wszystkich rodzajów głowic USG międzynarodowych marek, pod warunkiem poniesienia przez producenta wszelkich konsekwencji wynikających z uszkodzeń głowic USG po zastosowaniu zaoferowanego preparatu.

- Poz. 1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie emulsji myjącej przeznaczonej do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk personelu medycznego łagodnej, bardzo dobrze tolerowanej przez wrażliwą skórę, zawierającej w składzie substancje pielęgnujące: glicerynę i betainę,  przebadanej zgodnie z EN 1499, opakowanie 500 ml dostosowane do dozowników typu Dermados?

Odp.:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 3 poz. 1 emulsję myjącą przeznaczoną do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk personelu medycznego łagodnej, bardzo dobrze tolerowaną przez wrażliwą skórę, zawierającą w składzie substancje pielęgnujące: glicerynę i betainę,  przebadaną zgodnie z EN 1499, opakowanie 500 ml dostosowane do dozowników typu Dermados.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman