Pismo: KC-zp.272-210/19 Kraków, 2019-05-14

**WYKONAWCY,**

**którzy pobrali SIWZ**

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ 21

Uprzejmie informujemy, że w dniu **2019-05-07** wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „**przetarg nieograniczony”**, którego przedmiotem jest **Budowa budynku dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH w Krakowie - KC-zp.272-210/19.**

**Treść zapytania i odpowiedzi brzmi następująco:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że posadzki żywiczne we wszystkich pomieszczeniach i garażu mają grubość 0,5 cm.

**Odp.: Grubość warstwy posadzki żywicznej, w pomieszczeniach przewidzianych w projekcie, powinna wynosić 5mm (warstwa gruntująca, zasypowa i zamykająca) – posadzka z kruszywem kwarcowym, barwionym.**