Pismo: KC-zp.272-207/19                 		Kraków, 2019-05-14

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

ZMIANY SIWZ

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-04-18 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony” którego przedmiotem jest dostawa oscyloskopu 4-kanałowego z pasmem analogowym 2.0 GHz, zintegrowanego z analizą widma oraz sondami napięciowymi o bardzo duzym współczynniku tłumienia sygnałów wspólnych  dla laboratorium w części badawczo-komercyjnej Centrum Energetyki - KC-zp.272-207/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Czy Zamawiający dopuszcza oscyloskop posiadający przetwornik 12 bitowy, w którym następuje redukcja rozdzielczości do 8 bitów po przekroczeniu połowy maksymalnej prędkości próbkowania przetwornika?

Tak, Zamawiający dopuszcza aby rozdzielczość spadła do 8 bitów po 
przekroczeniu połowy maksymalnej prędkości próbkowania przetwornika. 

2. Czy Zamawiający wymaga, aby wyspecyfikowane sondy i akcesoria były w pełni kompatybilne z wymienionym przez Zamawiającego oscyloskopem?

Zamawiający wymaga aby wyspecyfikowane sondy i akcesoria były w 
pełni kompatybilne z dostarczonym oscyloskopem

3.Czy Zamawiający dopuszcza ofertę, w której gwarancja na oscyloskop wynosi 36 miesięcy, a na dostarczane wraz z nim sondy i akcesoria 12 miesięcy?

Zamawiający dokonuje zmian siwz  tj.;

Jest : pkt.3.1 SIWZ

| Okres gwarancji | Min. 24 miesiąc. |
| --- | --- |

WINNO BYĆ: 3.1 SIWZ

| Okres gwarancji | Min. 12 miesiąc.- na wyposażenie dodatkowe Min. 24 miesięcy- oscyloskop ( kryterium oceny ofert) . |
| --- | --- |

JEST: pkt. 15.2.2 SIWZ

Okres gwarancji

Liczba punktów = ((Gof - 24) / (Gmax - 24)) * 100 * Wb

gdzie:

- Gof – okres gwarancji podany w badanej ofercie (24 miesiące),

- Gmax – najwyższy okres gwarancji spośród wszystkich badanych ofert (w miesiącach),

- Wb – waga kryterium oceny

Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji wymaganego w SIWZ (maksymalny podlegający ocenie okres – 48 miesięcy).

24 miesięczny okres gwarancji nie będzie punktowany.

WINNO BYĆ: pkt. 15.2.2 SIWZ

Okres gwarancji:

Liczba punktów = ((Gof - 24) / (Gmax - 24)) * 100 * Wb

gdzie:

- Gof – okres gwarancji na oscyloskop podany w badanej ofercie (24 miesiące),

- Gmax – najwyższy okres gwarancji na oscyloskop spośród wszystkich badanych ofert

(w miesiącach),

- Wb – waga kryterium oceny

Zamawiający będzie przyznawał punkty za każdy miesiąc powyżej minimalnego 24 miesięcznego okresu gwarancji wymaganego w SIWZ (maksymalny podlegający ocenie okres – 48 miesięcy). 24 miesięczny okres gwarancji nie będzie punktowany.

4. Czy Zamawiający dopuszcza, aby zamówienie zostało zrealizowane w terminie do 60 dni od daty podpisania umowy?

Zamawiający dokonuje zmian siwz w pkt. 4

JEST:

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 28 dni od daty podpisania umowy.

WINNO BYĆ:

- Termin wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 60  dni od daty podpisania umowy.

- Ponadto Zamawiający dokonuje zmian zapisów  na  formularzu oferty.

JEST:

Okres udzielonej gwarancji wynosi: …………………m-cy(kryterium oceny ofert)

WINNO BYĆ:

Okres udzielonej gwarancji na oscyloskop wynosi: …………………m-cy(kryterium oceny ofert)

Okres udzielonej gwarancji na wyposażenie dodatkowe wynosi: …………………m-cy.

Jednocześnie informujemy ze zamawiający dołącza NOWY WZÓR FORMULARZA OFERTY zał. Nr 1 A.

W związku z przedmiotową zmianą Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.