Pismo: KC-zp. 272-280/19/9                   		Kraków, 2019-06-05

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ nr 2

Uprzejmie informujemy, że w dniu 2019-06-03 wpłynęła prośba 
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 
w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 ze zm.) w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest dostawa wraz z montażem wyposażenia meblowego salki konferencyjnej i pokoju biurowego oraz stałej zabudowy aneksu kuchennego z urządzeniami dla Uczelnianego Centrum Informatyki - KC-zp. 272-280/19.

Treść zapytań i odpowiedzi brzmi następująco:

1. Biurka - wg rys. posiadają "blendę z blachy nierdzewnej perforowanej" - prosimy o podanie grubości blachy, gatunku stali, wykończenia i wymaganego sposobu montażu w biurku.

Odp. Projektowana blacha pełni rolę przesłony wydzielającej optycznie  stanowisko pracy. Orientacyjna grubość blachy ok. 1 mm. Należy zapewnić taką grubość, aby uniknąć wichrowania powierzchni, co można osiągnąć przez przetłoczenie lub zwiększenie grubości. Zamawiający nie stawia wymagań dla gatunku stali - poza tym, że stal ma by tzw. nierdzewna do wewnętrznych zastosowań. Wykończenie szczotkowane matowe. Sposób i wzór perforacji blachy do akceptacji estetycznej przez Zamawiającego np. raster kwadratów 10/10 co 15 mm, lub  ornament (rastrowy) wycinany laserowo. krawędzie przeszlifowane (bezpieczne -bez ostrych kantów). Sposób montażu do uzgodnienia na miejscu podczas dostawy z zachowaniem estetyki meblowej (nie przemysłowej) proponowane np. prefabrykowane konsolki stalowe lub na wkręty w felcu w dolnej krawędzi blachy, połączenie maskowane listwą stalową.

2. Czy w formularzu oferty, zadanie cz.1 - lp. 6  - powinna być szafa, nie stolik?

Odp. Na Formularzu oferty dla zadania częściowego nr 1 w poz. 6 powinna być szafka. Zamawiający zamieszcza na stronie Nowy poprawiony FORMULARZ OFERTY.