Szpital Wojewódzki w Poznaniu

Sekcja Zamówień Publicznych

ul. Juraszów 7/19

60-479 Poznań

Pismo: SZW/SZP/46/2019	 Poznań dnia: 2019-06-21

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-05 i 2019-06-07 do Zamawiającego wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę zestawów odczynnikowych do badań biochemicznych i immunochemicznych oraz odczynników do oznaczeń immunologicznych.,

Treść wspomnianych próśb jest następująca :

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 2, pozycji nr 13 zestawu

immunofluorescencji pośredniej do diagnostyki przewlekłych zapalnych chorób jelit, w którym na jednym polu reakcyjnym znajdują się: komórki transfekowane antygenami trzustkowymiCUZD1/GP2, komórki kubkowe jelita, granulocyty utrwalone etanolem, kontrola transfekcji oraz na polu poniżej do oddzielnego rozcieńczenia rozmaz Saccharomyces cerevisiae?

Odpowiedź: Tak.

2. Czy w pozycji nr 42 w zakresie panelu do oznaczania przeciwciał ANA Zamawiający wyrazi zgodę natest o następującym składzie antygenowym: dsDNA, nucleosomes, histones, SS-A, Ro-52, SS-B, nRNP/Sm, Sm, Mi-2?, Mi-2ß, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PM-Scl75, RP11, RP155, gp210, PCNA, DFS70?

Odpowiedź: Tak.

3. Prosimy o potwierdzenie, że opis wymagań do zestawów odczynnikowych w pozycji „Ad 16 tj.antygeny: VlsE Borrelia burgdorferi, wysoko oczyszczona rekombinowana flagelina (p41), i BmpA (p39) oraz wysoko oczyszczone rekombinowane, wysokospecyficzne dimeryczne antygeny OspC (p25) z Borrelia afzelii, Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii i Borrelia spielmanii” dotyczy pozycji nr 17 w formularzu cenowym – test potwierdzenia w klasie IgM.

Odpowiedź: Tak.

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 18 testów do diagnostyki Borreliozy w klasie IgG o następującym składzie antygenowym:

• rekombinowane (VlsE Borrelia burgdorferi, VlsE B. garinii, VlsE B. afzelii), lipidy charakterystyczne dla fazy późnej: lipid Borrelia afzelii, lipid Borrelia burgdorferi, rekombinowane p83, p41, p39, wysokospecyficzne dimeryczne rekombinowane OspC, rekombinowane: p58, p21, p20, p19, p18?

Odpowiedź: Tak.

5. Ze względu na brak dostępności na rynku wszystkich parametrów w zakresie międzylaboratoryjnej kontroli jakości, zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapewnienie udziału w międzylaboratoryjnej kontroli jakości jedynie w zakresie parametrów objętych dostępnymi programami kontroli jakości?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 1 – dotyczy umowy pakiet 1 § 2 ust.3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie i instalację analizatora w terminie do 21 dni od daty zawarcia umowy ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 2 – dotyczy umowy pakiet 1 § 4 ust.1

Czy w związku z tym, że faktury wystawiane są w innym miejscu niż magazyn wysyłkowy produktów, Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie faktury osobno, nie razem z dostarczanym towarem?

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega termin składania oraz otwarcia ofert z dnia 26.06.2019r. na dzień 28.06.2019r. Godzina składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Z poważaniem