Kraków:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 561512-N-2019

Data: 2019-06-14

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica, Krajowy numer identyfikacyjny 15770000000000, ul. Al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. (12)6173595, e-mail dzp@agh.edu.pl, faks (12)6173595.

Adres strony internetowej (url): www.dzp.agh.edu.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II.

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny Słownik Zamówień: 42943000-8 Temat: Zakup oraz dostawa łaźni wodnej - KC-zp.272-401/19 Opis przedmiotu zamówienia: Dane techniczne: - pojemność 12 ±2 l, - wymiary zewnętrzne 380 x 360 x225 mm (±20 mm w każdym wymiarze), - zakres temperatury od + 5 do + 95 °C, - stabilność temperatury ± 0,5 °C, - wyświetlacz LED do ustawiania temperatury, - system zapobiegający uruchomieniu łaźni bez wody, - kurek spustowy do opróżnienie łaźni, - przezroczysta pokrywa na łaźnię, - wyposażenie dodatkowe - statywy pływające do łaźni wodnych na probówki o pojemności: 1,5 ml (2 sztuki); 15 ml (1 sztuka) oraz 50 ml (1 sztuka), Przykładowy sprzęt: • Łaźnia wodna firmy Grant Scientific serii JB Nova • Inkubator z wytrząsaniem firmy IKA modek KS 3000i control Dodatkowo: • gwarancja min. 12 miesięcy Czas reakcji na zgłoszenie usterki 3 dni robocze od daty zgłoszenia, czas naprawy 2 tygodnie od daty zgłoszenia

W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Wspólny Słownik Zamówień: 42943000-8 Temat: Zakup oraz dostawa łaźni wodnej - KC-zp.272-401/19 Opis przedmiotu zamówienia: Dane techniczne: - pojemność 12 ±2 l, - wymiary zewnętrzne 380 x 360 x225 mm (±20 mm w każdym wymiarze), - zakres temperatury od +5 C powyżej temperatury otoczenia do +95 C (+\- 10 C), - stabilność temperatury ± 0,5 °C, - wyświetlacz LED do ustawiania temperatury, - system zapobiegający uruchomieniu łaźni bez wody, - kurek spustowy do opróżnienie łaźni, - przezroczysta pokrywa na łaźnię, - wyposażenie dodatkowe - statywy pływające do łaźni wodnych na probówki o pojemności: 1,5 ml (2 sztuki); 15 ml (1 sztuka) oraz 50 ml (1 sztuka), Przykładowy sprzęt: • Łaźnia wodna firmy Grant Scientific serii JB Nova • Dodatkowo: • gwarancja min. 12 miesięcy Czas reakcji na zgłoszenie usterki 3 dni robocze od daty zgłoszenia, czas naprawy 2 tygodnie od daty zgłoszenia

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV.

Punkt: 6.2)

W ogłoszeniu jest: Data: 2019-06-24, godzina: 09:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 2019-07-02, godzina: 09:30, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski