**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/16/2019/4** Kraków dnia: 2019-07-03

**«@t\_oferent\_zglo#nazwa»**

**«@t\_oferent\_zglo#kod» «@t\_oferent\_zglo#miasto»**

**«@t\_oferent\_zglo#ulica» «@t\_oferent\_zglo#dom»«@t\_oferent\_zglo#lokal»**

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - I

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-06-27 do Zamawiającego wpłynęła prośba   
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa nici chirurgicznych II**”, o następującej treści:

Dot. Pakietu 1

Czy Zamawiający dopuści szew wchłanialny, syntetyczny, jednowłókowy, o okresie podtrzymywania tkanki ok. 28 dni i okresie całkowitego wchłonięcia masy szwu 90-120 dni?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Dot. Pakietu 1, poz. 5

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą 37 mm, pozostałe parametry bez zmian?

Dot. Pakietu 1, poz. 11

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną o 3 krawędziach tnących, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Dot. Pakietu 1, poz. 11

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą odwrotnie tnącą kosmetyczną z precyzyjnym ostrzem (typu micro-point), pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Dot. Pakietu 1, poz. 12

Czy Zamawiający dopuści szew z igłą o długości 19 mm, pozostałe parametry bez zmian?

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Aleksander Konturek