Załącznik nr 1 do SIWZ

Znak sprawy K-2.381/17/2019

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA:

Remont  pomieszczenia  wymiennikowni  ciepła  dla  potrzeb  modernizacji  wymienników c.o.  w  budynku  głównym  ( Pawilon A)   oraz  remont  instalacji  centralnego  ogrzewania  w Auli    z  uwagi na modernizacje  węzła  c.o.

adres: 31-571  Kraków  al. Jana  Pawła  II  78

Zakres  robót:

Przedmiotem zamówienia jest  remont  pomieszczenia  wymiennika   ciepła  w  celu  przygotowania  pomieszczenia  dla  wymiany  przez  MPEC  S.A  Kraków  wymiennika  ciepła  dla  centralnego  ogrzewania .

Załączony  projekt  technologiczny  modernizacji  wymiennika  opracowany  przez  Pracownię  Projektowo-Usługową  „TERMOPROJEKT”  ul.  Kraszewskiego   36,                 30-110  Kraków   zawiera  część  technologiczną  prac    modernizacyjnych  w  pomieszczeniach  węzłów.

Powyższe  projekty  służą tylko  zobrazowaniu   zakresu  prac  modernizacyjnych  w  wymiennikowniach. Nie  służą  do  określenia  ceny  ofertowej  !

Zakres  prac  do  wykonania  w  pomieszczeniach wymiennikowni  wchodzących w  zakres  przetargu:

Budynek  główny -Pawilon    nr  A

- Roboty  wykończeniowe  budowlane :

- malowanie  ścian

- wymiana  drzwi  do  pomieszczenia

- naprawa  istniejącej  posadzki

- wentylacja  pomieszczenia

- instalacji  centralnego  ogrzewania :

- wymiana  rurociągów   co

- wymiana  zaworów

- montaż  odpowietrzników

- montaż termometrów  i manometrów

- montaż  zaworów   regulacyjnych

- montaż  wodomierza

- montaż  zaworów   kulowych

- demontaż  rurociągów  stalowych  ocynkowanych wraz z  demontażem    izolacji  termicznej

- wymiana  izolacji  termicznej na rurociągach

- instalacji  wod-kan :

- wymiana  zlewu

- wymian  wpustu  podłogowego

- roboty  wentylacyjne:

- wykonanie  wentylacji  grawitacyjnej  pomieszczenia  za  pomocą  kanału  z  rur  aluminiowych  flex  izolowanych    zakończonego  kratka  wentylacyjną

Budynek  Auli

- instalacji  centralnego  ogrzewania :

- demontaż grzejników

- montaż nowych  grzejników

- płukanie  instalacji  co

Uwaga: W  związku z  wymianą  wymienników  ciepłej  wody  użytkowej  oraz  centralnego  ogrzewania  AWF  Kraków  zawarł  umowy   na  modernizacje  węzła  c.o.  z  MPEC  S.A  w  Krakowie  30-969  Kraków  al. Jana  Pawła  II  188 , zgodnie  z  którymi  MPEC  S.A.  Kraków   będzie  wykonywał  następujące  prace:

- dostarczy  nowy  węzeł  kompaktowy  (  dwufunkcyjny)  i  połączy z  siecią  wysokich  parametrów

- uruchomi  węzły  cieplne w  obiektach

- wymieni  instalację  elektryczną  na  nową  - oprawy  , rozdzielnia  elektryczna , okablowanie  pomieszczenia  oraz  podłączenie  pomp  do  c.o  i c.w.u

Roboty tymczasowe i pozostałe prace towarzyszące niezbędne do wykonania robót podstawowych kalkulowane są w wycenie robót podstawowych.