| IMIM/DOP/ 1756 /19 | Kraków, dnia 22.07.2019 r. |
| --- | --- |
| znak sprawy: PN-02-2019 |  |

WYKONAWCY,

którzy pobrali SIWZ

# ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA W SPRAWIE SIWZ

W dniu 18.07.2018 wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.),  w trybie „przetarg nieograniczony”, którego przedmiotem jest Wykonanie rozbudowy hali technologicznej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną dla wydzielonych stanowisk doświadczalnych IMIM PAN w Krakowie na działce 654/3 obr. 4 Krowodrza przy ul. Reymonta 25 w Krakowie.

Treść zapytania brzmi następująco:

Zwracam się następującymi zapytaniami do dokumentacji przetargowej:

1. Czy w związku z planowanym montażem wewnątrz budynku bardzo drogiego sprzętu Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany pokrycia dachu z papy termozgrzewalnej na membranę EPDM firmy FIRESTONE (jesteśmy autoryzowanym przedstawicielem tej firmy i możemy udzielić dłuższych gwarancji na szczelność dachu niż w przypadku papy) ?

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie powłoki hydroizolacyjnej na całej wysokości wewnętrznej część attyk w obrębie dachu nad pomieszczeniami mikroskopów ?

3. Czy Zamawiający uważa za zasadne wprowadzenie na dachu nad pomieszczeniami mikroskopów przelewów awaryjnych do odprowadzenia wody nawalnej w razie jej spiętrzenia na dachu ?

4. Czy w związku z tym, że część robót budowlanych ma być wykonanych po zamontowaniu wyposażenia istniej możliwość przedłużenia terminu realizacji – np. otwór technologiczny ma być „zamknięty” dopiero po wprowadzeniu urządzeń?

5. Czy Zamawiający może wyjaśnienie punktu opisu projektu: „Płytki gresowe wymiar nominalny 30x30, rektyfikowane - 29,7x29,7cm , grubość 0,75mm- 0,80mm” – czy to prawidłowa grubość płytek ?

6. Czy Zamawiający może uściślić opis do projektu: „SC2 – mur bez tynkowania, gruntowany, okładzina ścienna systemowa z płyt perforowanych na ruszcie, ruszt nie powinien być metalowy tylko drewniany, wypełnienie z wełny mineralnej” – poprzez podanie dokładnych parametrów lub przykładowego materiału na okładzinę ścienną ?

7. Czy Zamawiający udostępni projekt Aktywnego Układu Redukcji Pól E-M przed przystąpieniem do przetargu ?

8. W związku z występującymi różnymi opisami okien (PCV, Aluminium) – czy Zamawiający może uściślić rodzaj okien ?

9. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jako balast na dachu żwir płukany frakcji 16-32mm (np. żwirownia Kłaj) ?

10. Czy Zamawiający udostępni przez przystąpieniem do przetargu Księgę Standardów na którą się powołuje w punkcie 2.1 Program Funkcjonalno-Użytkowy ?

11. W związku z zapisem punktu 2.1 PF-U: „Wykonawca uzyska wymagane przepisami prawa; zgody, pozwolenia, decyzje” - czy Zamawiający może określić o jakie zgody, pozwolenia i decyzje chodzi ?

12. W związku z zapisem punktu 2.1 PF-U: „Wykonawca uzyska stosowne uzgodnienia projektów na każdym etapie projektowania ze służbami technicznymi PP i Właścicielem oraz dokona ewentualnych wymaganych opłat związanych np. z ochroną” – czy Zamawiający może wyjaśnić o jakie uzgodnienia i opłaty chodzi ?

13. Czy obrębie prac związanych z zagospodarowaniem terenu Zamawiający przewiduje tylko odtworzenie istniejącej infrastruktury z materiału z rozbiórki czy też przekazany zostanie nowy projekt zagospodarowania terenu ?

14. Czy Zamawiający przekaże do przetargu projekt lub wytyczne co do rodzaju i sposobu montażu rolet elektrycznych ?

15. Czy Zamawiający wymaga zamontowania dla wszystkich rynien wpustowych koszy zlewowych ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1 Tak, można zastosować EPDM Firestone

Ad. 2 Wszystkie ścianki attykowe są zabezpieczone hydroizolacją na całej wysokości o od góry – zgodnie z detalami i opisem w projekcie

- Ad. 3 dla zabezpieczenia dobrano większą ilość wpustów ale  można zastosować jako dodatkowe zabezpieczenie także wpusty awaryjne.

- Ad. 4  Nie

- Ad. 5 podane parametry dotyczą płytek firmy np. NOWA GALA, dopuszcza się inną grubość płytek ale nie mniejszą niż podane w projekcie

- Ad. 6 podane w projekcie  parametry są jedynymi do spełnienia:

- - całkowita grubość systemu nie powinna przekraczać 6cm.

- - eliminująca pogłos

- - pochłaniająca fale akustyczne generowane wewnątrz pomieszczenia,

- - powierzchnia niepyląca

- -ruszt drewniany z wypełnieniem z wełny mineralnej

Przykładowo może to być okładzina ścienne RIGIPS GYPTONE BIG gr. 12,5 mm

- Ad. 7  NIE, gdyż Zamawiający nie dysponuje takim oddzielnym projektem.

- Ad. 8  stolarka aluminium – wg opisu technicznego i rysunku  zestawienia stolarki

- Ad. 9  Tak, można zastosować  żwir płukany frakcji 16-32mm

- Ad 10. W PFU zastosowano standardowy zapis o KS niemniej jednak KS obejmuje jedynie elementy wizualizacji a te nie dotyczą przedmiotowej inwestycji. W związku z powyższym nie ma potrzeby udostępniać KS 
Ad 11. Zgodnie z zapisem punktu 2.1 PF-U: „Wykonawca uzyska wymagane przepisami prawa; zgody, pozwolenia, decyzje" wyjaśniamy, że wymagane decyzje to np. zgłoszenia, protokoły odbiorów inwestorskich jak i również służb administracyjnych (PIP, Sanepid, SP itd) jak i również ostateczna decyzja zgody na użytkowanie budynku. 
Ad. 12 Zapis standardowy i dotyczy poniesienia kosztów i opłat między innymi uzgodnień wszelkich ewentualnych zmian i odstępstw od projektów, opłat związanych z uzyskaniem decyzji administracyjnych wymienionych w pkt ad 11, również opłat związanych z zabezpieczeniem i ochroną wznoszonego obiektu i materiałów pozostawionych na placu budowy wbudowanych i niewbudowanych itp.

- Ad. 13  Zamawiający przewiduje odtworzenie istniejącej infrastruktury z materiału z rozbiórki.

- Ad. 14  jedyne wymagania dla rolet to:

- - roleta zewnętrzna

- - sterowana elektrycznie

- - umożliwiająca całkowite zaciemnienie pomieszczenia.

- - kolor szary

- Ad. 15 Tak