#### WYKAZ SPRZĘTU OBJĘTEGO UMOWĄ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 |
|  | Typ | TrueBeam | TrueBeam | TrueBeam |
|  | Numer seryjny | H192499 | H192500 | H192497 |
| A | Ilość przeglądów / 3 miesiące | 1 | 1 | 1 |
| A1 | Możliwe dni przeglądu | Poniedziałek – piątek \* | Poniedziałek – piątek \* | Poniedziałek – piątek \* |
| C | Ilość napraw | Bez limitu | Bez limitu | Bez limitu |
| D | Dni pracy serwisu | Poniedziałek – piątek \* | Poniedziałek – piątek \* | Poniedziałek – piątek \* |
| E | Godziny pracy serwisu | 24h | 24h | 24h |
| F | Maksymalny czas naprawy1 | 10 dni roboczych | 10 dni roboczych | 10 dni roboczych |
| H | Dostawa części zamiennych | Tak | Tak | Tak |
| I | Czas reakcji | 24h\* | 24h\* | 24h\* |
| J | Dostawa źródeł promieniotwórczych / rok | nd. | nd. | nd. |
| K | Wyposażenie | HD120 | HD120 | HD120 |
| L | RapidArc | RapidArc | RapidArc |
| M | aS1200 | aS1200 | aS1200 |
| N |  |  | System Respiratory Gating |
| O | Centratory laserowe | Centratory laserowe | Centratory laserowe |
| P | Monitor terapeutyczny | Monitor terapeutyczny | Monitor terapeutyczny |